# Приложение

# УТВЕРЖДЁН

# постановлением администрации

Тимашевского городского поселения

Тимашевского района

от _______________ № _______

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного

инвентаря в местах общественного пользования

населенных пунктов Тимашевского

городского поселения Тимашевского района

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Ящик с песком | 1 |
| 6 | Лопата | 1 |
| 7 | Емкость с водой | 1 |

Заместитель главы

Тимашевского городского

поселения Тимашевского района                                                          Н.В. Крячко