А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Тимашевск, ул. Лесная, д. 17, 
(общежитие № 38)

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 23:31:0312047:887

3. Серия, тип постройки: индивидуальный

4. Год постройки :1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 45 %

6. Степень фактического износа: _

7. Год последнего капитального ремонта: _

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: не аварийный

9. Количество этажей: 3

10. Наличие подвала: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 50

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: жилые помещения пригодны для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений

непригодными для проживания): нет

18. Строительный объем: 5368,0 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 1683,3 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 870,0 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) 31,5 кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 781,8 кв.м

20. Количество лестниц: 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая  межквартирные лестничные

площадки) ____кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров: _ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: _

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): _

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Бутовый ленточный ж/б | Удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Кирпичный | Удовлетворительно |
| 3. | Перегородки |  | Кирпичные | Удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | Железобетонные плиты | Удовлетворительно |
|  |  | междуэтажные | Железобетонные плиты | Удовлетворительно |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) | - |  |
| 5. | Крыша |  | Мягкая кровля | Удовлетворительно |
| 6. | Полы |  | Деревянные окрашенные | Удовлетворительно |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | Пластик, дерево | Удовлетворительно |
|  |  | двери | Металл, дерево |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | Штукатурка, краска |  |
|  |  | наружная | - |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные | - | - |
|  |  | электроплиты | - | - |
|  |  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  |  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  |  | сигнализация | - | - |
|  |  | мусоропровод | - | - |
|  |  | лифт | - | - |
|  |  | вентиляция | - | - |
|  |  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | горячее водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | водоотведение |  | удовлетворительное |
|  |  | газоснабжение | Сетевое | удовлетворительное |
|  |  | отопление (от внешних котельных) | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  |  | печи | - | - |
|  |  | калориферы | - | - |
|  |  | АГВ | - | - |
|  |  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца |  | - | - |

Заместитель главы Тимашевского

городского поселения

Тимашевского района                                                                              Н.В. Крячко