# Приложение № 1

# УТВЕРЖДЕНО

# постановлением администрации

Тимашевского городского поселения Тимашевского района

от _______________ № _______

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальной системе оповещения и информирования

населения об угрозе возникновения или возникновении

чрезвычайных ситуаций на территории Тимашевского

городского поселения Тимашевского района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о муниципальной системе оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1991 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 7 июля 2003 г.      № 126-ФЗ «О связи», Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г.         № 2124-1 «О средствах массовой информации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», совместными приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждения Положения о системах оповещения населения» (далее–Положение о системах оповещения) и от 31 июля 2020 г. № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения» (далее – Положение об эксплуатационно-техническом обслуживании), Методическими рекомендациями по созданию и реконструкции систем оповещения населения, утверждёнными протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 19 февраля 2021 г. № 1, и определяет назначение, задачи и требования к муниципальной системе оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района, порядок её создания (реконструкции), задействования и поддержания в постоянной готовности.

1.2. Система оповещения предназначена для обеспечения своевременного доведения информации и сигнала оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Тимашевского городского поселения Тимашевского района единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (далее - ТП РСЧС) и населения Тимашевского городского поселения Тимашевского района при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС.

1.3. На территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района создана муниципальная система оповещения (далее - МСО). Администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского района самостоятельно в пределах границ Тимашевского городского поселения Тимашевского района создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию МСО.

2. Назначение и основные задачи

муниципальной системы оповещения

2.1. Муниципальная система оповещения населения предназначена для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения, органов управления, сил гражданской обороны и районного звена ТП РСЧС.

С целью максимального сокращения времени, затрачиваемого на передачу сигналов оповещения, создается муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения.

Муниципальная система оповещения представляет собой специальный комплекс технических средств оповещения на базе аппаратуры П-160 с пунктом управления, расположенном в единой дежурно-диспетчерской службе (далее – ЕДДС) муниципального образования Тимашевский район. Кроме того, при оповещении населения используются мобильные средства оповещения, сигнальные громкоговорящие устройства (далее – СГУ) на автомобилях экстренных служб.

Для оповещения населения поселения привлекаются:

локальные системы оповещения потенциально-опасных объектов;

ведомственные системы оповещения объектов экономики;

телевизионные и радиоканалы, независимо от форм собственности;

сети городской телефонной сети (далее - ГТС) и мобильной связи;

мобильные и резервные средства СГУ автомобилей, мегафоны, ручные сирены.

Управление муниципальной системой оповещения осуществляется с рабочего места оперативного дежурного ЕДДС муниципального образования Тимашевский район.

2.2. Основной задачей муниципальной системы оповещения является доведение сигнала оповещения и информации до органов управления и руководящего состава гражданской обороны, звена ТП РСЧС, сил гражданской обороны, сил постоянной готовности звена ТП РСЧС, организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты и населения, проживающего на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;

ЕДДС муниципального образования Тимашевский район;

# 3. Порядок использования систем оповещения

3.1. Основной способ оповещения и информирования населения - передача сигнала оповещения и информации по каналам телевизионного вещания и радиовещания, а также через технические средства оповещения, входящие в состав МСО.

3.2. Для оповещения и информирования населения Тимашевского городского поселения Тимашевского района при задействовании систем оповещения проводится включение электросирен (передача сигнала электросирен через технические средства оповещения), входящих в состав МСО, затем передается речевая информация по телевизионным и радиовещательным каналам с перерывом программ вещания по этим каналам, а также через технические средства оповещения, входящие в состав МСО.

Тексты речевой информации для оповещения и информирования по МСО населения Тимашевского городского поселения Тимашевского района утверждаются постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

3.3. Передача сигналов оповещения и экстренной информации, может осуществляться в автоматическом, автоматизированном либо ручном режимах функционирования систем оповещения населения.

В автоматическом режиме функционирования система оповещения населения включается (запускается) по заранее установленным программам при получении управляющих сигналов (команд) от систем оповещения населения вышестоящего уровня или непосредственно от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов без участия соответствующих дежурных (дежурно-диспетчерских) служб, ответственных за включение (запуск) систем оповещения населения.

В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) системы оповещения населения осуществляется соответствующими дежурными (дежурно-диспетчерским) службами, уполномоченными на включение (запуск) систем оповещения населения, с автоматизированных рабочих мест при поступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений.

В ручном режиме функционирования:

уполномоченные дежурные (дежурно-диспетчерские) службы органов повседневного управления РСЧС осуществляют включение (запуск) оконечных средств оповещения непосредственно с мест их установки, а также направляют заявки операторам связи и (или) редакциям средств массовой информации на передачу сигналов оповещения и экстренной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.

3.4. Решение о задействовании систем оповещения принимает глава Тимашевского городского поселения Тимашевского района - о задействовании МСО.

3.5. Запуск МСО осуществляется сменой единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) муниципального образования Тимашевский район.

3.6. Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности и совершенствованию систем оповещения и информирования населения производятся:

МСО - за счет средств бюджета Тимашевского городского поселения Тимашевского района;

4. Поддержание МСО в готовности

4.1. Обеспечение поддержания МСО в готовности организуется и осуществляется администрацией Тимашевского городского поселения Тимашевского района. Администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского района в лице муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба Тимашевского городского поселения Тимашевского района» ежегодно предусматривает в бюджете Тимашевского городского поселения Тимашевского района денежные средства на осуществление расходов по эксплуатации, техническому обслуживанию и совершенствованию (модернизации) МСО.

4.2. Готовность МСО достигается:

наличием актуализированных муниципальных правовых актов в области создания, реконструкции, совершенствования (модернизации) и поддержания в состоянии постоянной готовности и задействовании МСО;

наличием дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) МСО;

регулярным проведением проверок готовности МСО;

своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой выслуживших установленный эксплуатационный ресурс МСО;

4.3. С целью контроля готовности МСО организуются и проводятся следующие виды проверок:

комплексные проверки готовности МСО с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информирования населения;

технические проверки готовности к задействованию МСО без включения оконечных средств оповещения населения.

Комплексные проверки и технические проверки МСО проводятся в порядке и в соответствии с требованиями, установленными Положением о системах оповещения, приказами министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

Заместитель главы

Тимашевского городского

поселения Тимашевского района                                                            Н.В. Крячко