1. В случаях обнаружения аварий, которые могут привести к загрязнению водных объектов, причинению вреда окружающей среде и здоровью населения, лица, эксплуатирующие системы канализации и сооружения по очистке сточных вод, обязаны незамедлительно информировать об этом председателя комиссии или заместителя.

2. Разрабатывать и утверждать оперативные планы ликвидации аварий и их последствий.

3. Информировать население об авариях, принятых мерах, а также дать соответствующие рекомендации в целях предотвращения причинения вреда здоровью населения в результате аварии на системах канализации.

4. Участвовать в  осуществлении производственного контроля с целью обеспечения выполнения требований, установленных настоящим Федеральным законом, в соответствии с порядком, утвержденным руководством предприятия. Результаты производственного контроля применяются для подтверждения соответствия требованиям технических регламентов на основе собственных доказательств.

5. Контролировать работу аналитических лабораторий предприятий, осуществляющих водоотведение.

Объектами контроля являются: 

объем водоотведения, состав и свойства сточных вод на различных этапах их очистки и при сбросе в водный объект или сети канализации; 

внутрипроизводственные системы и источники образования сточных вод; 

технические системы эксплуатации сооружений по очистке сточных вод и их транспортировки;

осадки сточных вод; 

 Производственный контроль за водоотведением осуществляется на основании правил, методов  методик исследований (испытаний) и измерений, соответствующих объектам контроля и требованиям, установленным техническими регламентами или инструкциями по эксплуатации отдельных агрегатов, механизмов, устройств и систем, установленных в системах водоотведения и на сооружениях по очистке сточных вод;

6. Анализировать использование водных объектов для сброса сточных вод в водные объекты и для приема производственных сточных вод в системы канализации поселения.

Единство правил и методов исследований (испытаний) и измерений при проведении производственного контроля за водоотведением обеспечивается:

установлением плана-графика производственного контроля, содержащего исчерпывающие сведения о методах измерения объемов водоотведения, местах и способах отбора проб или автоматических измерений показателей состава и свойств сточных вод, типов проб, периоде усреднения составных проб, способах предотвращения изменений состава и свойств сточных вод в период от момента отбора до начала анализа, условиях хранения и транспортировки, методиках выполнения измерений состава и свойств сточных вод;

применением процедур контроля точности (правильности и прецизионности) результатов измерений, в том числе процедур контроля используемых тест - объектов на чувствительность к модельным токсикантам.

7.Принимать и анализировать информацию от жителей и водопользователей Тимашевского городского поселения о состоянии водоемов в городе.

8. Вести пропаганду среди населения о недопущении загрязнения ливневых и паводковых вод, с целью сохранения чистоты естественных водоемов.