Приложение 2.3.08

к ОПОП по специальности

15.02.19 Сварочное производство

Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Хорский агропромышленный техникум»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР

_________ Е.И. Мысова

«____» ________ 2025 г.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08 Электротехника и электроника

Профиль подготовки: технологический

Специальность: 15.02.19 Сварочное производство

Форма обучения: очная

п. Хор, 2025 г.

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС СПО утверждённого Министерством просвещения РФ от 14 апреля 2022 г. № 235 по специальности 15.02.19 Сварочное производство и примерной программой, разработанной ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева».

Организация-разработчик: Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хорский агропромышленный техникум»

Разработчик(и):Вецко И.В., преподаватель КГБ ПОУ ХАТ

Программа учебной дисциплины рассмотрена

и согласована на заседании ПЦК общетехнического цикла.

Протокол № ____ от «____» _______ 2025 г.

Председатель ______________ Чуланова О.В.

КГБ ПОУ ХАТ

Хабаровский край, р-он им Лазо, п. Хор

ул. Менделеева 13

индекс: 682922

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.08 Электротехника и электроника является обязательной частью общепрофессионального цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.19 Сварочное производство.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Цель дисциплины «Электротехника и электроника»: формирование получение студентом теоретических знаний и практических навыков, формирование у него представления о законах постоянного и переменного токов, о методах расчета и анализа электрических цепей и как следствие, подготовке квалифицированного специалиста.

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и знания:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 04 ОК 09 | Уметь: - определять задачи для поиска информации; - определять необходимые источники информации; - планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач; - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) | Знать: - приемы структурирования информации; - формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств; - современная научная и профессиональная терминология; - порядок выстраивания презентации; - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; - особенности произношения и правила чтения текстов профессиональной направленности |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 54 |
| Обязательной аудиторной нагрузки | 54 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 24 |
| практические занятия | 28 |
| Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет | 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч., в т. ч. в форме практической подготовки, акад. ч. | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА |  | 54 | ОК 01,04,09 |
| Раздел 1 Введение (1 ч) |  |  |  |
| Тема 1.1. Введение | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01,04,09 |
|  | Электрическая энергия, ее свойства и использование. |  |  |
| Раздел 2 Электрические цепи постоянного тока (12 ч) |  |  |  |
| Тема 2.1. Физика электрического тока | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01,04,09 |
|  | Основные электрические величины и их единицы измерения. |  |  |
|  | В том числе практических занятий Практическая работа №1. Решения типовых задач «Основные электрические величины и их единицы измерения.» | 1 |  |
| Тема 2.2 Источники электрической энергии | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01,04,09 |
|  | Электрическая цепь. Законы электротехники. |  |  |
|  | В том числе практических занятий Практическая работа №2. «Электрическая цепь. Законы электротехники» | 1 |  |
| Тема 2.3 Схемы включения приемников и источников электрической энергии | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01,04,09 |
|  | Способы соединения приемников/источников электрической энергии. |  |  |
|  | В том числе практических занятий Практическая работа №3. Решения типовых задач «Способы соединения приемников/источников электрической энергии» | 1 |  |
| Тема 2.4. Режимы работы электрических цепей | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01,04,09 |
|  | Расчет проводов. Разветвленная электрическая цепь. |  |  |
|  | В том числе практических занятий Практическая работа №4. Решения типовых задач «Режимы работы электрических цепей» | 1 |  |
| Тема 2.5. Нелинейные электрические цепи | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01,04,09 |
|  | Виды вольт-амперных характеристик нелинейных элементов |  |  |
|  | В том числе практических занятий Практическая работа №5. Решения типовых задач «Нелинейные электрические цепи» | 1 |  |
| Раздел 3 Электрические цепи переменного тока (4 ч) |  |  |  |
| Тема 3.1. Понятие электрических цепей переменного тока | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01,04,09 |
|  | Векторные диаграммы. Понятие емкостного и индуктивного сопротивлений |  |  |
|  | В том числе практических занятий Практическая работа №6. Решения типовых задач «Понятие электрических цепей переменного тока» | 1 |  |
| Тема 3.2. Электрическая цепь переменного тока | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01,04,09 |
|  | Электрические цепи переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью. Электрическая цепь переменного тока с последовательным включением конденсатора и катушки индуктивности. Электрическая цепь переменного тока с параллельным включением конденсатора и катушки индуктивности |  |  |
|  | В том числе практических занятий Практическая работа №7. Решения типовых задач «Понятие электрических цепей переменного тока» | 1 |  |
| Раздел 4 Трехфазные электрические цепи (4ч) |  |  |  |
| Тема 4.1. Основные понятия и определения | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01,04,09 |
|  | Способы соединения фаз источников и приемников электрической энергии |  |  |
|  | В том числе практических занятий Практическая работа №8. Решения типовых задач «Основные понятия и определения» | 1 |  |
| Тема 4.2. Соединение фаз нагрузки звездой | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01,04,09 |
|  | Мощность трехфазной электрической цепи. Методы расчета трехфазных электрических цепей |  |  |
|  | В том числе практических занятий Практическая работа №9. Решения типовых задач «Соединение фаз нагрузки звездой» | 1 |  |
| Раздел 5 Магнитные цепи (4ч) |  |  |  |
| Тема 5.1. Общие сведения о магнитном поле | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01,04,09 |
|  | Индуктивное и силовое действия магнитного поля |  |  |
|  | В том числе практических занятий Практическая работа №10. Решения типовых задач «Общие сведения о магнитном поле» | 1 |  |
| Тема 5.2 Понятие магнитной цепи | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01,04,09 |
|  | Аналогия между магнитными и электрическими цепями |  |  |
|  | В том числе практических занятий Практическая работа №11. Решения типовых задач «Понятие магнитной цепи» | 1 |  |
| Раздел 6 Электрические измерения (10ч) |  |  |  |
| Тема 6.1 Основные характеристики и конструктивные элементы электромеханических измерительных приборов | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01,04,09 |
|  | Основные понятия и определения. Основные характеристики электроизмерительных приборов. |  |  |
|  | В том числе практических занятий Практическая работа №12. Решения типовых задач «Основные характеристики и конструктивные элементы электромеханических измерительных приборов» | 1 |  |
| Тема 6.2 Конструктивные схемы и принцип действия электроизмерительных приборов различных систем | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01,04,09 |
|  | Магнитоэлектрические приборы |  |  |
|  | В том числе практических занятий Практическая работа №13. Решения типовых задач «Магнитоэлектрические приборы» | 2 |  |
| Тема 6.3 Электронные измерительные приборы | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01,04,09 |
|  | Особенности электронных измерительных приборов |  |  |
|  | В том числе практических занятий Практическая работа №14. Решения типовых задач «Электронные измерительные приборы» | 2 |  |
| Тема 6.4 Измерение электрических и неэлектрических величин | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01,04,09 |
|  | Измерения напряжения. Измерения тока. |  |  |
|  | В том числе практических занятий Практическая работа №15. Решения типовых задач «Измерение электрических и неэлектрических величин» | 2 |  |
| Раздел 7 Основы промышленной электроники (9ч) |  |  |  |
| Тема 7.1 Линейные и нелинейные элементы промышленной электроники | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01,04,09 |
|  | Общие сведения. Линейные элементы промышленной электроники |  |  |
| Тема 7.2 Выпрямительные устройства | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01,04,09 |
|  | Состав и назначение элементов выпрямительного устройства |  |  |
|  | В том числе практических занятий Практическая работа №16. Решения типовых задач «Выпрямительные устройства» | 2 |  |
| Тема 7.3 Усилительные устройства | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01,04,09 |
|  | Назначение и классификация усилителей |  |  |
|  | В том числе практических занятий Практическая работа №17. Решения типовых задач «Усилительные устройства» | 2 |  |
| Тема 7.4 Электронные генераторы | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01,04,09 |
|  | Классификация электронных генераторов |  |  |
|  | В том числе практических занятий Практическая работа №18. Решения типовых задач «Электронные генераторы» | 2 |  |
| Раздел 8 Электрические машины (20ч) |  |  |  |
| Тема 8.1 Общие сведения об электрических машинах | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01,04,09 |
|  | Конструкция и принцип действия трансформаторов |  |  |
|  | В том числе практических занятий Практическая работа №19. Решения типовых задач «Общие сведения об электрических машинах» | 2 |  |
| Тема 8.2 Характеристики трансформатора | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01,04,09 |
|  | Трансформаторы специального назначения |  |  |
|  | В том числе практических занятий Практическая работа №20. Решения типовых задач «характеристики трансформатора» | 2 |  |
| Тема 8.3 Принцип работы, конструкция и характеристики асинхронного двигателя | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01,04,09 |
|  | Принцип создания вращающегося магнитного поля |  |  |
|  | В том числе практических занятий Практическая работа №21. Решения типовых задач «Принцип работы, конструкция и характеристики асинхронного двигателя» | 2 |  |
| Тема 8.4 Пуск и регулирование частоты вращения асинхронного двигателя | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01,04,09 |
|  | Однофазные и универсальные асинхронные двигатели |  |  |
|  | В том числе практических занятий Практическая работа №22. Решения типовых задач «Пуск и регулирование частоты вращения асинхронного двигателя» | 2 |  |
| Тема 8.5 Синхронные машины | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01,04,09 |
|  | Конструкция синхронной машины |  |  |
|  | В том числе практических занятий Практическая работа №23. Решения типовых задач «синхронные машины» | 2 |  |
| Тема 8.6 Общие сведения о машинах постоянного тока. | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01,04,09 |
|  | Генератор постоянного тока |  |  |
|  | В том числе практических занятий Практическая работа №24. Решения типовых задач «общие сведения о машинах постоянного тока» | 2 |  |
| Тема 8.7 Двигатель постоянного тока | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01,04,09 |
|  | Работа машины постоянного тока в режиме двигателя |  |  |
|  | В том числе практических занятий Практическая работа №25. Решения типовых задач «двигатель постоянного тока» | 2 |  |
| Консультации: | Содержание учебного материала Измерение напряжения, силы тока, мощности и сопротивления в электрических цепях постоянного тока. Испытание электрической цепи постоянного тока при смешанном соединении приемников электрической энергии. Нелинейные электрические цепи постоянного тока Электрические цепи с последовательным соединением катушки индуктивности и конденсатора при синусоидальных напряжениях. Трехфазные электрические цепи при активной нагрузке однофазных приемников. Аварийные режимы работы трехфазных электрических цепей. Магнитные цепи постоянного тока. Электронная измерительная аппаратура. Выпрямители. Стабилизаторы постоянного напряжения. | 6 | ОК 01,04,09 |
| Промежуточная аттестация: Экзамен |  | 2 |  |
| Всего: |  | 54 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет, оснащенный

- оборудованием:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

стенды;

- техническими средствами обучения:

компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением (рабочее место преподавателя);

мультимедийный проектор;

мультимедийный экран.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1.Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 736 с. — ISBN 978-5-507-48407-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/352637

2.Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника: учебник для среднего профессионального образования / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 433 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17711-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537125

3.Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы электротехники : учебник / Е.А. Лоторейчук. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2024. — 317 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0764-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2087738

4.Скорняков, В. А. Общая электротехника и электроника / В. А. Скорняков, В. Я. Фролов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 176 с. — ISBN 978-5-507-45805-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/284066

5.Шеховцов, В. П. Электрическое и электромеханическое оборудование : учебник / В.П. Шеховцов. — 3-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 407 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013394-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2103203

3.2.2. Дополнительные источники

1. Глазков А.В. Электрические машины. Лабораторные работы: учебное пособие / А. В. Глазков. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2020. – 96 с. – (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-01312-0. – Текст: электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1134544

# 2. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 736 с. — ISBN 978-5-507-48407-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/352637

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знание принципа работы электрических и электромеханических систем Знание основ электротехники, цифровой и аналоговой электроники Знание способов настройки комплексов следящих приводов в составе мехатронных устройств и систем технологии анализа функционирования датчиков физических величин, дискретных и аналоговых сигналов Знание технологий анализа функционирования датчиков физических величин, дискретных и аналоговых сигналов Знание контрольно-измерительных приборов для определения технического состояния узлов, агрегатов, блоков и модулей мехатронных устройств и систем Знание алгоритмов выполнения работ в профессиональной и смежных областях Знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности Знание психологических основ деятельности коллектива, психологических особенностей личности Знание правила оформления документов и построения устных сообщений Знание значимость профессиональной деятельности по специальности Знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; Знание правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины Умение читать схемы, чертежи, технологическую документацию Умение использовать текстовые редакторы (процессоры) для составления и чтения документации Умение настраивать электронные устройства мехатронных устройств и систем Умение пользоваться измерительной техникой, различными приборами и типовыми элементами средств и систем роботизации Умение производить поверку, настройку приборов Умение оформлять техническую документацию Умение анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части Умение определять задачи для поиска информации Умение организовывать работу коллектива и команды Умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе Умение описывать значимость своей специальности Умение соблюдать нормы экологической безопасности Умение понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы | принцип работы электрических и электромеханических систем основы электротехники, цифровой и аналоговой электроники принцип работы электронных и электромеханических устройств Знает принцип работы датчиков физических величин, дискретных и аналоговых сигналов Знает алгоритм использования контрольно-измерительных приборов Знает правила применения электронных приборов в профессиональной деятельности Знает номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности Знает методы и способы работы с людьми при выполнении различного рода работ Знает правила оформления документов и построения устных сообщений Знает значимость профессиональной деятельности по специальности Знает требования к экологической безопасности при выполнении профессиональной деятельности Знает правила построения простых и сложных предложений на профессиональные электротехнические темы Умеет читать схемы, чертежи, технологическую документацию при выполнении лабораторных работ Умеет использовать текстовые редакторы (процессоры) для составления и чтения документации на устройства и приборы Умеет настраивать электронные устройства для проведения лабораторных работ Умеет пользоваться измерительной техникой, различными приборами и типовыми элементами средств и систем роботизации Умеет производить поверку, настройку приборов для выполнения лабораторных работ Умеет оформлять техническую документацию после выполнения лабораторных работ Анализирует задачу и/или проблему и выделяет её составные части Ищет необходимую информацию в нормативно-справочной литературе Организовывает работу коллектива и команды при выполнении практических работ Оформляет документацию по выполненным работам Умеет описывать значимость своей специальности Соблюдает нормы экологической безопасности при выполнении лабораторных работ | Оценка результатов выполнения практических работ. Оценка результатов устного и письменного опроса. Оценка результатов тестирования. |