План подготовки к отопительному периоду 2026-2027  гг.

в соответствии Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 (ред. от 21.08.2025)

- Общие сведения об объекте

| № п/п | Наименование характеристики | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | МБУ «Дом культуры села Порошино» |
| 2. | Адрес | 610902, Кировская область, г. Киров, ул. Боровицкая, д. 20 |
| 3. | Год постройки/ввод в эксплуатацию | 1956 |
| 4. | Общая площадь здания | 203,2 |
| 5. | Материал стен | бревенчаты |
| 6. | Наличие подвала | Не имеется |
| 7. | Единая теплоснабжающая организация | ПАО «Т плюс» |
| 8. | Наличие прибора учета тепловой энергии | имеется |
| 9. | Схема подключения отопления | закрытая |

- Анализ прохождения прошлых отопительных периодов

Начало отопительного сезона

2022-2023

2023-2024

2025-2026

Завершение отопительного сезона

2022-2023

2023-2024

2025-2026

- Организационные и технические мероприятия

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказа о подготовке к ОЗП и назначении ответственных лиц | До 29.05.2026 | Директор |
| 2. | Разработка и утверждение настоящего плана | До 29.05.2026 | Директор |
| 3. | Выявление и устранение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | с 20.05.2026 по 15.06.2026 | Заведующий хозяйством |
| 4. | Проведение промывки и внутренних гидравлических испытаний коммуникаций теплопотребляющих установок | с 16.06.2026 по 26.06.2026 | Заведующий хозяйством |
| 5. | Выполнение ремонтных работ и контроль за качеством | с 26.06.2026 по 03.07.2026 | Заведующий хозяйством |
| 6. | Проведение гидравлических испытаний оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность с участием теплоснабжающей компанией | с 03.07.2026 по 18.07.2026 | Заведующий хозяйством |
| 7. | Подготовка паспортов готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. и подача их на согласование в теплоснабжающую компанию | до 20.07.2026 | Заведующий хозяйством |
| 8. | Публикация настоящего плана, на официальном сайте | В течении 5 рабочих дней после подписания | Ответственный за сайт |

- Получение паспорта готовности

- Устранить все выявленные дефекты

- Подготовить пакет документов в теплоснабжающую организацию

- Пройти комиссионную проверку готовности объекта.

Директор                                                            ________________             Е.Е.Дорогина

(Подпись)		        (Ф.И.О.)