Памятка по пожарной безопасности в зимний период

С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожаров в жилых домах, что, в первую

очередь, связано с частой эксплуатацией электрических и отопительных приборов.

Чтобы избежать трагедии необходимо соблюдать следующие меры пожарной безопасности:

Электропроводка, электрические приборы.

1. Следите за исправностью электропроводки, неисправных выключателей, розеток.

2. Содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;

3. Не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;

4. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы;

5. Не используйте обогреватели и газовые плиты для сушки белья;

6. Не используйте для обогрева помещений газовую плиту, так как кратковременный перебой в подаче газа или сквозняк может привести к затуханию огня. Помимо опасности отравления угарным газом существует вероятность взрыва скопившейся воздушно-газовой смеси;

7. Перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключены;

Требования к эксплуатации печи:

- перед топкой должен быть прибит предтопочный лист, из стали размером 50х70 см и толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр;

- запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- недопустимо топить печи с открытыми дверцами;

- очищайте дымоходы от сажи, не реже одного раза в три месяца во время отопительного сезона.

-периодически осматривайте печи и дымовые трубы на наличие трещин. Белите печь - побелка позволяет своевременно обнаружить трещины и прогары.

- Будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;

- Курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто является причиной пожара.

В случае возникновения пожара звоните по телефонам:

ПЧ п.Сосьва 8(34385) 4-70-01; п.Восточный 8(34385) 4-47-47; с.Романово 8(34385) 4-79-16

ЕДДС п.Сосьва с мобильного 112, 8(34385) 98-112

МКУ «УГЗ и ХО СМО СО»