УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Свердловской области

от 11.02.2014 № 70-ПП

«О координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской области»

Форма                                                                 УТВЕРЖДАЮ

________________________________

(должность руководителя организации)

________________/_____________________

(подпись/Ф.И.О.)

«__» ______________ ____ года

(дата)

(М.П.)

ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры 
и предоставляемых на нем услуг

| № 3_______________ | «__» ______________ ____года |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Масловский сельский Дом культуры д. Маслова_________________________________________.

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 624992,  Свердловская область, Серовский район, д. Маслова,  ул. Новая, д. 5.

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание (количество этажей) __1_, _144 кв. м,

часть здания ______ этаж (-а, -ей) (или на ______ этаже), ___ кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да/нет), _900__ кв. м.

1.4. Год постройки здания_1983_, последнего капитального ремонта 2005 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего _2024-2030 г.г._, капитального _нет___.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам):  Муниципальное бюджетное учреждение  культуры «культурно-досуговый центр» Сосьвинского городского округа Масловский Дом культуры д.Маслова

сокращенное наименование (по учредительным документам): _ МБУК «КДЦ» СГО_Масловский сельский Дом культуры д. Маслова.

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: 624992,  Свердловская область, Серовский район, д. Маслова,  ул. Новая, д. 5, 4-26-04

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): ___оперативное управление_.

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): Государственная, муниципальная

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование):  Муниципальное бюджетное учреждение  культуры «Культурно-досуговый центр» Сосьвинского городского округа.

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: 624971, Свердловская область, Серовский район, п. Сосьва ул. Балдина, 35, 4-42-73, mbukkdcsgo@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): __Культурно-досуговое обслуживание населения

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): _Все возрастные категории

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): _ Все возрастные категории

2.4. Виды услуг: ___Информационные, досуговые

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): На объекте

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день): 11;

вместимость: 17;

пропускная способность: 17.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): _нет_.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ______нет____.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта ____ метров.

3.2.2. Время движения (пешком) ____ минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): __нет_.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): ____нет__.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): ______нет_.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): _____нет_,

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): ___нет_______________________________________________________ ______________________________________________________________________.

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов1

| Номер строки | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения3 | ДУ |
| 2. | в том числе инвалиды: |  |
| 3. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 4. | с нарушением опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 5. | с нарушением зрения | ДУ |
| 6. | с нарушением слуха | ДУ |
| 7. | с умственными нарушениями | ДУ |

_________________________

1 С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

2 Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

3 Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

| Номер строки | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К (для передвигающихся на креслах-колясках) | О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата) | С (с нарушениями зрения) | Г (с нарушениями слуха) | У (с умственными нарушениями) | Для всех категорий маломобильных групп населения5 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДП | ДУ |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДП | ДУ |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДП | ДУ |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДП | ДУ |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДП | ДП |
| 8. | Все зоны и участки5 | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |

________________________

4 Указывается:

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

5 Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

| Номер строки | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не нуждается (доступ обеспечен) | ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации | технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  |  |  |  |
| 2. | Вход (входы) в здание |  |  | Перекатной пандус. |  |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации |  |  |  |  |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  |  |  |  |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения |  |  |  |  |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) |  |  |  |  |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  |  |  |  |
| 8. | Все зоны и участки |  |  |  |  |

_________________________

6 Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: _2024-2030___

в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): __ по плану .

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: ДП.

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

| Председатель Комиссии: | Директор_МБУК «КДЦ» СГО________ Н.В. Четкова |  |
| --- | --- | --- |
| Члены Комиссии: | Начальник ООА СГО «Управление по делам культуры, молодежи и спорта» Н.Н. Зверева |  |
|  | Председатель Серовской ГОВОИ Л.Н. Кузьминых Зам. Директора по АХЧ___________________ А.А. Болдырев |  |
| 6. Копия Паспорта доступности объекта направлена ________________________ |  |  |
| (дата) |  |  |

в ________________Управление социальной политики №19___________________                                               (наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».