МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

 «КУДРИНСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР»

633428, Новосибирская область, Тогучинский район, с.Кудрино, ул. Сибирская, дом 5

Приложение №  4   К приказу 

                                                                                                «О пожарной безопасности 

в культурно – досуговом центре» 

Утверждена: 

«12»   января   2021г.

ИНСТРУКЦИЯ

О мерах пожарной безопасности в культурно – досуговом центре
при проведении детских праздничных мероприятий 

МКУК «Кудринский КДЦ»  
по адресу: 633421, НСО, Тогучинский район, с. Кудрино, ул. Сибирская, д.5
2021г
Оглавление

21.
Общие положения


22.
Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность и эвакуацию в случае пожара при проведении праздничных мероприятий с участием детей


2Ответственный за пожарную безопасность перед проведением и при проведении праздничных мероприятий в КДЦ обязан:


23.
Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в помещении при проведении праздничных мероприятий.


24.
Требования к подготовке помещения  и проведению праздничного мероприятия


2Запрещается:


25.
Обязанности и действия работников КДЦ при пожаре на праздничном мероприятии


2Действия во время пожара


2Действия при пожаре дежурного по мероприятию, ответственного за пожарную безопасность.


2После эвакуации:




1. Общие положения

Настоящая инструкция устанавливает правила пожарной безопасности, а также поведения работников и эвакуации детей при пожаре в культурно-досуговом центре (доме культуры) далее КДЦ. Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками КДЦ. Разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации,  Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" 

Ли​ца, ви​нов​ные в на​ру​ше​нии (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Ин​ст​рук​ции о ме​рах по​жар​ной безо​пас​но​сти не​сут уголовную, административную, дисциплинарную или иную от​вет​ст​вен​ность в со​от​вет​ст​вии с дей​ст​вую​щим за​ко​но​да​тель​ст​вом РФ. 

2. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность и эвакуацию в случае пожара при проведении праздничных мероприятий с участием детей 

Ответственным за пожарную безопасность, эвакуацию, оказание первой помощи при проведении праздничных мероприятий в КДЦ, обученный пожарно-техническому минимуму в установленном порядке  является Л.Я. Останина, Н.В. Володькина. Он обязан обеспечивать соблюдение в КДЦ требований пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий с участием детей.

Он отвечает за:
· Проведение целевого инструктажа с воспитателями групп, работниками КДЦ, приглашенными на мероприятия артистами перед проведением мероприятий о действиях в случае возникновения пожара и мерах по предотвращению паники среди детей и зрителей.
· Подготовку помещения в соответствии с установленными нормами правилами и настоящей инструкцией к проведению праздничных мероприятий в КДЦ.

· Украшение помещения для проведения мероприятия в соответствии с правилами ППР в РФ.
Ответственный за пожарную безопасность перед проведением и при проведении праздничных мероприятий в КДЦ обязан:
· Присутствовать при проведении всех мероприятий с участием детей в КДЦ.

· Перед проведением мероприятия проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, находящихся в помещении, где будет проходить праздник, работу систем пожарной сигнализации и управления эвакуацией при пожаре.

· Проверить наличие и исправность телефонной связи, табличку с номером вызова пожарной охраны. 

· Проверить эвакуационные пути и выходы из КДЦ.
· Проверить наличие сертификата на применяемые гирлянды и другую иллюминацию. Проверить их исправность, целостность проводов и ламп. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть заменены.
3. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в помещении при проведении праздничных мероприятий.

При проведении праздничных мероприятий  в помещении единовременно может находится не более 60 человек.

4. Требования к подготовке помещения  и проведению праздничного мероприятия 

Помещения для проведения праздников должны иметь не менее двух эвакуационных выходов. Помещение должно быть оснащено телефонной связью. 

Рядом с телефоном должна размещаться табличка с обозначением телефонных номеров вызова пожарной охраны.

В помещении должны находиться: первичные средства пожаротушения, покрывало из негорючего материала (асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок размером не менее 1х1 м).

Запрещается:

· Применять бенгальские огни для иллюминации, а так же открытый огонь и свечи.
· Использовать для украшения иллюминацию без сертификата соответствия.

· Подключать гирлянды через удлинитель.

· Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;

· Полностью гасить свет в помещении во время проведения мероприятия.

· Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

· При проведении мероприятия стоять в дверных проемах эвакуационных выходов.

· Применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, способных вызвать загорание.

5. Обязанности и действия работников КДЦ при пожаре на праздничном мероприятии 

В случае возникновения пожара действия работников детских учреждений и привлекаемых к тушению пожара лиц, в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

При загорании одежды на участнике праздника не позволяйте ему бежать, необходимо немедленно повалить его на пол, накинуть покрывало из негорючего материала на горящую одежду и потушить пламя. 

Действия во время пожара

· При возникновении пожара или загорания при проведении праздничных мероприятий первыми из помещения необходимо эвакуировать детей.

· Исключите условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до эвакуации их из помещений;

· Сопровождающим учителям, воспитателям быстро организовать детей в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, увести из помещения в безопасное место. 

· Эвакуировать группы детей необходимо не менее, чем двум взрослым. Один - впереди  группы, второй замыкает группу и следит за состоянием детей, в случае необходимости помогает им, успокаивает и не дает отстать от группы. 

· При задымлении помещения скажите детям пригнуться и выводите так.

· При выходе из помещения закрывайте за собой двери для предотвращения распространения дыма и огня.

· Если на празднике присутствуют родители, привлекайте их для помощи в эвакуации детей. Держите ситуацию под контролем. Помните, безопасность детей в Ваших руках!

· После того, как дети эвакуированы в безопасное место, узнайте у сопровождающих учителей или воспитателей, все ли дети на месте. При необходимости вызовите скорую помощь. Доложите директору КДЦ о том, что все дети  находятся в безопасности.

Действия при пожаре дежурного по мероприятию, ответственного за пожарную безопасность.

При обнаружении  пожара, загорания или их признаков (задымления,  запаха  гари,  тления  и т.п.) ответственный дежурный по праздничному мероприятию,  работник КДЦ обязан остановить проведение праздника.

· оповестить о пожаре всех находящихся в помещении людей,  подав сигнал голосом, далее при помощи кнопки оповещения оповестить всех находящихся в КДЦ людей. 

· немедленно  вызвать пожарную охрану по телефону 01 мобильному телефону -112, 
Пожарно-спасательная часть №70, 11-й отряд ФПС по Новосибирской области в Тогучине, ул. Комсомольская, 65, телефон +7 (383) 402-19-46.
Сообщить диспетчеру пожарной охраны:
· свою фамилию, имя, отчество

· адрес КДЦ
· место возникновения пожара, что горит

· Не отключайте телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут дополнительные вопросы!

Приступить к тушению пожара.

Если вы видите, что не сможете самостоятельно при помощи огнетушителя, пожарного крана или  других средств пожаротушения потушить пожар, не переоценивайте свои силы. Первичные средства пожаротушения могут помочь при тушении пожара только в начальной его стадии, немедленно приступайте к эвакуации детей.

После эвакуации:
· после того, как из всех доступных помещений дети эвакуированы и находятся в местах сбора, необходимо сообщить руководителю тушения пожара, директору КДЦ, в какие помещения не удалось пройти из-за сильного дыма или огня, и сколько человек там находится, указать пути к этим помещениям и окна этих помещений.

· в случае отсутствия кого-либо, сообщить руководителю тушения пожара, из каких помещений отсутствуют люди.

· сообщить, по какому пути проходила эвакуация для поиска отставших сотрудниками пожарной охраны.

С инструкцией ознакомлены:

Ответственный за ПБ в СДК с.Кудрино __________________ ________________ И.В. Логунова
Ответственный директор КДЦ в СДК с. Златоуст_____________ _____________ Н.В. Шафранова
                                                                                                                    (подпись)                                 (дата)

