ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования
Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края
Разработчик  программы:

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭкспертИнвестПроект»

(г. Азов, Ростовская область)
Днепровское сельское поселение
2011 год
Содержание
	Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края………………………...
	5

	
	
	

	1.1.
	Общие положения……………………………………………………………
	7

	1.2.
	Термины и определения, использующиеся в Программе…………………
	8

	1.3.
	Общие принципы регулирования тарифов и надбавок……………………
	11

	1.4.
	Увязка  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  с другими целевыми программами……………………..
	12

	1.5.
	Механизм реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края……………………………………………………………………………
	14

	1.5.1.
	Основные этапы утверждения и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края………………………………………………………...
	14

	1.5.2.
	Порядок организации работ по утверждению и реализации  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края……………………………….
	14

	1.5.3.
	Полномочия органов местного самоуправления при  утверждении и реализации Программы комплексного  развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края…………………..
	16

	1.5.4.
	Права и обязанности Разработчика Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края……………………………………………………………………………
	18

	1.5.5.
	Права, обязанности и ответственность субъектов коммунальной          инфраструктуры, потребителей и организаций, осуществляющих территориальное планирование в границах муниципального образования, при реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края……………………………………………………………………………
	18

	1.5.6.
	Управление ходом  реализации Программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края……………………………………………………………………………
	19

	1.5.7.
	Контроль над ходом реализации Программы……………………………...
	19

	1.6.
	Мониторинг и корректировка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района  Краснодарского края………………………………………………………...
	19

	1.6.1.
	Порядок организации мониторинга и корректировки Программы комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края……………………………….
	19

	1.6.2.
	Правила проведения мониторинга………………………………………….
	21

	1.6.3.
	Сбор и систематизация информации……………………………………….
	21

	1.6.4.
	Анализ информации и формирование рекомендаций……………………..
	22

	1.6.5.
	Публичное обсуждение корректировки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края………………………………………………………...
	23

	1.6.6.
	Требования к организации, осуществляющей мониторинг выполнения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края, Инвестиционной программы ООО «Техкомбытсервис»………………….
	23

	1.6.7.
	Права, обязанности и ответственность организации, осуществляющей мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края, инвестиционной программы организаций  коммунального комплекса……………………..
	23

	1.6.8.
	Методика проведения мониторинга выполнения производственной и инвестиционной программ организаций коммунального комплекса…….
	24

	
	
	

	2.
	Характеристика географического потенциала муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края……………………………………………...
	61

	
	
	

	2.1.
	Общие сведения о Днепровском сельском поселении Тимашевского района Краснодарского края………………………………………………..
	61

	2.2.
	Характеристика природно-климатических условий Тимашевского района. Экология……………………………………………………………..
	62

	2.3.
	Ресурсно-сырьевой потенциал………………………………………………
	63

	2.3.1.
	Минерально-сырьевые ресурсы…………………………………………….
	63

	2.3.2.
	Водные ресурсы……………………………………………………………...
	65

	2.3.3.
	Сельское хозяйство…………………………………………………………..
	65

	2.4.
	Система транспортных связей………………………………………………
	74

	2.5.
	Связь и телекоммуникации………………………………………………….
	76

	2.6.
	Инженерная инфраструктура………………………………………………..
	77

	2.7.
	Газоснабжение………………………………………………………………..
	77

	2.8.
	Теплоснабжение……………………………………………………………...
	80

	2.9.
	Переработка и утилизация промышленных и бытовых отходов…………
	81

	2.10.
	Характеристика деятельности ООО «Техкомбытсервис»………………...
	82

	
	
	

	3.
	Программа развития коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Днепровского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края……………………………………………………….
	84

	
	Паспорт Программы……………………………………………………….
	84

	
	
	

	3.1.
	Характеристика системы водоснабжения Днепровского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского Края………………….
	85

	3.2.
	Анализ состояния наружных сетей водопровода, обслуживаемого ООО «Техкомбытсервис»………………………………………………………….
	89

	3.3.
	Анализ действующих тарифов на водоснабжение и водоотведение……..
	93

	3.4.
	Оценка потребностей в объемах отпуска потребителям услуг по водоснабжению и  водоотведению………………………………………….
	93

	3.5.
	Анализ сложившейся ситуации с организацией приборного учета в зданиях, сооружениях и в частном секторе………………………………...
	95

	3.6.
	Система Программных мероприятий………………………………………
	96

	3.6.1.
	Мероприятия Инвестиционной  программы и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, реализуемые за счет инвестиционной надбавки к тарифу на водоснабжение…………………..
	97

	3.6.2.
	Мероприятия Инвестиционной программы и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, реализуемые за счет тарифа на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжение)……………………………………………………………...
	98

	3.6.3.
	Мероприятия, источник финансирования которых не определен………..
	100

	3.7.
	Система водоотведения и очистки сточных вод Днепровского сельского поселения……………………………………………………………………..
	100

	3.7.1.
	Характеристика существующей системы водоотведения и очистки сточных вод…………………………………………………………………..
	100

	3.8.
	Проблема переработки ливневых, талых и поливомоечных вод,     отводимых от урбанизированных территорий в водные объекты………..
	100

	3.8.1.
	Порядок расчета объема поверхностных стоков, отводимых в водный объект…………………………………………………………………………
	103

	3.8.2.
	Расчет среднегодового объема поверхностных и грунтовых вод, поступающего в сети канализации абонента………………………………
	103

	3.9.
	Мероприятия по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод Днепровского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края………………………………………………………...
	105

	3.9.1.
	Мероприятия Инвестиционной программы и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, реализуемые за счет инвестиционной надбавки к тарифу на водоотведение…………………...
	105

	3.9.2.
	Мероприятия Инвестиционной программы и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, реализуемые за счет тарифа на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (водоотведение)………………………………………………………………
	107

	
	
	

	4.
	Рекомендации по применению платы за технологическое присоединение и инвестиционных  надбавок к тарифам……………..
	114

	
	
	

	
	
	

	
	Свидетельство ООО «ЭкспертИнвестПроект»
	

	
	
	


ПАСПОРТ

 Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края
	1.
	Наименование программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муници-пального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края.

	2.
	Основание для разработки Программы
	1. Федеральный закон РФ от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007г. № 230-ФЗ, от 23.07.2008г. № 281-ФЗ, от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ)

 2. Федеральный закон РФ от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении  энергетической эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
4. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства».

5. Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2001г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2012г.».

	3.
	Инициатор  постановки проблемы и координатор исполнения программы
	Администрация Днепровского сельского поселения Тимашевского района

	4.
	Разработчик Программы
	Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертИнвестПроект» на основании:

- Свидетельства об аттестации № 067/2010 от 28 декабря 2010г., аттестовано некоммерческим партнерством «Межрегиональный центр экспертных и аудиторских организаций ЖКХ» на проведение экспертизы обоснованности проектов производственных и инвестиционных, социальных программ, проверки обоснованности расчета тарифов, нормативов потребления коммунальных услуг, а также полной финансовой, технологической экспертизы экономического обоснования цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Энергетическое обследование.

	5.
	Исполнители Программы 
	ООО «Техкомбытсервис»
Администрация Днепровского сельского поселения

	6.
	Источник финансирования Программы
	Средства местного бюджета, средства краевого бюджета,  плата за технологическое подключение к инженерным сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, инвестиционная надбавка к тарифам на водоснабжение и водоотведение.

	7.
	Цель разработки Программы
	1. Обеспечение устойчивого и надежного функционирования и развития систем коммунального комплекса.

2. Создание условий для развития жилищного сектора и осуществление комплексного освоения земельных участков под жилищное и санаторно-курортное строительство.

3. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

4. Модернизация и комплексная реконструкция коммунальной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров развития жилищного и санаторного – курортного строительства.

	8.
	Задачи Программы
	1. Разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

2. Разработка методики проведения мониторинга инвестиционных программ;

3. Формирование тарифов на  коммунальные услуги, определение размера инвестиционных надбавок к тарифам и платы за технологическое подключение к инженерным сетям  водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

4. Увеличение мощности технологического оборудования и проведение мероприятий по увеличению пропускной способности сети;

5. Замена морально-устаревшего и физически изношенного оборудования;

6. Проведение капитального ремонта и реконструкция отдельных участков инженерных сетей для обеспечения возможности подключения к существующим сетям новых объектов капитального строительства.

	9.
	Сроки реализации Программы
	2011г. -  2015г.

	10.
	Контроль над реализацией программы осуществляют 
	Совет Днепровского сельского поселения Тимашевского района.

Администрация Днепровского сельского поселения Тимашевского района

	11.
	Ожидаемые результаты
	1. Обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод новых объектов капитального строительства.
2. Обеспечение требуемого нормативного уровня надежности работы сооружений и сетей водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
3. Доведение качества очистки сточных вод до нормативных показателей.
4. Стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства товаров и услуг и применение энергосберегающих технологий в коммунальном комплексе.


1.1. Общие положения
Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края разработана в целях реализации Концепции приоритетного Национального проекта «Доступное жилье – гражданам России» и  Федерального закона от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005 № 184-ФЗ, от 29.12.2006 №258-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ).
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Днепровского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края на 2011-2015гг., предусматривает обеспечение надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами, на основе снижения износа объектов коммунальной инфраструктуры за счет их модернизации и реконструкции  путем внедрения энергоресурсосберегающих технологий. Создание условий для выполнения указанных мероприятий за счет внедрения мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечения внебюджетных источников финансирования мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
Программа  включает в себя следующие программы и расчеты:

1. Программу развития коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (с учетом переработки ливневых стоков).
2. Механизм реализации программы.

3. Рекомендации и методики по организации и проведению мониторинга.

4. Рекомендации по применению платы за технологическое подключение и инвестиционной надбавки к тарифам.
Программы по направлениям включают в себя конкретный перечень мероприятий по модернизации, реконструкции и  капитальному строительству инженерных сетей и сооружений жизнеобеспечения муниципального образования, основанный на решениях Генерального плана Днепровского сельского поселения, разрабатываемого Открытым акционерным обществом Территориальный институт  по жилищно-гражданскому проектированию «Краснодаргражданпроект» в 2011 году.
1.2.
Термины и определения, использующиеся в Программе

В программе используются следующие основные понятия:

- «Организация коммунального комплекса» - юридическое лицо независимо  от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и (или) осуществляющее эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ)

- «системы коммунальной инфраструктуры» - совокупность производственных, имущественных объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, технологически связанных между собой, расположенных (полностью или частично) в границах территорий муниципальных образований и предназначенных для нужд потребителей этих муниципальных образований;

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ)
- «производственная программа организации коммунального комплекса» - программа деятельности указанной организации по обеспечению производства ею товаров (оказания услуг) в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая включает мероприятия по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры и (или) объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее также - производственная программа);

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ)
- «программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» - программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования (далее - программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры);
- «инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры» - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также – инвестиционная программа);

- «тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса» - ценовые ставки (одноставочные или двухставочные тарифы), по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, без учета надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 № 230-ФЗ)

- «цены (тарифы) для потребителей» - ценовые ставки, которые включают тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих производство товаров (оказание услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, без учета надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

- «тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) – ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения указанных объектов недвижимости (далее – тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры);

- «тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры» – ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса (далее также – тариф организации коммунального комплекса на подключение);

- «плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения» - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также  плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта (далее также – плата за подключение);

- «подключение объекта капитального строительства (реконструкции) - процесс, дающий возможность осуществления подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системе коммунальной инфраструктуры (далее – подключение объекта);

- «точка подключения» - место физического соединения сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- «надбавка к цене (тарифу) для потребителей» – ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее также – надбавка для потребителей);

- «надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса» - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- «тарифы и надбавки» - тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение, а также надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, подлежащие регулированию в соответствии с настоящим Федеральным законом и правилами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

- «мониторинг выполнения производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса» - периодический сбор и анализ информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

- «доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса» - доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей  и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

- «потребители товаров и услуг организаций коммунального комплекса в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов» - лица,  приобретающие по договору тепловую энергию, воду и услуги по водоотведению и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов для собственных хозяйственно-бытовых и  (или) производственных нужд (далее – потребители). В жилищном секторе потребителями товаров и услуг указанных организаций в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов являются:

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ)

а) в многоквартирных домах – товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, которые приобретают указанные выше товары и услуги для предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в данном многоквартирном доме в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений;

б) в жилом доме – собственник этого дома или уполномоченное им лицо, предоставляющее коммунальные услуги;

- «финансовые потребности организации коммунального комплекса» - расчетные значения объема денежных средств от реализации товаров (оказания услуг) организации коммунального комплекса по тарифам и надбавкам, который необходим для выполнения производственной программы и (или) инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры;

- «объективное изменение условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющее  на стоимость производимых ею товаров  (оказываемых услуг)» – изменение законодательства Российской Федерации, рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый в расчетах при утверждении тарифов, изменение тарифов на топливно-энергетические ресурсы, превышающие размеры, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также изменение иных условий, определяемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- «предельные индексы» - устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации и (или) в среднем по муниципальным образованиям на очередной финансовый год, если иной срок не установлен федеральным законом или решением Правительства Российской Федерации, выраженные в процентах индексы максимально и минимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, действующих на конец предыдущего периода регулирования.

(п. 20 в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ).

1.3. Общие принципы регулирования тарифов и надбавок
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федеральных законов от 26.12.2005г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007г. № 230-ФЗ, от 23.07.2008г. № 160-ФЗ, от 25.12.2008г. № 281-ФЗ, от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ) в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края использованы основные принципы регулирования надбавок и тарифов:
1) достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса;

 

2) установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных программ и инвестиционных программ;

3) стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства товаров (оказания услуг) и применение энергосберегающих технологий организациями коммунального комплекса;

4) создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

 

5) полное возмещение затрат организаций коммунального комплекса, связанных с реализацией их производственных программ и инвестиционных программ;

6) установление условий обязательного изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

7) обеспечение доступности для потребителей и иных лиц информации о формировании тарифов и надбавок.

1.4.
Увязка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с другими целевыми программами

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края должна быть увязана с целевыми программами, входящими в нее, а также с федеральными, региональными и муниципальными целевыми программами, действующими на территории муниципального образования, и соответствовать стратегическим планам его развития и генеральному плану развития территории.
Целью увязки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края с другими целевыми программами является оптимизация по приоритетности, срокам и возможностям осуществления мероприятий по всем программам, реализуемым на территории муниципального образования. Успешная интеграция Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в систему мероприятий по совершенствованию и гармонизации среды муниципального образования.
Основными задачами увязки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с другими целевыми программами являются:

- взаимное дополнение мероприятий, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и мероприятий, предусмотренных в других целевых программах;

- обеспечение сбалансированности развития муниципального образования;

- повышение экономической, экологической и социальной эффективности реализации целевых программ, реализуемых на территории муниципального образования;

- устранение дублирования мероприятий, реализуемых в рамках различных целевых программ;

- оптимизация финансирования целевых программ, реализуемых на территории муниципального образования  в целом (софинансирование программ, преследующих одинаковые цели).

Взаимная увязка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования с другими целевыми программами основывается на:

- осуществлении мониторинга реализации целевых программ, действующих на территории муниципального образования;

- учете влияния реализации мероприятий целевых программ на различные сферы экономической и социальной сферы муниципального образования;

- координации разрабатываемых мероприятий в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования с мероприятиями целевых программ, реализуемых на территории муниципального образования.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры должна основываться на долгосрочных направлениях развития муниципального образования, определенных стратегическим планом и учитывающих интересы всех групп и представителей сообщества сельского поселения. В свою очередь,   Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является основной для текущего планирования, в том числе бюджетного и градостроительного. Программа определяет критерии и приоритеты, необходимые при принятии решений по реализации отдельных проектов, связанных с развитием инженерных сетей и сооружений сельского поселения.
Принятие решений о дальнейшем развитии систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования должно основываться на детальном анализе реализуемых в рамках муниципального образования региональных и федеральных целевых программ и генеральном плане развития территории.

Программы должны быть увязаны между собой через оценку социального эффекта, приоритетности, срочности и значимости. Необходимым и связующим элементом при выборе мероприятий и проектов, осуществляемых в рамках   Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, должна быть оценка социальной значимости и  экономического эффекта.

Мероприятия, разрабатываемые в рамках программ, вошедших в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, должны обеспечивать: 
- устойчивость и повышение эффективности функционирования инфраструктуры коммунальных сетей муниципального образования;

- предоставление гражданам услуг организациями коммунального комплекса по доступным ценам при обеспечении реальной адресной  социальной защиты слоев населения с низким уровнем дохода.

Мероприятия, разрабатываемые в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, не должны вступать в противоречие с мероприятиями федеральных, региональных и муниципальных целевых программ.
1.5. Механизм реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края
1.5.1.
Основные этапы утверждения и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края
 Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает в себя следующие этапы:

- утверждение программы;

- управление реализацией программы;

- мониторинг программы;

- корректировка программы.

1.5.2.
Порядок организации работ по утверждению и реализации  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края
Утверждение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края включает в себя следующие этапы:

- публичное обсуждение проекта программы;

- рассмотрение проекта программы органами местного самоуправления;

- утверждение программы органами законодательной власти муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района.
Разработчик Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, на основании информации, полученной от субъектов коммунальной инфраструктуры, потребителей и организаций, осуществляющих территориальное планирование в границах муниципального  образования, проводит анализ текущей ситуации в области развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
На основе анализа текущей ситуации в области развития коммунальной инфраструктуры и решений генерального планирования развития территории  Разработчик Программы комплексного развития формирует путь развития систем коммунальной инфраструктуры. Разработчиком определяются цели и задачи программы, указываются (укрупнено) прогнозируемые значения целевых индикаторов. Разработчик согласовывает с основными участниками программы возможные сроки выполнения мероприятий, предварительные объемы и источники финансирования.

Разработчик, в ходе формирования пути развития систем коммунальной инфраструктуры, осуществляет увязку предлагаемых решений с иными программами и целевыми мероприятиями, реализуемыми на территории муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края.
На основании выработанных предложений развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, Разработчик осуществляет подготовку материалов для публичных слушаний.

Порядок и сроки проведения публичных слушаний устанавливаются органами местного самоуправления.

В ходе публичных слушаний осуществляется утверждение пути развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования с указанием целей и задач развития, мероприятий по их достижению, что закрепляется в соответствующем протоколе.

В случае наличия существенных разногласий по предложенным Разработчиком программы мероприятиям развития систем коммунальной инфраструктуры, выявленных в ходе публичных слушаний, оформляется протокол разногласий, который направляется Разработчику.

В соответствии с выбранным вариантом развития систем коммунальной инфраструктуры Разработчик:

        - формирует перечень программных мероприятий;
- формирует предложения о возможной государственной поддержке мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования с оценкой эффективности расходования бюджетных средств;

- разрабатывает детальный перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам, обеспечивать решение задач, поставленных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края. Программные мероприятия должны предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации.

Согласованный в ходе публичных слушаний вариант Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования (вариант с протоколом разногласий) направляется на рассмотрение в органы местного самоуправления.

При положительном решении органов местного самоуправления Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края утверждается органами местного самоуправления.
Утвержденная Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края направляется в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007г. № 230-ФЗ, от 23.07.2008г. №281-ФЗ, от 23.11.2009г. № 261-ФЗ,  от 27.12.2009г. № 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ)  в орган регулирования Краснодарского края в течение пяти рабочих дней с момента ее утверждения в установленном законом порядке. Управление реализацией Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края осуществляется Заказчиком.
Функции по управлению реализацией программы могут быть переданы Заказчиком программы структурному подразделению администрации муниципального образования или сторонней организации на основании распоряжения Главы муниципального образования, содержащем конкретный перечень передаваемых функций и степень ответственности.
Заказчик Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края (структурное подразделение администрации муниципального образования или организация, осуществляющая управление реализацией программы в соответствии с распоряжением Главы администрации муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района) несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, определяет формы и методы управления реализацией программы.
Управление реализацией Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края включает в себя:

- обеспечение реализации мероприятий программы экономическими и правовыми нормами и нормативами;

- формирование условий для привлечения инвестиций;

- ежегодное составление бюджетных заявок на выделение средств из федерального, регионального и местного бюджетов для финансирования мероприятий программы;

- обеспечение контроля над подготовкой и реализацией программных мероприятий;

- обеспечение контроля над целевым и эффективным использованием средств бюджетов всех уровней и иных средств;

- координация действий субъектов коммунальной инфраструктуры, органа регулирования муниципального образования и Краснодарского края и других лиц, участвующих в реализации программных мероприятий.
 Исполнение мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края, обязательно для органов местного самоуправления, предприятий коммунального комплекса, потребителей и других предприятий и организаций, участвующих в реализации программы, в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

1.5.3.
Полномочия органов местного самоуправления при  утверждении и реализации Программы комплексного  развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края
Представительные органы местного самоуправления муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края в соответствии со Статьей 5 Главы 2 Федерального закона РФ от 30 декабря осуществляют следующие функции:

- утверждают в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- утверждают инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры;

- устанавливают надбавки к ценам (тарифам для потребителей).

Органы местного самоуправления осуществляют следующие полномочия в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса.
- устанавливают систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

 

 (см. текст в предыдущей редакции)

- утверждают технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

 

- рассматривают проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

 

 (см. текст в предыдущей редакции)

 

- устанавливают надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным органом регулирования субъекта Российской Федерации для соответствующего муниципального образования, тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение;

(в ред. Федеральных законов от 26.12.2005 № 184-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

 

- публикуют информацию о тарифах и надбавках, об инвестиционных программах организаций коммунального комплекса, а также о результатах мониторинга выполнения этих программ;

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 № 237-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

-  участвуют в разработке проектов договоров, заключаемых в целях развития систем коммунальной инфраструктуры;

- заключают с организациями коммунального комплекса договоры в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

-  осуществляют мониторинг выполнения инвестиционных программ;

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 № 237-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

 

 (см. текст в предыдущей редакции)

 

- принимают решения и выдают предписания в пределах своих полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, которые обязательны для исполнения организациями коммунального комплекса;

 

- запрашивают информацию у организаций коммунального комплекса, предусмотренную настоящим Федеральным законом и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе информацию по вопросам применения тарифов и надбавок, регулируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом, в формате, определяемом органом регулирования муниципального образования;

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 № 237-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

 (см. текст в предыдущей редакции)

- согласовывают в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, решение концедента о заключении концессионного соглашения и конкурсную документацию в части долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций коммунального комплекса.

(п. 16 введен Федеральным законом от 02.07.2010 № 152-ФЗ).
1.5.4.
Права и обязанности Разработчика Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края
Права и обязанности Разработчика Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края определяются договором с Заказчиком и Техническим заданием на разработку программы, являющимся неотъемлемой частью  вышеуказанного договора.
1.5.5.
Права, обязанности и ответственность субъектов коммунальной          инфраструктуры, потребителей и организаций, осуществляющих территориальное планирование в границах муниципального образования, при реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края
Субъекты коммунальной инфраструктуры, потребители и организации, осуществляющие территориальное планирование в границах муниципального образования, имеют право:

- участвовать в публичных слушаниях Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
- направлять органам местного самоуправления жалобы и предложения, возникающие в ходе рассмотрения, утверждения и реализации Программы комплексного развития систем муниципальной инфраструктуры;

- требовать от Разработчика и органов местного самоуправления конфиденциальности предоставляемой информации в соответствии с утвержденными стандартами раскрытия информации (если они были утверждены на момент заключения договора на разработку программы).

Субъекты коммунальной инфраструктуры, потребители и организации, осуществляющие территориальное планирование в границах муниципального образования, обязаны:

- предоставить Разработчику информацию в соответствии с утвержденными стандартами раскрытия информации;

- выполнять мероприятия, предусмотренные Программой комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Субъекты коммунальной инфраструктуры, потребители и организации, осуществляющие территориальное планирование в границах муниципального образования, несут ответственность за:

- достоверность предоставляемой информации;

- своевременное и качественное выполнение мероприятий, предусмотренных  Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
1.5.6.
Управление ходом  реализации Программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края реализуется администрацией Днепровского сельского поселения Тимашевского района и является основой для разработки Инвестиционной программы ООО «Техкомбытсервис».
Заказчик программы, в лице главы администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района, утверждает техническое задание на разработку Инвестиционной программы ООО «Техкомбытсервис». По факту разработки и утверждения вышеуказанной программы органом местного самоуправления, администрация Днепровского сельского поселения Тимашевского района на основании решения вышеуказанных органов заключает с подведомственными ей коммунальными предприятиями договоры в целях развития коммунальной инфраструктуры, определяющие условия реализации утвержденных инвестиционных программ, в том числе:

1) сроки реализации каждого мероприятия Инвестиционной программы;

2) порядок инвестирования денежных средств в объекты капитального строительства и подключение новых объектов к инженерным сетям коммунальной инфраструктуры.  

1.5.7.
Контроль над ходом реализации Программы

ООО «Техкомбытсервис» представляет в администрацию Днепровского сельского поселения Тимашевского района отчеты о реализации мероприятий Инвестиционной программы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008г. № 48.

Контроль над ходом реализации Инвестиционной программы  муниципальных унитарных предприятий осуществляют:

1.
Совет Днепровского сельского поселения Тимашевского района.

2.
Администрация Днепровского сельского поселения Тимашевского района.
1.6.
Мониторинг и корректировка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района  Краснодарского края

1.6.1.
Порядок организации мониторинга и корректировки Программы комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края
Мониторинг исполнения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края осуществляется в целях анализа и оценки выполнения плановых мероприятий Инвестиционной программы ООО «Техкомбытсервис» и целевых программ, действующих на территории сельского поселения, предусмотренных в программе, и представляет собой механизм общесистемной координации действий.
Мониторинг выполнения инвестиционной программы предприятия коммунального комплекса осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007г. № 230-ФЗ, от 23.07.2008г. № 281-ФЗ, от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ).

Целью проведения мониторинга является совершенствование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края, инвестиционной программы организаций коммунального комплекса и обеспечение их соответствия изменившимся условиям внешней среды и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения инвестиционной программы организаций коммунального комплекса включает сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных инвестиционной программой организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.
Мониторинг выполнения инвестиционной программы организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых органами регулирования, для анализа информации о выполнении производственной и инвестиционной программ организации коммунального комплекса.

Основными задачами проведения мониторинга являются:

- анализ соответствия запланированных мероприятий фактически осуществленным (оценка хода реализации);

- анализ соответствия фактических результатов программы ее целям (анализ результативности);

- анализ соотношения затрат, направленных на реализацию программы, с полученным эффектом (анализ эффективности);

- анализ влияния изменений внешних условий;

- анализ причин успехов и неудач выполнения программы;

- анализ эффективности и организации выполнения программы;

- корректировка программы с учетом происходящих изменений, в том числе уточнение целей и задач программы.

Основными этапами проведения мониторинга являются:

- определение целей и задач проведения мониторинга инвестиционной программы организаций  коммунального комплекса;

· формирование системы индикаторов, отражающих реализацию целей и задач  инвестиционной программы организаций коммунального комплекса;

· формирование системы планово-отчетной документации, необходимой для оперативного контроля над реализацией Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского Края, и периодичности предоставления информации;

· анализ полученной информации;

· подготовка предложений по корректировке отдельных программ.

1.6.2.
Правила проведения мониторинга  
Мониторинг выполнения Инвестиционной программы ООО «Техкомбытсервис» является инструментом для своевременного выявления отклонений хода реализации программы от намеченного плана и принятия обоснованных управленческих решений, как в части корректировки хода реализации программы, так и в части корректировки самой  программы.

Проведение мониторинга и оценки выполнения инвестиционной и производственной программы  развития систем коммунальной инфраструктуры базируется на следующих принципах:

· определенность – четкое определение отчетных показателей, последовательность измерений показателей от одного отчетного периода к другому;

· регулярность – проведение измерений достаточно часто и через равные промежутки времени;

- достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации.

Мониторинг Инвестиционной программы ООО «Техкомбытсервис» осуществляет Заказчик программы, орган регулирования муниципального образования или сторонняя организация.

Исполнитель мониторинга Инвестиционной программы ООО «Техкомбытсервис» утверждается главой администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района.

1.6.3. Сбор и систематизация информации

Разработчик Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры совместно с органом регулирования сельского поселения разрабатывает систему индикаторов, позволяющих отслеживать ход выполнения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимшевского района Краснодарского края.

Для каждого индикатора необходимо установить:

· определение (что отражает данный индикатор);

· источник информации;

· периодичность (с какой частотой собирается);

· точка отсчета (значение показателя «на входе» до момента реализации Программы);

· целевое значение (ожидаемое значение «на выходе» по итогам реализации мероприятий, запланированных в Программе);

· единица измерения.

Основными источниками получения информации являются:

· субъекты водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод;

· органы государственной статистики;

· органы исполнительной власти сельского поселения;

· орган регулирования сельского поселения;

· потребители тепловой энергии, воды и услуг по водоотведению;

· организации, осуществляющие территориальное планирование в границах муниципального образования и сельского поселения.

1.6.4.
Анализ информации и формирование рекомендаций

Основными этапами анализа информации о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края  являются:

· анализ фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

· анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой отсчета);

· анализ хода реализации программы (сравнение фактического значения индикаторов с целевыми значениями);

· сравнение затрат и эффектов;

· анализ успехов и неудач;

· анализ влияния изменений внешних условий;

· анализ эффективности организации выполнения программы;

· выводы;

· рекомендации.

Основными методами анализа информации являются:

· количественные – обработка количественных данных с помощью формализованных математических операций (расчет средних и относительных величин, корреляционный анализ, регрессионный анализ и т.д.);

· качественные – интерпретация собранных ранее данных, которые невозможно оценить количественно и проанализировать с помощью формализованных математических методов (метод экспертных оценок).
На основании данных анализа исполнитель готовит отчет о выполнении   Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края. Отчет готовится с использованием таблично-графического материала и содержит рекомендации по принятию управленческих решений, направленных на корректировку хода реализации программы (перераспределение ресурсов, активизация выполнения программы и т.д.), и, в случае необходимости, рекомендации по корректировке программы.
Рекомендации по корректировке хода реализации программы направляются на рассмотрение и утверждение главе администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района.
При вынесении рекомендаций по корректировке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края исполнитель формирует пакет информационных материалов для организации публичных слушаний.
1.6.5.
Публичное обсуждение корректировки
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края
Публичное обсуждение корректировки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края осуществляется на основании отчета о результатах мониторинга.
Сроки и порядок публичных общественных слушаний корректировки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края определяются органами исполнительной власти муниципального образования.
По итогам публичного обсуждения Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования с учетом корректировок представляется на утверждение в представительный орган местного самоуправления. Утвержденная и скорректированная Программа развития систем коммунальной инфраструктуры направляется в орган регулирования Краснодарского края.
1.6.6.
Требования к организации, осуществляющей мониторинг выполнения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края, Инвестиционной программы ООО «Техкомбытсервис»
Организация, осуществляющая мониторинг программ, должна удовлетворять следующим требованиям:

· наличие квалифицированного персонала;

· наличие необходимого технического оснащения.
1.6.7.
Права, обязанности и ответственность организации, осуществляющей мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края, инвестиционной программы организаций  коммунального комплекса
Организация, осуществляющая мониторинг программ, имеет право:

· требовать от субъектов коммунальной инфраструктуры, потребителей и организаций, осуществляющих территориальное планирование в границах муниципального образования, предоставление информации по структуре и с периодичностью, установленной для каждого источника информации;

· участвовать в публичных слушаниях по корректировке программ.
Организация, осуществляющая мониторинг программ, обязана:

· своевременно и качественно проводить мониторинг реализации программ;

· своевременно и качественно осуществлять подготовку и предоставление органам местного самоуправления отчетов о реализации мероприятий программ.

Организация, осуществляющая мониторинг программ, несет ответственность за:

· своевременное и качественное проведение мониторинга реализации программ;

· своевременную и качественную подготовку и предоставление отчетов о реализации мероприятий программ;

· обеспечение конфиденциальности информации, полученной от субъектов коммунальной инфраструктуры, потребителей и организаций, осуществляющих территориальное планирование в границах муниципального образования.
1.6.8.
Методика проведения мониторинга выполнения производственной и инвестиционной программ организаций коммунального комплекса
Методические рекомендации разработаны на основании:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федеральных законов  от 26.12.2005г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007г. № 230-ФЗ, от 23.07.2008г. № 160-ФЗ, от 25.12.2008г. № 281-ФЗ, от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2007 года №115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Приказа № 48 от 14.04.2008г. «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». Министерство регионального развития Российской Федерации.

Настоящая Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (далее – Методика) устанавливает порядок и условия проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и своевременного принятия решений о развитии системы коммунальной инфраструктуры.

Целью разработки Методики является формирование инструментов по реализации федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления своих полномочий в сфере экономического регулирования деятельности организаций коммунального комплекса, в том числе при регулировании тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса.

Мониторинг осуществляется только в отношении производственных и инвестиционных программ, согласованных и утвержденных в соответствии с требованиями законодательства о регулировании тарифов организаций коммунального комплекса.

Органами, осуществляющими мониторинг инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, являются органы регулирования муниципальных образований, представительные органы местного самоуправления, которые утвердили инвестиционные программы данных организаций коммунального комплекса в соответствии с законодательством о регулировании тарифов организаций коммунального комплекса.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение производственных и инвестиционных программ, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры. Результаты мониторинга представляются в виде индикаторов, значения которых получаются посредством обработки показателей (исходных данных) органами регулирования.

Показатели и индикаторы для проведения мониторинга производственных и инвестиционных программ в сфере водоснабжения приведены в Таблице № 2.

Показатели и индикаторы для проведения мониторинга производственных и инвестиционных программ в сфере водоотведения и очистки сточных вод приведены в Таблице № 1.

При проведении мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ отчетным периодом является квартал.

Организации коммунального комплекса в течение двадцати пяти рабочих дней с момента окончания третьего периода направляют в соответствующие органы регулирования информацию о выполнении производственных и инвестиционных программ по показателям, приведенным в Таблицах № 1-2. При направлении показателей о выполнении инвестиционных программ организацией коммунального комплекса указываются источники и объемы финансирования инвестиционных программ. Представляемая информация может сопровождаться письменными пояснениями, примечаниями, комментариями, а также предложениями организации коммунального комплекса по корректировке по результатам мониторинга производственных (инвестиционных) программ. Информация о выполнении производственных и инвестиционных программ представляется, начиная с первого отчетного периода, следующего за датой начала выполнения указанных программ. Последним отчетным периодов является период, соответствующий завершению реализации программы.

Показатели и индикаторы формируются по состоянию на конец отчетного периода. В рамках одного календарного года показатели и индикаторы формируются нарастающим итогом.

Информация в рамках проведения мониторинга должна заверяться подписью и печатью передающей ее стороны.

Таблица № 1

Показатели и индикаторы
 для проведения мониторинга выполнения производственных программ

и инвестиционных программ в сфере водоотведения и очистки сточных вод

	№ п/п
	Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения
	Характеристика показателя
	Индикатор мониторинга

(входящая информация), единицы измерения
	Механизм расчета индикатора
	Сторона, представляю-щая информацию

 по показателю

	1.
	Производственные программы
	
	
	
	

	1.1.
	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
	
	
	
	

	1.1.1
	1. Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб. м
	Объем сточных вод, отведенных от всех потребителей
	Объем реализации товаров и услуг
	Определяется по приборам учета, в случаях их отсутствия – по нормативам потребления или нормам расхода, установленным в соответствии с законодательст-вом

Или иным расчетным методом
	Организация коммунального комплекса

	1.1.2.
	1. Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.куб.м
	Количество отведенных стоков от населения определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия – по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. По данной категории также отражается объем услуг, реализованный управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и иным специализирован-ным кооперативам, приобретающим услуги, для оказания услуг водоотведения населению
	Удельное водоотведе-ние, куб.м/чел.
	Отношение объема отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения, к объему отведенных стоков
	Организация коммунального комплекса

	
	2. Численность населения, получающего услуги организации, человек
	Численность населения, проживающего в многоквартирных домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованно-го водоотведения
	
	
	Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования

	1.2.
	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
	
	
	
	

	1.2.1.
	1. Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения, тыс.куб.м.
	Количество пропущенных сточных вод через очистные сооружения канализаций, которое определяется по показаниям измерительных приборов на этих сооружениях и составляет общий объем сточной жидкости, поступившей на станцию очистки от абонентов. Если в составе очистных сооружений канализации отсутствуют отстойники и производится лишь грубое осветление сточной жидкости через решетки и сита, эта жидкость не включается в показатель
	Наличие контроля качества товаров и услуг, %
	Отношение объема отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения, к объему отведенных стоков
	Организация коммунального комплекса

	
	2. Объем отведенных стоков, тыс.куб.м
	Объем сточных вод, отведенных от всех потребителей
	
	
	Организация коммунального комплекса

	1.2.2.
	1. Количество проб, соответствую-щих нормативам, единиц
	Количество сделанных проб, результаты которых соответствуют требованиям нормативных правовых актов
	Соответствие качества товаров и услуг  установлен-ным требованиям17, %
	Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к фактическому количеству проб
	Организация коммунального комплекса

	_______________

17 Определяется по каждому из показателей проб, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

	
	2. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения, единиц
	Фактическое количество проб для определения качества очистки сточных вод
	
	
	Организация коммунального комплекса

	1.2.3.
	1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов
	Продолжитель-ность предоставления услуги водоотведения за период. При определении продолжитель-ности водоотведения не учитываются перерывы в водоотведении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами
	Продолжи-тельность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день
	Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде
	Организация коммунального комплекса

	
	2. Количество дней в отчетном периоде, дней
	Календарное количество дней в отчетном периоде
	
	
	Организация коммунального комплекса

	1.3.
	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
	
	
	
	

	1.3.1.
	1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц
	В системе канализаций аварией являются нарушения режима работы и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов
	Аварий-ность систем коммуна-льной инфраструк-туры, ед./км
	Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей
	Организация коммунального комплекса


	
	2. Протяженность сетей, км
	Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов)
	
	
	Организация коммунального комплекса

	1.3.2.
	1. Фактический срок службы оборудования18, лет
	Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга
	Износ систем коммуна-льной инфраструк-туры, %
	Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока
	Организация коммунального комплекса

	___________

18 Показатели и индикаторы износа систем коммунальной инфраструктуры определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование транспортировки стоков и очистки стоков. Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. При определении показателей учитывается только то оборудование, на которое начисляется (начислялась) амортизация.

	
	2. Нормативный срок службы оборудования, лет
	Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатирова-ться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений
	
	
	Организация коммунального комплекса

	
	3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет
	Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатировать-ся. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный
	
	
	Организация коммунального комплекса

	1.3.3.
	1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
	Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
	Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети
	Организация коммунального комплекса

	
	2. Протяженность сетей, км
	Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов)
	
	
	Организация коммунального комплекса

	1.4.
	Доступность товаров и услуг для потребителей
	
	
	
	

	1.4.1.
	1. Средне-месячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей
	Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека
	Доля расходов на оплату в совокупном доходе населения, %
	Отношение среднемесячно-го платежа за коммунальные услуги к среднемесяч-ным денежным доходам населения
	Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования

	
	2. Денежные доходы населения, рублей
	Среднемесячные доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, выплаченная заработная плата наемных работников, социальные выплаты, доходы от собственности в виде процентов по  вкладам, ценным бумагам и другие доходы, в расчете на 1 человека
	
	
	Орган регулирования

	2.
	Инвестиционные программы
	
	
	
	

	2.1.
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
	
	
	
	

	2.1.1.
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц
	В системе канализаций аварией являются нарушение режима работы и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов
	Аварий-ность систем коммуна-льной инфраструк-туры, ед./км
	Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей
	Организация коммунального комплекса

	
	2. Протяженность сетей, км
	Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов)
	
	
	Организация коммунального комплекса

	2.1.2.
	1. Продолжитель-ность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг)19, часов
	Продолжитель-ность отключений потребителей по любым причинам предоставления товаров (услуг)
	Перебои в снабжении потребите-лей, час./чел.
	Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования
	Организация коммунального комплекса

	
	2. Количество потребителей, страдающих от отключений, человек
	Количество потребителей, проживающих в домах, в которых происходили отключения
	
	
	Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования

	
	3. Численность

населения муниципального образования, человек
	Общая численность населения муниципального образования
	
	
	Орган регулирования

	19 Применительно к данным показателям и индикаторам потребителями является население, проживающее в домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры.

	2.1.3.
	1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов
	Продолжительность предоставления услуги водоотведения за период. При определении продолжительности водоотведения не учитываются перерывы в водоотведении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день
	Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде
	Организация коммунального комплекса

	
	2. Количество дней в отчетном периоде, дней
	Календарное количество дней в отчетном периоде
	
	
	Организация коммунального комплекса

	2.1.4.
	1. Количество замененного оборудования20, единиц (км)
	Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде
	Индекс замены оборудова-ния, %
	Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования
	Организация коммунального комплекса

	______________________

20 Показатели и индикаторы замены оборудования определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем  коммунальной инфраструктуры: оборудование транспортировки стоков (сети) и очистки стоков (отстойники, метантенки, иловые площадки, биофильтры, аэротенки, поля орошения, поля фильтрации).

	
	2. Общее количество установленного 21 оборудования единиц (км)
	Количество оборудования, установленного на предприятии
	
	
	Организация коммунального комплекса

	__________

21 Показатели и индикаторы общего количества оборудования определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование транспортировки стоков (сети) и очистки стоков (отстойники, метантенки, иловые площадки, биофильтры, аэротенки, поля орошения, поля фильтрации).

	2.1.5.
	1. Фактический срок службы оборудования22, лет
	Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга
	Износ системы коммуналь-ной инфраструк-туры, %
	Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока
	Организация коммунального комплекса

	___________

22 Показатели и индикаторы износа систем коммунальной инфраструктуры определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование транспортировки стоков и очистки стоков. Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. При определении показателей учитывается только то оборудование, на которое начисляется (начислялась) амортизация.

	
	2. Нормативный срок службы оборудования, лет
	Период времени со дня ввода в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатирова-ться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками и нормами амортизационных отчислений
	
	
	Организация коммунального комплекса

	
	3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет
	Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатирова-ться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный
	
	
	Организация коммунального комплекса



	2.1.6.
	1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
	Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
	Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети
	Организация коммунального комплекса



	
	2. Протяженность сетей, км
	Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов)
	
	
	Организация коммунального комплекса



	2.2.
	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
	
	
	
	

	2.2.1.
	1. Фактическая производитель-ность оборудования23, тыс.куб.м
	Определяется отношением объемов стоков по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования, сут.
	Уровень загрузки производственных мощностей, %
	Отношение фактической производительно-сти оборудования к установленной
	Организация коммунального комплекса



	___________

23 Показатели и индикаторы загрузки определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование транспортировки стоков (сети) и очистки стоков (отстойники, метантенки, иловые площадки, биофильтры, аэротенки, поля орошения, поля фильтрации). Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. Установленная мощность определяется по паспортным характеристикам.

	
	2. Установленная производительность оборудования, тыс.куб.м
	Установленная производственная мощность всего имеющегося в организации коммунального комплекса оборудования определенной категории вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам, сут. 
	
	
	Организация коммунального комплекса



	2.3.
	Доступность товаров и услуг для потребителей
	
	
	
	

	2.3.1.
	1. Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек
	Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоотведения
	Доля потребите-лей в жилых домах, обеспечен-ных доступом к коммуналь-ной инфраструк-туре, %
	Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствую-щих указанным системам
	Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования



	
	2. Численность населения муниципального образования, человек
	Общая численность населения муниципального образования
	
	
	Орган регулирования

	2.3.2.
	1. Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей
	Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательст-вом, в расчете на 1 человека
	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %
	Отношение среднемесячно-го платежа за коммунальные услуги к среднемесяч-ным денежным доходам населения
	Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования



	
	2. Денежные доходы населения, рублей
	Среднемесячные доходы лиц, занятых предприниматель-ской деятельностью, выплаченная заработная плата наемных работников, социальные выплаты, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам и другие доходы, в расчете на 1 человека
	
	
	Орган регулирования

	2.3.3.
	1. Протяженность построенных сетей, км
	Протяженность сетей, построенных и введенных в эксплуатацию
	Индекс нового строитель-ства, ед.
	Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей
	Организация коммунального комплекса



	
	2. Протяженность сетей, км
	Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов)
	
	
	Организация коммунального комплекса



	2.3.4.
	1. Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.куб.м
	Количество отведенных стоков от населения определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательст-вом. По данной категории также отражается объем услуг, реализованный управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и иным специализирован-ным кооперативам, приобретающим услуги для оказания услуг водоотведения населению
	Удельное водоотведе-ние, куб. м/чел
	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации
	Организация коммунального комплекса



	
	2. Численность населения, получающего услуги организации, человек
	Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованно-го водоотведения
	
	
	Организация коммунального комплекса



	2.3.5.
	1. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, рублей на куб.м  в сутки
	Размер тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, установленный в соответствии с законодательст-вом
	Стоимость подключе-ния в расчете на 1 кв.м, %
	Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к средней рыночной стоимости 1 кв.м нового жилья
	Организация коммунального комплекса



	
	2. Удельная нагрузка на новое строительство, куб.м в сутки на кв.м
	Потребляемая нагрузка жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры, в расчете на 1 кв.м
	
	
	Организация коммунального комплекса



	
	3. Средняя рыночная стоимость 1 кв.м нового жилья, рублей
	Рыночная стоимость жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительстве жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры
	
	
	Организация коммунального комплекса



	2.4.
	Эффективность деятельности
	
	
	
	

	2.4.1.
	1. Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс.руб.
	Прибыль или убыток, полученный организацией коммунального комплекса от реализации товаров и услуг
	Рентабель-ность деятельно-сти, %
	Отношение финансового результата до налогообложе-ния к выручке
	Организация коммунального комплекса



	
	2. Выручка организации коммунального комплекса, тыс.руб.
	Денежные средства, полученные от реализации товаров и услуг организации коммунального комплекса
	
	
	Организация коммунального комплекса



	2.4.2.
	1. Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс.руб.
	Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса
	Уровень сбора платежей, %
	Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств
	Организация коммунального комплекса



	
	2. Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс.руб.
	Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса
	
	
	Организация коммунального комплекса



	2.4.3.
	1. Расход электрической энергии на транспортиров-ку / очистку стоков24, тыс. кВт
	Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для транспортировки/утилизации стоков
	Эффектив-ность использова-ния энергии (энергоем-кость производст-ва),
	Отношение расходов электрической энергии на транспортиров-ку / очистку стоков к объемам транспортиров-ки / очистки стоков
	Организация коммунального комплекса



	
	2. Объем отведения/ очистки стоков, тыс.куб.м
	Объем отведенных/ очищенных стоков
	кВтч/куб.м
	
	Организация коммунального комплекса



	___________________

24 Показатели и индикаторы по расходу электрической энергии определяются, дифференцировано по транспортировке и очистке стоков

	2.4.4.
	1. Численность персонала, человек
	Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по отведению, перекачке и очистке сточной жидкости
	Эффектив-ность использова-ния персонала (трудоем-кость производст-ва), чел./км
	Отношение численности персонала к протяженности сетей
	Организация коммунального комплекса



	
	2. Протяженность сетей, км
	Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов)
	
	
	Организация коммунального комплекса



	2.4.5.
	1. Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м
	Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей
	Производи-тельность труда, куб.м/чел
	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала
	Организация коммунального комплекса



	
	2. Численность персонала, человек
	Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по отведению, перекачке и очистке сточной жидкости
	
	
	Организация коммунального комплекса



	2.4.6.
	1. Объем выручки от реализации, тыс.руб.
	Объем финансовых средств, полученных организацией коммунального комплекса от реализации производственной и инвестиционной программ
	Период сбора платежей, дней
	Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолженности)
	Организация коммунального комплекса



	
	2. Объем дебиторской задолженности, тыс.руб.
	Объем дебиторской задолженности за период реализации производственной и инвестиционной программы
	
	
	Организация коммунального комплекса



	2.5.
	Источники инвестирования инвестиционной программы
	
	
	
	

	2.5.1.
	Всего инвестиций за период, тыс.руб., в т.ч.
	Общий объем средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры
	-
	Сумма инвестиций за счет привлеченных средств
	Организация коммунального комплекса

	
	- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам, тыс.руб.
	
	-
	-
	

	
	- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, тыс.руб.
	
	-
	-
	

	2.5.2.
	Привлеченные средства, тыс.руб., из них
	Объем привлеченных средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры
	-
	Сумма кредитов банков и иных кредитных организаций, бюджетных средств, средств внебюджетных фондов и прочие средства
	

	2.5.2.1.
	Кредиты банков, тыс.руб.
	Заемные средства банков
	-
	-
	

	2.5.2.1.1.
	из них кредиты иностранных банков, тыс.руб.
	Заемные средства иностранных банков
	-
	-
	

	2.5.2.2.
	Заемные средства других организаций, тыс.руб.
	Заемные средства других кредитных организаций
	-
	-
	

	2.5.2.3.
	Бюджетные средства, тыс.руб., из них
	Сумма бюджетных средств, направленных на финансирование инвестиционной программы, за исключением средств, направленных на субсидирование процентных ставок по кредитам и иные виды компенсаций стоимости привлеченных заемных средств
	
	Сумма средств, полученных из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и муниципального бюджета
	

	2.5.2.3.1.
	Федеральный бюджет, тыс.руб.
	Сумма средств федерального бюджета, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы.
	-
	-
	

	2.5.2.3.2.
	бюджет субъекта РФ, тыс.руб.
	Сумма средств бюджета субъекта РФ, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы
	-
	-
	

	2.5.2.3.3.
	бюджет муниципального образования, тыс.руб.
	Сумма средств бюджета муниципального образования, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы
	-
	-
	

	2.5.2.4.
	Средства внебюджетных фондов, тыс.руб.
	Сумма средств внебюджетных фондов, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы
	-
	-
	

	2.5.2.5.
	Прочие средства, тыс.руб.
	Прочие средства, направленные на финансирование мероприятий инвестиционной программы, не учтенные в других категориях
	-
	-
	


Таблица № 2
Показатели и индикаторы

для проведения мониторинга выполнения производственных программ

и инвестиционных программ в сфере водоснабжения

	№ п/п
	Показатели мониторинга (входящая информация1), единицы измерения
	Характеристика показателя
	Индикаторы мониторинга (исходящая информация2), единицы измерения
	Механизм расчета индикатора
	Сторона, представляющая информацию по показателю

	_________

1 Входящей информацией является исходная информация для проведения расчетов значений индикаторов.

2  Исходящей информацией является информация, получаемая в результате обработки входящей информации

	1.
	Производственные программы
	
	
	
	

	1.1.
	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
	
	
	
	

	1.1.1.
	1. Объем производства товаров и услуг, тыс.куб.м 
	Количество воды, поднятой насосными станциями первого подъема
	Объем производ-ства товаров и услуг, тыс.куб.м
	Определяется по ежедневным записям в технических журналах насосных станций на основании показаний водомеров, а при отсутствии водомеров – по времени работы насосов и их установленной производительности в час или по другим, более точным, методам учета (например, по объему резервуаров, расположен-ных на  территории насосных станций)
	Организация коммунального комплекса

	1.1.2.
	1. Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м
	Объем воды, отпущенной всем потребителям
	Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м
	Количество реализованной воды определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия – по нормативам потребления и иным нормам расхода воды для различных категорий потребителей, установлен-ным в соответствии с законодатель-ством
	Организация коммунального комплекса

	1.1.3.
	1. Объем потерь, тыс.куб.м
	Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственный нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям
	Уровень потерь, %
	Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть
	Организация коммунального комплекса

	
	2. Объем отпуска в сеть, тыс.куб.м
	Количество воды, поданной в сеть, определенное по приборам учета
	
	
	Организация коммунального комплекса

	1.1.4.
	1. Объем потерь, тыс.куб.м
	Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственные нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям
	Коэффициент потерь, куб.м/км
	Отношение объема потерь к протяженно-сти сети
	Организация коммунального комплекса

	
	2. Протяженность сетей, км
	Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов)
	
	
	Организация коммунального комплекса

	1.1.5.
	1. Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.куб.м
	Количество реализованной воды населению определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия – но нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. По данной категории также отражается объем воды, реализованный управляющим организациям, ТСЖ ЖСК и иным специализированным кооперативам, приобретающим воду для оказания услуг водоснабжения населению
	Удельное водопот-ребление, куб.м/чел.
	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающею-щего услуги организации
	Организация коммунального комплекса

	
	2. Численность населения, получающего услуги организации, тыс.чел.
	Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых  домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения
	
	
	Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования

	1.2.
	Количество производимых товаров (оказываемых услуг)
	
	
	
	

	
	1. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, единиц.
	Фактическое количество проб для определения качества воды, отбираемых в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети
	Наличие контроля качества товаров и услуг3, %
	Отношение фактического количества проб на системах коммунальной инфраструкту-ры водоснабже-ния к нормативу
	Организация коммунального комплекса

	______________

3 Определяется по каждому из показателей проб, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

	1.2.1.
	2. Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, единиц
	Нормативное количество проб для определения качества воды, отбираемых в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации
	
	
	Организация коммунального комплекса

	1.2.2.
	1. Количество проб, соответствующих нормативам, единиц
	Количество сделанных проб, результаты которых соответствуют требованиям нормативных правовых актов
	Соответст-вие качества товаров и услуг установленным требовани-ям4, %
	Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к общему количеству проб
	Организация коммунального комплекса

	
	2. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, единиц
	Фактическое количество проб для определения качества воды, отбираемых в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети
	
	
	

	____________

4 Определяется по каждому из показателей проб, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

	1.2.3.
	1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов
	Продолжительность предоставления услуги водоснабжения за период. При определении продолжительности водоснабжения не учитываются перерывы в водоснабжении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами
	Продолжительность (беспере-бойность) поставки товаров и услуг, час/день
	Отношение количества часов и предоставле-ния услуг к количеству дней в отчетном периоде
	Организация коммунального комплекса

	
	2. Количество дней в отчетном периоде, дней
	Календарное количество дней в отчетном периоде
	
	
	Организация коммунального комплекса

	1.3.
	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
	
	
	
	

	1.3.1.
	1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц
	Аварией в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения
	Аварий-ность систем коммуна-льной инфраст-руктуры, ед./км
	отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструк-туры к протяжен-ности сетей
	Организация коммунального комплекса

	
	2. Протяженность сетей, км
	Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов)
	
	
	Организация коммунального комплекса

	1.3.2.
	1. Фактический срок службы оборудования5, лет
	Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга
	Износ систем комму-нальной инфраст-руктуры, %
	Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока
	Организация коммунального комплекса

	___________

5 Показатели и индикаторы износа систем коммунальной инфраструктуры определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов, очистки воды транспортировки воды. Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. При определении показателей учитывается только то оборудование, на которое начисляется (начислялась) амортизация.

	
	2. Нормативный срок службы оборудования, лет
	Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений
	
	
	Организация коммунального комплекса

	
	3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет
	Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный
	
	
	Организация коммунального комплекса

	1.3.3.
	1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
	Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене
	Удельный вес сетей, нуждаю-щихся в замене, %
	Отношение протяженнос-ти  сетей, нуждающихся в замене, к протяженнос-ти сети
	Организация коммунального комплекса

	
	2. Протяженность сетей, км
	Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов)
	
	
	Организация коммунального комплекса

	1.4.
	Доступность товаров и услуг для потребителей
	
	
	
	

	1.4.1.
	1. Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей
	Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека
	Доля расходов на оплату услуг в совокуп-ном доходе населения, %
	Отношение среднемесяч-ного платежа за коммунальные услуги к среднемесяч-ным денежным доходам населения
	Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования

	
	2. Денежные доходы населения, рублей
	Среднемесячные доходы лиц, занятых предприниматель-ской деятельностью, выплаченная заработная плата наемных работников, социальные выплаты, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам и другие доходы, в расчете на 1 человека
	
	
	Орган регулирования

	2.
	Инвестиционные программы
	
	
	
	

	2.1.
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
	
	
	
	

	2.1.1.
	1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц
	Аварией в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения
	Аварий-ность систем коммуна-льной инфраст-руктуры, ед./км
	Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструк-туры к протяженно-сти сетей
	Организация коммунального комплекса

	
	2. Протяженность сетей, км
	Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов)
	
	
	Организация коммунального комплекса

	2.1.2.
	1.Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов
	Продолжительность отключений потребителей6 по любым причинам от представления товаров (услуг)
	Перебои в снабжении потребите-лей, час/чел.
	Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципаль-ного образования
	Организация коммунального комплекса

	_____________

6 Применительно к данным показателям и индикаторам потребителями является население, проживающее в домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры.

	
	2. Количество потребителей, страдающих от отклонений, человек
	Количество потребителей, проживающих в домах, в которых происходили отключения
	
	
	Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования

	
	3. Численность населения муниципального образования, человек
	Общая численность населения муниципального образования
	
	
	Орган регулирования

	2.1.3.
	1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов
	Продолжительность предоставления услуги водоснабжения за период. При определении продолжительности водоснабжения не учитываются перерывы в водоснабжении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами
	Продолжительность поставки товаров и услуг, час/день
	Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде
	Организация коммунального комплекса

	
	2. Количество дней в отчетном периоде, дней
	Календарное количество дней в отчетном периоде
	
	
	Организация коммунального комплекса

	2.1.4.
	1. Объем потерь, тыс.куб.м
	Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственные нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям
	Уровень потерь, %
	Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть
	Организация коммунального комплекса

	
	2. Объем отпуска в сеть, тыс.куб.м
	Количество воды, поданной в сеть, определенное по приборам учета
	
	
	Организация коммунального комплекса

	2.1.5.
	1. Объем потерь, тыс.куб.м
	Потери воды при ее транспортировке вследствие  неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственные нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям
	Коэффициент потерь, куб.м/км
	Отношение объема потерь к протяженно-сти сети
	Организация коммунального комплекса

	
	2. Протяженность сетей, км
	Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов)
	
	
	Организация коммунального комплекса

	2.1.6.
	1. Количество замененного оборудования7, единиц (км)
	Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде
	Индекс замены оборудования, %
	Отношение количества замененного оборудования к количеству установлено-го оборудования
	Организация коммунального комплекса

	7 Показатели и индикаторы замены оборудования определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы первого подъема), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети).

	
	2. Общее количество установленного оборудования8, единиц (км)
	Количество оборудования, установленного на предприятии
	
	
	Организация коммунального комплекса

	8 Показатели и индикаторы замены оборудования определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы первого подъема), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети).

	2.1.7.
	1. Фактический срок службы оборудования9, лет
	Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга
	Износ систем коммуна-льной инфраст-руктуры, %
	Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока
	Организация коммунального комплекса

	__________

9 Показатели и индикаторы износа систем коммунальной инфраструктуры определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов, очистки воды и транспортировки воды. Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. При определении показателей учитывается только то оборудование, на которое начисляется (начислялась) амортизация.

	
	2. Нормативный срок службы оборудования, лет
	Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений
	
	
	Организация коммунального комплекса

	
	3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет
	Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный
	
	
	

	2.1.8.
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
	Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
	Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети
	Организация коммунального комплекса

	
	Протяженность сетей, км
	Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов)
	
	
	Организация коммунального комплекса

	2.2.
	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
	
	
	
	

	
	1. Фактическая производительность оборудования10, тыс.куб.м
	Определяется отношением объемов воды по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования, сут.
	Уровень загрузки производ-ственных мощностей, %
	Отношение фактической производительности к установленной
	Организация коммунального комплекса

	_______________

10 Показатели и индикаторы загрузки определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. Установленная мощность определяется по транспортным характеристикам.

	2.2.1.
	2. Установленная производительность оборудования11, тыс.куб.м
	Установленная производственная мощность всего имеющегося в организации коммунального комплекса оборудования определенной категории вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам, сут.
	
	
	Организация коммунального комплекса

	11 Показатели и индикаторы загрузки определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. Установленная мощность определяется по паспортным характеристикам.

	2.2.2.
	Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета12, тыс.куб.м
	Количество реализованной воды по показаниям приборов учета
	Обеспеченность объема товаров и услуг приборами учета, %
	Отношение объема товаров и услуг, реализован-ных по приборам учета к общему объему реализации товаров и услуг
	Организация коммунального комплекса

	___________

12 Показатели и индикаторы загрузки определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. Установленная мощность определяется по паспортным характеристикам.

	
	2. Общий объем реализации товаров и услуг13, тыс.куб.м
	Количество реализованной воды определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия – по нормативам потребления и иным нормам расхода воды для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством.
	
	
	Организация коммунального комплекса

	13 Показатели и индикаторы загрузки определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры; оборудование водозаборов (насосы), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. Установленная мощность определяется по паспортным характеристикам.

	2.3.
	Доступность товаров и услуг для потребителей
	
	
	
	

	2.3.1.
	1. Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек
	Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения
	Доля потребителей в жилых домах, обеспечен-ных доступом к коммуна-льной инфраст-руктуре, %
	Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципально-го образования. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструкту-ры муниципально-го образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствую-щих указанным системам
	Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования

	
	2. Численность населения муниципального образования, человек
	Общая численность населения муниципального образования
	
	
	Орган регулирования

	2.3.2.
	1. Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей
	Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека
	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %
	Отношение среднемесяч-ного платежа за коммунальные услуги к среднемесяч-ным денежным доходам населения
	Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования

	
	2. Денежные доходы населения рублей
	Среднемесячные доходы лиц, занятых предприниматель-ской деятельностью, выплаченная заработная плата наемных работников, социальные выплаты, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам и другие доходы, в расчете на 1 человека
	
	
	Орган регулирования

	2.3.3.
	1. Протяженность построенных сетей, км
	Протяженность сетей, построенных и введенных в эксплуатацию
	Индекс нового строитель-ства, ед.
	Отношение протяженно-сти построенных сетей к протяженно-сти сетей
	Организация коммунального комплекса

	
	2. Протяженность сетей, км
	Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов)
	
	
	Организация коммунального комплекса

	2.3.4.
	1. Объем реализации товаров и услуг населению14, тыс.куб.м
	Количество реализованной воды населению определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия – по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. По данной категории также отражается объем воды, реализованный управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и иным специализированным кооперативам, приобретающим воду для оказания услуг водоснабжения населению
	Удельное водопот-ребление, куб.м/чел.
	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации
	Организация коммунального комплекса



	_____________

14 Показатели и индикаторы загрузки определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины.

Установленная мощность определяется по паспортным характеристикам.

	
	2. Численность населения, получающего услуги организации, человек
	Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения 
	
	
	Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования

	2.3.5.
	1. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, рублей на куб.м в сутки
	Размер тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, установленный в соответствии с законодательством
	Стоимость подключе-ния в расчете на 1 кв. м, %
	Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к средней рыночной стоимости 1 кв.м нового жилья
	Организация коммунального комплекса



	
	2. Удельная нагрузка на новое строительство, куб.м в сутки на 1 кв.м
	Потребляемая нагрузка жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры, в расчете на 1 кв.м
	
	
	Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия – орган регулирования



	
	3. Средняя рыночная стоимость 1 кв.м нового жилья, рублей
	Рыночная стоимость жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры
	
	
	Орган регулирования

	2.4.
	Эффективность деятельности
	
	
	
	

	2.4.1.
	1. Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб.
	Прибыль или убыток, полученный организацией коммунального комплекса от реализации товаров и услуг
	Рентабель-ность деятельно-сти, %
	Отношение финансового результата до налогообложе-ния к выручке
	Организация коммунального комплекса



	
	2. Выручка организации коммунального комплекса, тыс.руб.
	Денежные средства, полученные от реализации товаров и услуг организации коммунального комплекса
	
	
	Организация коммунального комплекса



	2.4.2.
	1. Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс.руб.
	Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса
	Уровень сбора платежей, %
	Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунально-го комплекса, к объему начисленных средств
	Организация коммунального комплекса



	
	2. Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб.
	Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса
	
	
	Организация коммунального комплекса



	2.4.3.
	1. Расход электрической энергии на производство/ транспортировку воды15, тыс. кВтч
	Количество электрической  энергии, используемой на производственные цели для производства/ транспортировки воды
	Эффективность использования энергии (энергоем-кость производ-ства), кВтч/куб.м
	Отношение расходов электрической энергии на производство/ транспортировку воды к объему производства_ транспортировки воды
	Организация коммунального комплекса



	____________

15 Показатели и индикаторы на расходы электрической энергии определяются дифференцировано по производству и транспортировке воды.

	
	2. Объем производства/ транспортировки воды, тыс.куб.м
	Объем воды, поднятой насосными станциями первого подъема/ транспортированной по сети
	
	
	Организация коммунального комплекса



	2.4.4.
	1. Численность персонала, человек
	Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды
	Эффективность использования персонала (трудоем-кость производства), чел./км
	Отношение численности персонала к протяженно-сти сетей
	Организация коммунального комплекса



	
	2. Протяженность сетей, км
	Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов)
	
	
	Организация коммунального комплекса



	2.4.5.
	1. Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м
	Объем воды, отпущенной всем потребителям
	Производи-тельность труда, куб. м/чел.
	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала
	Организация коммунального комплекса



	
	2. Численность персонала, человек
	Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды
	
	
	Организация коммунального комплекса



	2.4.6.
	1. Объем выручки от реализации, тыс.руб.
	Объем финансовых средств, полученных организацией коммунального комплекса от реализации производственной и инвестиционной программ
	Период сбора платежей, дней
	Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемо-сти дебиторской задолжен-ности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолжен-ности)
	Организация коммунального комплекса



	
	2. Объем дебиторской и кредиторской задолженности, тыс.руб.
	Объем дебиторской задолженности за период реализации производственной и инвестиционной программы 
	
	
	Организация коммунального комплекса



	2.5.
	Источники инвестирования инвестиционной программы
	
	
	
	

	2.5.1.
	Всего инвестиций за период, тыс.руб. в т.ч.
	Общий объем средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры
	_16
	Сумма инвестиций за счет привлеченных средств
	Организация коммунального комплекса



	___________

16 Расчет индикаторов, обозначенных знаком «-», не осуществляется. Мониторинг выполнения инвестиционных программ, выявление и анализ причин существующих отклонений производится по показателям мониторинга.

	
	- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам, тыс. руб.
	
	-
	-
	

	
	-финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, тыс.руб.
	
	-
	-
	

	2.5.2.
	Привлеченные средства, тыс.руб., из них
	Объем привлеченных средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры
	-
	Сумма кредитов банков и иных кредитных организаций, бюджетных средств, средств внебюджет-ных фондов и прочие средства
	

	2.5.2.1.
	Кредиты банков, тыс.руб.
	Заемные средства банков
	-
	-
	

	2.5.2.1.1.
	из них – кредиты иностранных банков, тыс.руб.
	Заемные средства иностранных банков
	-
	-
	

	2.5.2.2.
	Заемные средства других организаций, тыс.руб.
	Заемные средства других кредитных организаций
	-
	-
	

	2.5.2.3.
	Бюджетные средства, тыс.руб., из них
	Сумма бюджетных средств, направленных на финансирование инвестиционной программы, за исключением средств, направленных на субсидирование процентных ставок по кредитам и иные виды компенсаций стоимости привлеченных заемных средств
	-
	Сумма средств, полученных из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и муниципального бюджета
	

	2.5.2.3.1.
	Федеральный бюджет, тыс. руб.
	Сумма средств федерального бюджета, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы
	-
	-
	

	2.5.2.3.2.
	бюджет субъекта РФ, тыс.руб.
	Сумма средств бюджета субъекта РФ, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы
	-
	-
	

	2.5.2.3.3.
	бюджет муниципального образования, тыс.руб.
	Сумма средств бюджета муниципального образования, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы
	-
	-
	

	2.5.2.4.
	Средства внебюджетных фондов, тыс.руб.
	Сумма средств внебюджетных фондов, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы
	-
	-
	

	2.5.2.5.
	Прочие средства, тыс.руб.
	Прочие средства, направленные на финансирование инвестиционной программы, не учтенные в других категориях
	-
	-
	


2. Характеристика географического потенциала муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края
2.1. Общие сведения о Днепровском сельском поселении Тимашевского района Краснодарского края
Днепровское сельское поселение одно из девяти поселений, входящих в состав Тимашевского района Краснодарского края. Территория поселения составляет 12 204 га, состоит из 7 населенных пунктов: х. Ольховский, х. Димитрова, х. Крупской, х. Калинина, х. Ленина, х.Карла Маркса, административным центром является казачья станица Днепровская, основанная в 1913 году. Всего в поселении проживает 5801 человек, 1807 дворов.

Главный сектор экономики поселения – бюджетообразующее предприятие ЗАО САФ «Русь». Агрофирма – это высокорентабельное, многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие, основными направлениями которого являются растениеводство и животноводство.

В поселении находится Днепровская СОШ № 7. Школу посещают 529 учащихся,  из них на подвозе из хуторов  – 198 детей. Имеется на территории поселения детский сад № 27.  В связи с тем, что Тимашевское городское поселение находится в непосредственной близости к Днепровскому сельскому поселению. Молодежь поселения охотно остается и связывает свою судьбу  с поселением.

Днепровская сельская библиотека работает для жителей станицы  и хуторов и  имеет статус юридического лица, учредителем которого является администрация  поселения. В поселении четыре клубных учреждения – все они объединены в единую сеть – Днепровскую сельскую централизованную клубную систему. На территории Днепровского сельского поселения работает спортивный клуб «Олимп»,  на стадионах проводятся футбольные матчи, эстафеты,  турниры и спортивные праздники, не только для молодежи, но и всех жителей поселения.
Дом культуры находится в состоянии ремонта.
Гордостью поселения является мемориальное подворье семьи Степановых, расположенное в хуторе Ольховском. В 1982 году на базе этого подворья был  открыт  мемориальный дом-музей семьи Степановых. В этом живописном степном уголке проживала семья с 1939 по 1964гг. Здесь посетители музея могут познакомиться с жизнью и бытом семьи в довоенный период. В ст. Днепровской расположен  мемориальный комплекс, где похоронена Е.Ф. Степанова.

Все хутора - поселения это живописные места, омываемые рекой Кирпили. Ее  живописные пологие берега привлекательны для вложения средств инвесторов.

 Газификация поселения продолжается, имеются дороги с твердым покрытием и уличным освещением. Перспектива развития поселения состоит в освоении территории, лежащих рядом с краевыми дорогами, окружающих поселение, эти  дороги имеют выгодное для развития направление - на морские курорты Азовского и Черноморского побережья.
Мало развита сфера бытовых услуг. Активно в Днепровском сельском поселении продолжается работа, направленная на газификацию и водоснабжение, освещение улиц и ремонт дорог.
2.2. Характеристика природно-климатических условий Тимашевского района. Экология
Климат в Тимашевском районе умеренно-континентальный, с неустойчивым увлажнением. Среднегодовая температура воздуха + 10,4ºС. Максимальная среднемесячная температура воздуха приходится на август (до 23,7ºС), минимальная – на февраль (-2,3ºС). Лето, как правило жаркое, с перепадами дневных и ночных температур на 10-12ºС, иногда до 20ºС. Зима мягкая, неустойчивая. Распределение температуры по месяцам приведены в Таблице № 3.
Таблица № 3. Среднемесячная и годовая температура воздуха

	Станция
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	год

	Брюховецкая
	-2,8
	-2,3
	3,1
	10,6
	16,8
	20,6
	23,7
	22,9
	17,1
	11
	4,4
	-0,7
	10,4

	Тимашевская
	-2,8
	-2,0
	3,3
	10,5
	16,7
	20,5
	23,4
	22,8
	17,3
	11,2
	4,6
	-0,4
	10,4


Средний минимум температуры воздуха приходится на февраль -6,0 – 6,3ºС. Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдается в июле-августе и достигает 38 - 40ºС.

Продолжительность безморозного периода составляет 180-185 дней, продолжительность устойчивых морозов бывает не более 40 дней в году. Среднемесячная температура почвы изменяется почти синхронно с температурным режимом воздуха.

Глубина промерзания почвы, в среднем, за зиму составляет 25 см.

Среднегодовое количество осадков составляет 540 - 550 мм. Данный климатический район относится по  классификации к 111-Б району.

Таблица № 4. Среднее количество осадков по месяцам

	Название метеопоста
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	год

	Брюховецкая
	43


	38
	37
	38
	43
	59
	54
	54
	43
	38
	42
	50
	539

	Тимашевская
	44
	39
	37
	38
	44
	61
	55
	55
	44
	38
	43
	50
	548


Большая часть осадков (60%) выпадает в теплое время года (с апреля по ноябрь).

Влажность воздуха средняя за год составляет 75%, с мая по сентябрь она наиболее низкая (63-67%), зимой достигает 86-87%.

Выпадение снега начинается в конце декабря - начале января, снежный покров   крайне неустойчив, его величина изменяется от 0,18 до 0,53 м.

Господствующими ветрами являются западные и юго-западные, зимой-восточные и северо-восточные. Средняя скорость ветра составляет менее 4-5 м/с, скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет менее 5%, равна 6,6% м/с.

Почвы района представлены мало- или слабогумусными сверхмощными суглинистыми разностями пород слабой степени эродированности, по условиям залегания в рельефе относятся к Прикубанской равнине (карта почв «Росземпроект», 1976г.).
2.3. Ресурсно-сырьевой потенциал

Земельные ресурсы:
	 

Общая  площадь территории Тимашевского района            1506,43 км2


	 
	в том числе  по категориям земель (км2):
	 
	[image: image1.emf]83%

10%

2%

5%

0%



	 


	 Сельскохозяйственного назначения:
	1252,76
	

	 
	 Населенных пунктов:
	145,01
	

	 
	Промышленности, энергетики, транспорта, связи и т.д.:
	23,03
	

	 
	  Водного фонда:
	82,47
	

	 
	 Запаса:
	3
	


Почвенный покров развит повсеместно и представлен мощными малогу-мусными карбонатными черноземами. Рельеф района слабоволнистый с характерными замкнутыми большими и малыми микропонижениями. Средняя отметка  над  уровнем моря  составляет примерно 50 м. Не располагая естественными закрытыми водоёмами, район имеет в то же время ряд искусственных прудов с общим водным зеркалом в 384 га. Глубина залегания грунтовых вод колеблется в пределах 2-12 м. Ландшафт района характеризуется умеренно-континентальным климатом. Среднегодовое количество осадков колеблется от 450 до 550 мм.

Насаждениями гослесфонда занято 185 га, древесно-кустарниковыми насаждениями, не входящими в гослесфонд – 3898 га. Лесистость района составляет 2,71%. В районе станицы Новокорсунской севернее существующей границы населенного пункта располагается лесопарковая зона - памятник природы.
2.3.1. Минерально-сырьевые ресурсы

Основным видом полезных ископаемых, добываемым на территории Тимашевского района, является кирпично-черепичное сырье. По данным «Баланса запасов строительного сырья на территории Краснодарского края на 01.01.2007» на территории Тимашевского района имеется 14 месторождений запасов общераспространенных полезных ископаемых, включенных в запасы государственного резерва Краснодарского края, имеющих значение для промышленного применения, в Тимашевском районе – это глина для производства кирпича.  

                                                                                                         Таблица № 5
	Месторождения кирпично-черепичного сырья на территории Тимашевского района

	№ 
	Наименование

месторождения
	Вид полезных ископаемых
	Степень промышленного освоения
	Балансовые запасы
	Срок действия лицензии (год)
	Остаток утвержденных запасов

	1
	Кубанцовское
	суглинки
	разрабатываемое
	Не проверены
	До 2015
	нет

	2
	Красносельское
	глина
	разрабатываемое
	1397
	2016
	нет

	3
	Пролетарское
	глина
	разрабатываемое
	2921
	До 2013
	348

	4
	Тимашевское 2
	суглинки
	резервное
	2172
	Протокол согласований ТЗК №4 1993 г.
	нет

	5
	Димитровское
	глина
	резервное
	3682
	СКРКЗ №2 1993 г
	нет

	6
	Медведовское
	глина
	разрабатываемое

	нет
	2010
	169

	7
	Ведмидовское
	глина
	разрабатываемое
	1010
	2020
	448

	8
	Индустриальное
	глина
	резервное
	880
	нет
	нет

	9
	Незаймановское
	глина
	резервное
	897
	Протокол согласований ТЗК №20 1991 г.
	нет

	10
	Тимашевское «Керамик»
	суглинки
	неразведанное
	193
	2015
	158

	11
	Новокорсунское
	глина
	неразведанное, разрабатываемое
	519
	2013
	нет

	12
	Калининское    (Роговская)
	глина
	неразведанное, разрабатываемое
	481
	Протокол согласований ТЗК №26 1972 г.
	нет

	13
	Северо-Тимашевское
	суглинки
	разведанное
	4800
	2030
	нет

	14
	Медведовское (Родина)
	суглинки
	неразведанное, разрабатываемое
	70
	2014
	нет


2.3.2. Водные ресурсы

Гидротехническая сеть района представлена реками: р.Кирпили, р. Кирпильцы, р. Кочеты, р. Л.Бейзужек, р. Незайманка, где ведутся рыбохозяйственные работы.

Площадь водного фонда составляет более 8200 га.

На участках рек, где ведутся рыбохозяйственные работы, зарыбление  производится следующими видами рыб: белый, пёстрый толстолобик,  белый амур, карп, сазан.

На территории  муниципального образования Тимашевский район 53 юридических и физических лица, имеют лицензии на водопользование для товарного рыборазведения, рекреации (организация отдыха с размещением сооружений на акватории водного объекта). Общая площадь водопользования  составляет  6500 га, их них 1100 га -  ИП Чайка, 900 га. ООО «Барыбино».  В районе 47 водопользователей имеют лицензии на водопользование для целей товарного рыборазведения.

Большим  богатством  района,  как  и  других  районов  края,  являются  пресные  подземные  воды  Азово-Кубанского  артезианского  бассейна. Основным источником водоснабжения на исследуемой территории является верхнеплиоценовый водо​носный комплекс.

2.3.3. Сельское хозяйство
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Тимашевском районе составляет 125276 га, в том числе сельскохозяйственных угодий 116223 га,  пашни 105862 га, многолетних насаждений 2664 га и пастбищ 7707 га. Данные земли распределены по следующим категориям:

Таблица № 6
	Общая  площадь земель сельхозназначения                     125 276  Га

	Из них
	Всего, га
	в т.ч. пашня

	Сельскохозяйственные производственные кооперативы
	8368
	5949

	Государственные и муниципальные предприятия
	40
	40

	Акционерные общества
	73850
	59609

	Земли прочих сельскохозяйственных предприятий
	1461
	1303

	Земли казачьего фонда
	95
	0

	Земли граждан

	41462
	38961

	из них земли крестьянских (фермерских) хозяйств

	40819
	38463


Исторически в районе занимались возделыванием зерновых и зернобобовых культур, кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, садоводством и овощеводством. Эти культуры позволяли получать высокие доходы с 1 гектара и обеспечивали высокую занятость сельского населения.

С учетом рыночных и местных условий в районе определены следующие перспективные направления в сельском хозяйстве, это зерновые, подсолнечник, сахарная свекла, садоводство и овощеводство, выращивание посадочного материала плодовых культур, молоко, мясо, яйцо.

Производством сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании Тимашевский  район занято 16 предприятий, с численностью  5,3 тысяч работающих и 302 крестьянских (фермерских) хозяйства. Сельскохозяйственный комплекс района специализируется на производстве зерновых, подсолнечника, сои, сахарной свеклы, кормовых культур, плодов и овощей, имея при этом развитое животноводство. Сельхозпроизводителями района производится мясо крупного рогатого скота, свиней, молоко, шерсть, рыба. Производимая сельскохозяйственная продукция является сырьевой базой для высокоразвитой  пищевой перерабатывающей промышленности района и края. 

За последние годы в АПК Тимашевского района наиболее динамично развивается отрасль растениеводства. Основной культурой является озимая пшеница, занимающая 45 тыс. га посевных площадей,   отмечен ежегодный стабильный рост урожайности.
Основной составляющей роста объема производства является повышение урожайности сельскохозяйственных культур без увеличения посевных площадей, что достигается за счет строгого соблюдения научно обоснованных систем севооборотов, внедрения интенсивных технологий выращивания, подбора высокоурожайных сортов (гибридов) сельскохозяйственных культур, устойчивых к болезням, применение современных высокоэффективных и экологически щадящих химических средств защиты растений от сорняков, болезней и вредителей, а точнее повышение плодородия почв, применяя современные агротехнические приемы. 

Увеличение объемов выращиваемой овощной продукции будет достигнуто за счет ввода в эксплуатацию новых теплиц предприятия ОАО «Прогресс», валовой сбор возрастет  за  предстоящие 2-3 года на 3-5 тыс. т.

Отрасль животноводства муниципального образования Тимашевский  район, корме личных и крестьянских (фермерских) хозяйств, представлена шестью сельскохозяйственными предприятиями различных форм собственности. Общая численность поголовья крупного рогатого скота составляет на 01.01.2009  19802 голов, из которых 7819 голов дойного стада. 
Свиноводство  района представлено, в основном,  свинокомплексом ООО племзавод «Индустриальный». В последние годы объемы производства стали заметно падать из-за снижения  продуктивности животных вследствие  старения корпусов и оборудования, потребовалась санация животноводческих помещений для сокращения падежа. Анализ состояния производства подтвердил необходимость проведения реконструкции свинокомплекса. Для этого  разработан инвестиционный проект, реализация которого позволит свинокомплексу вновь занять лидирующее положение в этой отрасли, как в районе, так и  в крае.
По данным администрации Днепровского сельского поселения, согласно ведомости сельского хозяйства, в Днепровском сельском поселении содержится следующее количество животных (по хуторам). Расчет водопротребления животными по каждому хутору отдельно представлен в Таблицах ниже.

Таблица № 7

	Станица Днепровская

	Сельско-хозяйственные животные и птицы
	Норма расхода воды по нармотиву поселения на одну голову, литров в сутки
	Количество состава поголовья сельскохозяйственных животных и птицы
	Количество потребляемой воды, куб.м./сутки
	ВНТП-Н-97
	Количество состава поголовья сельскохозяйственных животных и птицы
	Количество потребляемой воды, куб.м./сутки

	
	
	лето
	зима
	лето
	зима
	
	лето
	зима
	лето
	зима

	КРС
	50
	115
	115
	5,750
	5,750
	45
	115
	115
	5,175
	5,175

	молодняк
	30
	29
	
	0,863
	
	18
	29
	
	0,518
	

	В т.ч. Коровы
	80
	49
	49
	3,920
	3,920
	70
	49
	49
	3,430
	3,430

	молодняк
	20
	12
	
	0,245
	
	18
	12
	
	0,221
	

	Лошади 
	60
	5
	5
	0,300
	0,300
	60
	5
	5
	0,300
	0,300

	молодняк
	45
	1
	
	0,056
	
	45
	1
	
	0,056
	

	МРС
	10
	84
	84
	0,840
	0,840
	7
	84
	84
	0,588
	0,588

	молодняк
	3
	21
	
	0,063
	
	3,5
	21
	
	0,074
	

	Свиньи
	60
	588
	588
	35,280
	35,280
	60
	588
	588
	35,280
	35,280

	молодняк
	15
	147
	
	2,205
	
	15
	147
	
	2,205
	

	Куры
	1
	7010
	7010
	7,010
	7,010
	0,36
	7010
	7010
	2,524
	2,524

	молодняк
	
	2103
	
	2,103
	
	0,27
	2103
	
	0,568
	

	Гуси
	1,25
	139
	139
	0,174
	0,174
	1,68
	139
	139
	0,234
	0,234

	молодняк
	
	42
	
	0,052
	
	1,8
	42
	
	0,075
	

	Утки
	1,25
	740
	740
	0,278
	0,925
	1,92
	740
	740
	1,421
	1,421

	молодняк
	
	222
	
	0,278
	
	1,34
	222
	
	0,297
	

	Индейки
	1
	44
	44
	0,013
	0,044
	0,48
	44
	44
	0,021
	0,021

	молодняк
	
	13
	
	0,013
	
	0,55
	13
	
	0,007
	

	Кролики
	3
	130
	104
	0,390
	0,312
	3
	130
	104
	0,390
	0,312

	Нутрии
	3
	68
	54
	0,203
	0,162
	3
	68
	54
	0,203
	0,162

	ИТОГО:
	 
	11562
	8932
	60,035
	54,717
	 
	11562
	8932
	53,585
	49,446


Таблица № 8

	Хутор Димитрова

	Сельско-хозяйственные животные и птицы
	Норма расхода воды по нармотиву поселения на одну голову, литров в сутки
	Количество состава поголовья сельскохозяйственных животных и птицы
	Количество потребляемой воды, куб.м./сутки
	ВНТП-Н-97
	Количество состава поголовья сельскохозяйственных животных и птицы
	Количество потребляемой воды, куб.м./сутки

	
	
	лето
	зима
	лето
	зима
	
	лето
	зима
	лето
	зима

	КРС
	50
	48
	48
	2,400
	2,400
	45
	48
	48
	2,160
	2,160

	молодняк
	30
	12
	
	0,360
	
	18
	12
	
	0,216
	

	В т.ч. Коровы
	80
	27
	27
	2,160
	2,160
	70
	27
	27
	1,890
	1,890

	молодняк
	20
	7
	
	0,135
	
	18
	7
	
	0,122
	

	Лошади 
	60
	5
	5
	0,300
	0,300
	60
	5
	5
	0,300
	0,300

	молодняк
	45
	1
	
	0,056
	
	45
	1
	
	0,056
	

	МРС
	10
	55
	55
	0,550
	0,550
	7
	55
	55
	0,385
	0,385

	молодняк
	3
	14
	
	0,041
	
	3,5
	14
	
	0,048
	

	Свиньи
	60
	85
	85
	5,100
	5,100
	60
	85
	85
	5,100
	5,100

	молодняк
	15
	21
	
	0,319
	
	15
	21
	
	0,319
	

	Куры
	1
	1844
	1844
	1,844
	1,844
	0,36
	1844
	1844
	0,664
	0,664

	молодняк
	
	553
	
	0,553
	
	0,27
	553
	
	0,149
	

	Гуси
	1,25
	155
	155
	0,194
	0,194
	1,68
	155
	155
	0,260
	0,260

	молодняк
	
	47
	
	0,058
	
	1,8
	47
	
	0,084
	

	Утки
	1,25
	425
	425
	0,159
	0,531
	1,92
	425
	425
	0,816
	0,816

	молодняк
	
	128
	
	0,159
	
	1,34
	128
	
	0,171
	

	Индейки
	1
	28
	28
	0,008
	0,028
	0,48
	28
	28
	0,013
	0,013

	молодняк
	
	8
	
	0,008
	
	0,55
	8
	
	0,005
	

	Кролики
	3
	23
	18
	0,068
	0,054
	3
	23
	18
	0,068
	0,054

	Нутрии
	3
	0
	0
	0,000
	0,000
	3
	0
	0
	0,000
	0,000

	ИТОГО:
	 
	3485
	2690
	14,473
	13,161
	 
	3485
	2690
	12,825
	11,643


Таблица № 9

	Хутор Ленина

	Сельско-хозяйственные животные и птицы
	Норма расхода воды по нармотиву поселения на одну голову, литров в сутки
	Количество состава поголовья сельскохозяйственных животных и птицы
	Количество потребляемой воды, куб.м./сутки
	ВНТП-Н-97
	Количество состава поголовья сельскохозяйственных животных и птицы
	Количество потребляемой воды, куб.м./сутки

	
	
	лето
	зима
	лето
	зима
	
	лето
	зима
	лето
	зима

	КРС
	50
	26
	26
	1,300
	1,300
	45
	26
	26
	1,170
	1,170

	молодняк
	30
	7
	
	0,195
	
	18
	7
	
	0,117
	

	В т.ч. Коровы
	80
	6
	6
	0,480
	0,480
	70
	6
	6
	0,420
	0,420

	молодняк
	20
	2
	
	0,030
	
	18
	2
	
	0,027
	

	Лошади 
	60
	0
	0
	0,000
	0,000
	60
	0
	0
	0,000
	0,000

	молодняк
	45
	0
	
	0,000
	
	45
	0
	
	0,000
	

	МРС
	10
	43
	43
	0,430
	0,430
	7
	43
	43
	0,301
	0,301

	молодняк
	3
	11
	
	0,032
	
	3,5
	11
	
	0,038
	

	Свиньи
	60
	23
	23
	1,380
	1,380
	60
	23
	23
	1,380
	1,380

	молодняк
	15
	6
	
	0,086
	
	15
	6
	
	0,086
	

	Куры
	1
	2107
	2107
	2,107
	2,107
	0,36
	2107
	2107
	0,759
	0,759

	молодняк
	
	632
	
	0,632
	
	0,27
	632
	
	0,171
	

	Гуси
	1,25
	215
	215
	0,269
	0,269
	1,68
	215
	215
	0,361
	0,361

	молодняк
	
	65
	
	0,081
	
	1,8
	65
	
	0,116
	

	Утки
	1,25
	347
	347
	0,130
	0,434
	1,92
	347
	347
	0,666
	0,666

	молодняк
	
	104
	
	0,130
	
	1,34
	104
	
	0,139
	

	Индейки
	1
	12
	12
	0,004
	0,012
	0,48
	12
	12
	0,006
	0,006

	молодняк
	
	4
	
	0,004
	
	0,55
	4
	
	0,002
	

	Кролики
	3
	36
	29
	0,109
	0,087
	3
	36
	29
	0,109
	0,087

	Нутрии
	3
	15
	12
	0,045
	0,036
	3
	15
	12
	0,045
	0,036

	ИТОГО:
	 
	3659
	2820
	7,443
	6,535
	 
	3659
	2820
	5,913
	5,186


Таблица № 10

	Хутор Калинина

	Сельско-хозяйственные животные и птицы
	Норма расхода воды по нормативу поселения на одну голову, литров в сутки
	Количество состава поголовья сельскохозяйственных животных и птицы
	Количество потребляемой воды, куб.м./сутки
	ВНТП-Н-97
	Количество состава поголовья сельскохозяйственных животных и птицы
	Количество потребляемой воды, куб.м./сутки

	
	
	лето
	зима
	лето
	зима
	
	лето
	зима
	лето
	зима

	КРС
	50
	34
	34
	1,700
	1,700
	45
	34
	34
	1,530
	1,530

	молодняк
	30
	9
	
	0,255
	
	18
	9
	
	0,153
	

	В т.ч. Коровы
	80
	31
	31
	2,480
	2,480
	70
	31
	31
	2,170
	2,170

	молодняк
	20
	8
	
	0,155
	
	18
	8
	
	0,140
	

	Лошади 
	60
	2
	2
	0,120
	0,120
	60
	2
	2
	0,120
	0,120

	молодняк
	45
	1
	
	0,023
	
	45
	1
	
	0,023
	

	МРС
	10
	68
	68
	0,680
	0,680
	7
	68
	68
	0,476
	0,476

	молодняк
	3
	17
	
	0,051
	
	3,5
	17
	
	0,060
	

	Свиньи
	60
	15
	15
	0,900
	0,900
	60
	15
	15
	0,900
	0,900

	молодняк
	15
	4
	
	0,056
	
	15
	4
	
	0,056
	

	Куры
	1
	1250
	1250
	1,250
	1,250
	0,36
	1250
	1250
	0,450
	0,450

	молодняк
	
	375
	
	0,375
	
	0,27
	375
	
	0,101
	

	Гуси
	1,25
	45
	45
	0,056
	0,056
	1,68
	45
	45
	0,076
	0,076

	молодняк
	
	14
	
	0,017
	
	1,8
	14
	
	0,024
	

	Утки
	1,25
	430
	430
	0,161
	0,538
	1,92
	430
	430
	0,826
	0,826

	молодняк
	
	129
	
	0,161
	
	1,34
	129
	
	0,173
	

	Индейки
	1
	17
	17
	0,005
	0,017
	0,48
	17
	17
	0,008
	0,008

	молодняк
	
	5
	
	0,005
	
	0,55
	5
	
	0,003
	

	Кролики
	3
	81
	65
	0,244
	0,195
	3
	81
	65
	0,244
	0,195

	Нутрии
	3
	40
	32
	0,120
	0,096
	3
	40
	32
	0,120
	0,096

	ИТОГО:
	 
	2573
	1989
	8,814
	8,032
	 
	2573
	1989
	7,651
	6,846


Таблица № 11

	Хутор Крупский

	Сельско-хозяйственные животные и птицы
	Норма расхода воды по нармотиву поселения на одну голову, литров в сутки
	Количество состава поголовья сельскохозяйственных животных и птицы
	Количество потребляемой воды, куб.м./сутки
	ВНТП-Н-97
	Количество состава поголовья сельскохозяйственных животных и птицы
	Количество потребляемой воды, куб.м./сутки

	
	
	лето
	зима
	лето
	зима
	
	лето
	зима
	лето
	зима

	КРС
	50
	38
	38
	1,900
	1,900
	45
	38
	38
	1,710
	1,710

	молодняк
	30
	10
	
	0,285
	
	18
	10
	
	0,171
	

	В т.ч. Коровы
	80
	4
	4
	0,320
	0,320
	70
	4
	4
	0,280
	0,280

	молодняк
	20
	1
	
	0,020
	
	18
	1
	
	0,018
	

	Лошади 
	60
	0
	0
	0,000
	0,000
	60
	0
	0
	0,000
	0,000

	молодняк
	45
	0
	
	0,000
	
	45
	0
	
	0,000
	

	МРС
	10
	16
	16
	0,160
	0,160
	7
	16
	16
	0,112
	0,112

	молодняк
	3
	4
	
	0,012
	
	3,5
	4
	
	0,014
	

	Свиньи
	60
	13
	13
	0,780
	0,780
	60
	13
	13
	0,780
	0,780

	молодняк
	15
	3
	
	0,049
	
	15
	3
	
	0,049
	

	Куры
	1
	853
	853
	0,853
	0,853
	0,36
	853
	853
	0,307
	0,307

	молодняк
	
	256
	
	0,256
	
	0,27
	256
	
	0,069
	

	Гуси
	1,25
	53
	53
	0,066
	0,066
	1,68
	53
	53
	0,089
	0,089

	молодняк
	
	16
	
	0,020
	
	1,8
	16
	
	0,029
	

	Утки
	1,25
	235
	235
	0,088
	0,294
	1,92
	235
	235
	0,451
	0,451

	молодняк
	
	71
	
	0,088
	
	1,34
	71
	
	0,094
	

	Индейки
	1
	32
	32
	0,010
	0,032
	0,48
	32
	32
	0,015
	0,015

	молодняк
	
	10
	
	0,010
	
	0,55
	10
	
	0,005
	

	Кролики
	3
	80
	64
	0,240
	0,192
	3
	80
	64
	0,240
	0,192

	Нутрии
	3
	26
	21
	0,079
	0,063
	3
	26
	21
	0,079
	0,063

	ИТОГО:
	 
	1720
	1329
	5,235
	4,660
	 
	1720
	1329
	4,513
	4,000


Таблица № 12

	Хутор Ольховский

	Сельско-хозяйственные животные и птицы
	Норма расхода воды по нармотиву поселения на одну голову, литров в сутки
	Количество состава поголовья сельскохозяйственных животных и птицы
	Количество потребляемой воды, куб.м./сутки
	ВНТП-Н-97
	Количество состава поголовья сельскохозяйственных животных и птицы
	Количество потребляемой воды, куб.м./сутки

	
	
	лето
	зима
	лето
	зима
	
	лето
	зима
	лето
	зима

	КРС
	50
	46
	46
	2,300
	2,300
	45
	46
	46
	2,070
	2,070

	молодняк
	30
	12
	
	0,345
	
	18
	12
	
	0,207
	

	В т.ч. Коровы
	80
	32
	32
	2,560
	2,560
	70
	32
	32
	2,240
	2,240

	молодняк
	20
	8
	
	0,160
	
	18
	8
	
	0,144
	

	Лошади 
	60
	13
	13
	0,780
	0,780
	60
	13
	13
	0,780
	0,780

	молодняк
	45
	3
	
	0,146
	
	45
	3
	
	0,146
	

	МРС
	10
	41
	41
	0,410
	0,410
	7
	41
	41
	0,287
	0,287

	молодняк
	3
	10
	
	0,031
	
	3,5
	10
	
	0,036
	

	Свиньи
	60
	107
	107
	6,420
	6,420
	60
	107
	107
	6,420
	6,420

	молодняк
	15
	27
	
	0,401
	
	15
	27
	
	0,401
	

	Куры
	1
	1780
	1780
	1,780
	1,780
	0,36
	1780
	1780
	0,641
	0,641

	молодняк
	
	534
	
	0,534
	
	0,27
	534
	
	0,144
	

	Гуси
	1,25
	80
	80
	0,100
	0,100
	1,68
	80
	80
	0,134
	0,134

	молодняк
	
	24
	
	0,030
	
	1,8
	24
	
	0,043
	

	Утки
	1,25
	120
	120
	0,045
	0,150
	1,92
	120
	120
	0,230
	0,230

	молодняк
	
	36
	
	0,045
	
	1,34
	36
	
	0,048
	

	Индейки
	1
	31
	31
	0,009
	0,031
	0,48
	31
	31
	0,015
	0,015

	молодняк
	
	9
	
	0,009
	
	0,55
	9
	
	0,005
	

	Кролики
	3
	38
	30
	0,113
	0,090
	3
	38
	30
	0,113
	0,090

	Нутрии
	3
	19
	15
	0,056
	0,045
	3
	19
	15
	0,056
	0,045

	ИТОГО:
	 
	2969
	2295
	16,275
	14,666
	 
	2969
	2295
	14,161
	12,952


Таблица № 13

	Хутор Карла Маркса

	Сельско-хозяйственные животные и птицы
	Норма расхода воды по нармотиву поселения на одну голову, литров в сутки
	Количество состава поголовья сельскохозяйственных животных и птицы
	Количество потребляемой воды, куб.м./сутки
	ВНТП-Н-97
	Количество состава поголовья сельскохозяйственных животных и птицы
	Количество потребляемой воды, куб.м./сутки

	
	
	лето
	зима
	лето
	зима
	
	лето
	зима
	лето
	зима

	КРС
	50
	4
	4
	0,200
	0,200
	45
	4
	4
	0,180
	0,180

	молодняк
	30
	1
	
	0,030
	
	18
	1
	
	0,018
	

	В т.ч. Коровы
	80
	4
	4
	0,320
	0,320
	70
	4
	4
	0,280
	0,280

	молодняк
	20
	1
	
	0,020
	
	18
	1
	
	0,018
	

	Лошади 
	60
	0
	0
	0,000
	0,000
	60
	0
	0
	0,000
	0,000

	молодняк
	45
	0
	
	0,000
	
	45
	0
	
	0,000
	

	МРС
	10
	20
	20
	0,200
	0,200
	7
	20
	20
	0,140
	0,140

	молодняк
	3
	5
	
	0,015
	
	3,5
	5
	
	0,018
	

	Свиньи
	60
	0
	0
	0,000
	0,000
	60
	0
	0
	0,000
	0,000

	молодняк
	15
	0
	
	0,000
	
	15
	0
	
	0,000
	

	Куры
	1
	456
	456
	0,456
	0,456
	0,36
	456
	456
	0,164
	0,164

	молодняк
	
	137
	
	0,137
	
	0,27
	137
	
	0,037
	

	Гуси
	1,25
	35
	35
	0,044
	0,044
	1,68
	35
	35
	0,059
	0,059

	молодняк
	
	11
	
	0,013
	
	1,8
	11
	
	0,019
	

	Утки
	1,25
	25
	25
	0,009
	0,031
	1,92
	25
	25
	0,048
	0,048

	молодняк
	
	8
	
	0,009
	
	1,34
	8
	
	0,010
	

	Индейки
	1
	23
	23
	0,007
	0,023
	0,48
	23
	23
	0,011
	0,011

	молодняк
	
	7
	
	0,007
	
	0,55
	7
	
	0,004
	

	Кролики
	3
	19
	15
	0,056
	0,045
	3
	19
	15
	0,056
	0,045

	Нутрии
	3
	0
	0
	0,000
	0,000
	3
	0
	0
	0,000
	0,000

	ИТОГО:
	 
	754
	582
	1,523
	1,319
	 
	754
	582
	1,061
	0,927


2.4. Система транспортных связей

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования на территории Тимашевского района составляет 0,366 км/кв.км, что меньше, чем среднекраевое значение (0,508 км/кв.км). При плотности населения 71 чел./кв.км. (среднее значение по краю - 68,105 чел./кв.км.) на каждого жителя района приходится 0,005 км автомобильных дорог общего пользования, что ниже среднекраевого значения этого показателя (0,007 км/чел.).

                                                                                                      Таблица № 14
	Общая протяженность дорог:                                 992,29 км
[image: image2.png]


 в том числе:                                                                                      

	1
	с асфальтобетонным покрытием:


	437,46 км


	 

 

 

 

 

 

	2
	с гравийным покрытием:
	331,38 км
	

	3
	грунтовые:
	223,45 км
	

	 
	

	 
	Федерального значения:
	0
	

	 
	Регионального значения:
	188,32
	

	 
	Местного значения:
	803,97
	


Основные маршруты региональных дорог, по которым осуществляется подавляющее большинство внешних и внутрирайонных автодорожных сообщений: г. Краснодар - г. Ейск (интенсивность 10300-16500 авт/сут), г.Тимашевск - г.Приморско-Ахтарск (3000-5500 авт/сут), г. Тимашевск - станица Полтавская (6800 авт/сут. вне города, и до 14000 авт/сут. в г. Тимашевске), г.Кореновск - г.Тимашевск (3700 авт/сут.), имеют радиальное расположение относительно районного центра – города Тимашевска.

Протяженность местных дорог в районе, включая грунтовые, составляет 803,97км, все они классифицированы как дороги местного значения поселений. В настоящее время имеют твердое покрытие (цементобетонное, асфальтобетонное или гравийное) 60,7% местных дорог. 

Содержание и ремонт дорог на территории муниципального образования Тимашевский район осуществляет ОАО «Тимашевское ДРСУ».              
Таблица № 15
	Автодорожная инфраструктура местного значения

	         Показатель
	Существующее положение
	Кратко-срочная перспектива 
(1-3 года)
	Средне-срочная перспектива

(3-5 лет)
	Долго-

срочная перспектива

(5-10 лет)

	Доля автомобильных дорог местного значения муниципального района (городского округа) и поселений с твердым покрытием (асфальтобетонное, цементобетонное гравийное), %
	60,7
	60,8
	60,9
	61

	Доля протяженности автомобильных дорог местного значения муниципального района (городского округа) и поселений, не отвечающих нормативным требованиям, %
	57
	55
	53
	50

	Доля протяженности автомобильных дорог муниципального района (городского округа) и поселений, работающих  в режиме перегрузки, %
	нет
	нет
	нет
	нет

	Количество малых населенных пунктов, не обеспеченных подъездами с твердым покрытием, шт.
	нет
	нет
	нет
	нет


Железнодорожный узел города Тимашевска занимает важное место в распределении грузо- и пассажиропотоков по четырем примыкающим к нему направлениям: Тимашевск - Краснодар, Тимашевск - Ейск, Тимашевск - Порт Кав​каз, Ростов-на-Дону - Тимашевск - Новороссийск.

Протяженность железных дорог составляет 320,5 км, плотность ЖД сети равняется 8,7 км/100 км квадратных, на территории района находится 15 железнодорожных мостов.

                                                                                                                          Таблица № 16
	Общая протяженность железнодорожных путей 
по территории Тимашевского района                                                            320,5 км

	
	Существующее состояние
	Кратко-срочная перспектива (1-3 года)
	Средне-срочная перспектива

(3-5 лет)
	Долго-

срочная перспектива

(5-10 лет)

	Железнодорожный транспорт
	
	
	
	

	Наличие станций, протяженность ж/д путей
	3 станции

(Тимашевская, Ведмидовка, Роговская),

протяженность ж/д путей 320,5 км
	3 станции

(Тимашевская, Ведмидовка, Роговская),

протяженность ж/д путей 320,5 км
	3 станции

(Тимашевская, Ведмидовка, Роговская),

протяженность ж/д путей

320,5 км
	3 станции

(Тимашевская, Ведмидовка, Роговская),

протяженность ж/д путей 320,5 км

	Грузооборот, тыс. тн.
	100,8
	100,8
	105,0
	110,0

	Численность рабочих
	170 чел.
	170 чел.
	175 чел.
	180 чел.

	Наличие маневровых средств, подъемных устройств
	4
	4
	4
	4

	Потребность в грузопереработке на станции, тыс. тн.
	-
	-
	-
	-


2.5. Связь и телекоммуникации

Производственную деятельность в области связи в Тимашевском районе осуществляют: филиал Тимашевский почтамт ФГУП Почта России", филиал дистанция сигнализации и связи СКЖД ОАО РЖД", Тимашевский УЭС, являющийся структурным подразделением Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания».

На территории района Тимашевский УЭС обслуживает 31086 абонентов (18058 абонентов в г.Тимашевске, 13028 абонентов в сельских поселениях). Предприятием установлено и обслуживается в городском и сельских поселениях 47 таксофонов. В восточной промышленной зоне г.Тимашевска введена в эксплуатацию цифровая станция на 512 номеров. На данный момент состояние данной отрасли стабильно, хотя темпы роста телефонизации несколько снизились в связи с появлением и динамичным развитием сотовой связи.
Кроме традиционных услуг связи, по Тимашевскому району внедряются услуги Интернет, цифровой сети, сервисные телефонные карты, высокоскоростной доступ к Интернету. Основными поставщиками услуг сотовой связи в Тимашевском районе являются 4 компании: ОАО «МТС», ОАО «Мегафон», ОАО «Вымпелком»  (Билайн) и независимый оператор сотовой связи Теlе2. Количество абонентов сотовой связи составляет порядка 40 тысяч, а охват населенных пунктов на данный момент по району составляет около    100%. В районе построены  башни сотовой связи, что обеспечивает устойчивую и стабильную мобильную связь во многих населенных пунктах района. Интернет линии любой конфигурации.

Тимашевский филиал ФГУП "Почта России" обслуживает население района численностью 107 тысяч человек, проживающих в 38171 дворах и квартирах. Почтальонами Тимашевского почтамта обслуживается 155 доставочных участка. Численность работников Тимашевского почтамта составляет 415 человек.

Через почтовые отделения осуществляется доставка пенсий и пособий, а также подписных печатных изданий. В отделениях почтовой связи можно оплатить коммунальные услуги, получить и погасить банковский кредит, обналичить денежные средства с пластиковых карт, оформить страховку, приобрести лотерейные, а также железнодорожные, авиа- и театральные билеты, а также товары народного потребления. Почтовые услуги постоянно востребованы: письма, бандероли, посылки, денежные переводы, а в перспективе объем оказываемых услуг будет только увеличиваться.
2.6. Инженерная инфраструктура

                                                                                                                 Таблица № 17
	Существующее состояние

	
	Энерго-снабжение
	Газо-снабжение
	Тепло-снабжение
	Водо-снабжение
	Водо-отведение

	Существующие мощности
	216,4 МВА
	895 млн.  м³ в год
	119,1 гГкал/год
	20 тыс. м3/сут.
	27,1 тыс.м3/сут.

	Текущее потребление в год
	79 МВт
	180,5 млн. м³ в год
	47,89 гГкал/год
	5840 тыс. м3/год
	5840 тыс. м3/год

	Дефицит/резерв ресурса
	+0/44 МВт
	+714  млн. м³
	+71,21 гГкал/год
	+0/4000 м³/сут
	+0/10840 м³/сут

	Протяженность и

степень износа сетей
	2395,26 км

80%
	994,88 км. 7%
	68,65 км

70%
	590  км

75%
	81,9 км

70%


Развитие инженерного обеспечения планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию района.
2.7. Газоснабжение

Общая протяженность газопроводов на территории муниципального образования 994,88 км., ГРП, ГРУ, ШРП 204 шт. 

Потребители газа в муниципальном образовании Тимашевский район питаются от шести газораспределительных станций, проектная производительность которых 895 млн.м3 в год, общегодовой расход газа по муниципальному образованию в 2008г. составил 180,5 млн.м3, что составляет 20,2% от проектной производительности. 

                                                                                                                Таблица № 18
	Характеристики ГРС:

	ГРС Ново-Березановская

	Наименование показателей
	Ед.  изм.
	2008г.
	2009г.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2015г.
	2020г.

	Пропускная (проектная) способность газораспределительных станций (ГРС)
	млн.м³ в год
	24

	Газопотребление (макс.)
	млн.м³ в год
	3,9
	4
	4,1
	4,2
	4,3
	4,5
	5

	Газопотребление годовое, в том числе:

	население
	млн.м³ в год
	3,6
	3,67
	3,74
	3,81
	3,88
	4,02
	4,37

	коммунально-бытовой сектор
	млн.м³ в год
	0,3
	0,33
	0,36
	0,39
	0,42
	0,48
	0,63

	промышленность
	млн.м³ в год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГРС ст.Медведовская

	Пропускная (проектная) способность газораспределительных станций (ГРС)
	млн.м³ в год
	24

	Газопотребление (макс.)
	млн.м³ в год
	33,9
	37,6
	45,3
	51,1
	52,1
	55,3
	62,2

	Газопотребление годовое, в том числе:

	население
	млн.м³ в год
	25,2
	25,7
	26,2
	26,7
	27,2
	28,9
	33,1

	коммунально-бытовой сектор
	млн.м³ в год
	1,2
	1,6
	2
	2,4
	2,8
	3,6
	5,6

	промышленность
	млн.м³ в год
	7,5
	10,3
	17,1
	22
	22,1
	22,8
	23,5

	ГРС г.Тимашевск

	Пропускная (проектная) способность газораспределительных станций (ГРС)
	млн.м³ в год
	584

	Газопотребление (макс.)
	млн.м³ в год
	144,9
	164,1
	181,1
	184
	187,2
	199,3
	223,8

	Газопотребление годовое, в том числе: 

	население
	млн.м³ в год
	73,4
	75
	76,6
	78,1
	80,2
	85,3
	94,6

	коммунально-бытовой сектор
	млн.м³ в год
	10,8
	11,9
	13
	14,1
	15,2
	18,5
	24

	промышленность
	млн.м³ в год
	76,9
	77,2
	91,5
	91,8
	92,1
	95,5
	105,2

	ГРС ст. Днепровская

	Пропускная (проектная) способность газораспределительных станций (ГРС)
	млн.м³ в год
	145

	Газопотребление (макс.)
	млн.м³ в год
	18,3
	18,7
	19,1
	19,4
	19,8
	21,1
	23,9

	Газопотребление годовое, в том числе: 

	население
	млн.м³ в год
	17,2
	17,5
	17,9
	78,1
	18,2
	18,6
	19,8

	коммунально-бытовой сектор
	млн.м³ в год
	0,9
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,3
	1,5

	промышленность
	млн.м³ в год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГРС ст.Новокорсунская

	Пропускная (проектная) способность газораспределительных станций (ГРС)
	млн.м³ в год
	
	
	
	
	
	
	

	Пропускная (проектная) способность газораспределительных станций (ГРС)
	млн.м³ в год
	30
	
	
	
	
	
	

	Газопотребление (макс.)
	млн.м³ в год
	8,8
	10,1
	11,2
	12,5
	12,7
	13,5
	14,9

	Газопотребление годовое, в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	

	население
	млн.м³ в год
	6,9
	7,1
	7,2
	7,3
	7,4
	7,9
	8,7

	коммунально-бытовой сектор
	млн.м³ в год
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,2
	1,7

	промышленность
	млн.м³ в год
	1,4
	2,4
	3,3
	4,4
	4,4
	4,4
	4,5

	ГРС ст.Роговская

	Пропускная (проектная) способность газораспределительных станций (ГРС)
	млн.м³ в год
	88

	Газопотребление (макс.)
	млн.м³ в год
	14,4
	14,7
	15
	15,3
	15,6
	16,6
	18,9

	Газопотребление годовое, в том числе:

 

	население
	млн.м³ в год
	11,6
	11,8
	12
	12,3
	12,5
	13,3
	15,3

	коммунально-бытовой сектор
	млн.м³ в год
	0,7
	0,73
	0,76
	0,76
	0,76
	0,8
	0,9

	промышленность
	млн.м³ в год
	2,1
	2,17
	2,24
	2,24
	2,34
	2,5
	2,7


Однако в муниципальном образовании Тимашевский район существует проблема с действующей ГРС «Медведовская», которая обеспечивает сетевым газом ст. Медведовскую Тимашевского района, с численностью населения                  18 тыс. жителей и крупные перерабатывающие предприятия. ГРС «Медведовская», построенная в 1972 году, морально и физически устарела, работает с перегрузкой в 1,3 раза от проектной мощности. В настоящее время подготовлен необходимый пакет документов для передачи ГРС на баланс в ОАО «Газпром» и ведётся работа по её передаче. 

Процент газификации сетевым природным газом городского населения составляет 89%, в сельской местности – 78%. На территории района реализуется краевая целевая программа по строительству объектов газификации населённых пунктов, предусматривающая 100% газификацию до 2012 года. В данную Программу включены работы по реконструкции существующих разводящих газопроводов с целью стабилизации и повышения давления газа в связи с ростом количества потребителей в сельских поселениях. 

2.8. Теплоснабжение

Теплоснабжение социальных объектов и жилого фонда осуществляется  муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети», котельными управления образования, ведомственными котельными. 

Всего в муниципальном образовании Тимашевский район 40 котельных обслуживающих объекты жилищно-коммунального комплекса; в т.ч. 35 муниципальных (предприятие МУП Тимашевского района «Тепловые сети»), 5 ведомственных. 

Протяженность тепловых сетей составляет 68,7 км, износ 70%. Теплоснабжающие предприятия обслуживают 6116 абонентов по отоплению и 4751 абонента по ГВС. Полезный отпуск тепла составляет 47,89 тыс. Гкал. 

Потребности абонентов в тепловой энергии покрываются теплоснабжающими организациями  полностью. Ввиду износа теплотрасс и основного оборудования (более 75%) предприятие теплосетей (МУП «Тепловые сети») проводит их ремонт и реконструкцию. 

2.9. Переработка и утилизация промышленных и бытовых отходов

Таблица № 19
	Общие сведения

	Наименование
	Существующее положение
	Краткосрочные перспективы развития                 (1-3 года)
	Среднесрочные перспективы развития

(3-5 лет)
	Долгосрочные перспективы развития            (5-10 лет)

	Число свалок ТБО на территории района, их общая площадь. Отношение числа санкционированных свалок к несанкционированным
	1 полигон ТБО г.Тимашевска, 9 несанкционированных (закрыты) отношение 10/90
	1 полигон ТБО г.Тимашевска, 7 несанкционированных свалок (закрыты)

30/70
	1 полигон ТБО г.Тимашевска 4 несанкционированных свалки (закрытых) 1/4
	1 полигон ТБО г.Тимашевска

1/0

	Наличие генеральной схемы санитарной очистки территории района
	На разработку генеральной схемы очистки заключен муниципальный контракт с ЗАО «Седан»
	есть
	есть (необходима корректировка)
	есть (необходима корректировка)

	Наличие муниципальной целевой программы по обращению с ТБО, иных нормативных актов. Их соответствие краевой целевой программе «Обращение с ТБО на территории Краснодарского края на 2009-2012 годы»
	есть, реализуется
	необходима корректировка в соответствии с КЦП
	при необходимости разработка и реализация новых программ
	при необходимости разработка и реализация новых программ

	Наличие землеотводных документов на территории, занятые свалками ТБО
	есть
	есть
	есть
	есть

	Закрепление действующих свалок ТБО за эксплуатирующими организациями, наличие у указанных организаций лицензий на право обращения с твердыми бытовыми отходами
	ООО «Чистый город» лицензия № ОТ-30-002240(23) от 24.04.09
	есть
	есть
	есть

	Фактическое количество образующихся на территории муниципального образования отходов (тыс.тонн)
	32000 тонн
	33000 тонн
	34000 тонн
	35000 тонн

	Нормы накопления отходов
	неблагоустроенные дома 1,7 м3/год, благоустроенные – 2 м3/год на 1 человека
	есть
	есть (при необходимости будет проведена корректировка)
	есть (при  необходимости будет проведена корректировка)

	Тариф на сбор и вывоз отходов
	154,13 руб/м3
253 руб/м3
	есть (при необходимости будет проведена  корректировка)
	есть (при необходимости будет проведена корректировка)
	есть (при необходимости будет проведена  корректировка)

	Процент охвата населения и организаций различных форм собственности договорными отношениями со специализированными организациями  на сбор и вывоз ТБО
	75% населения, организаций – 95%
	80/95
	100/100
	100/100

	 Запас мощности по размещению отходов (тыс.тонн), наличие резервных территорий для размещения отходов
	200 тыс. тонн
	125 тыс. тонн
	50 тыс.тонн
	25 тыс.тонн

	Проблемные вопросы в сфере обращения ТБО
	Отсутствие денежных средств на рекультивацию свалок ТБО в сельских поселениях и строительство Мусороперерабатывающего завода,
	Нехватка техники и мусорных контейнеров, низкий уровень экологической грамотности населения
	Нехватка техники и мусорных контейнеров, низкий уровень экологической грамотности населения
	Нехватка техники и мусорных контейнеров, низкий уровень экологической грамотности населения


Решением Совета муниципального образования Тимашевский район принята муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами и утилизация пестицидов в муниципальном образовании Тимашевский район на период 2008-2012 годы», в которой определены финансирование и мероприятия, направленные на сбор, вывоз, хранение, утилизацию и переработку твердых бытовых отходов.

Муниципальным образованием Тимашевский район разработана проектно-сметная документация на строительство объекта «Мусороперерабатывающий завод полной переработки твердых бытовых отходов производительностью 32 000 тонн в год в городе Тимашевске Краснодарского края», получено положительное заключение Крайгосэкспертизы. 

К проблемным вопросам в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами относится также отсутствие денежных средств на рекультивацию несанкционированных свалок твердых бытовых отходов в сельских поселениях и строительство  «Мусороперерабатывающего завода полной переработки твердых бытовых отходов производительностью 32 000 тонн в год в городе Тимашевске Краснодарского края», нехватка техники и мусорных контейнеров, низкий уровень экологической грамотности населения.

2.10. Характеристика деятельности ООО «Техкомбытсервис»
Эксплуатацию инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в Днепровском сельском поселении Тимашевского района осуществляет ООО «Техкомбытсервис».
Общество с ограниченной ответственностью «Техкомбытсервис» создано на территории Днепровского сельского поселения Тимашевского района в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

ООО «Техкомбытсервис» является самостоятельным юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать и другие средства индивидуализации. Учредителем предприятия является физическое лицо (гражданка РФ): Порубай Алеся Андреевна.
Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Техкомбытсервис».

Краткое наименование: ООО «Техкомбытсервис».

Юридический адрес: 352730, Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Днепровская, ул. Степанова, 57.

Тел. /факс (86130) 33-1-55.

Данные о регистрации предприятия: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица с основным государственным регистрационным номером 1092353000190, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Тимашевскому району Краснодарского края 18.03.2009 года.

ИНН 2353246933

КПП 235301001.

Общество с ограниченной ответственностью «Техкомбытсервис» создано для оказания коммунальных услуг населению Днепровского сельского поселения по водоснабжению, водоотведению и санитарной очистке территории сельского поселения. 

Предприятие имеет лицензию на право добычи подземных вод, серия  КРД  номер 04097 от 27.12.2010г. вид лицензии ВЭ с целевым назначением и видами работ:

- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов. 

Дата окончания действия лицензии 7 декабря 2035 года.

Организационная структура предприятия представлена:

- участком водоснабжения, в функции которого входит организация ремонта и технической эксплуатации систем водоснабжения;

- участком водоотведения, в функции которого входит организация ремонта и технической эксплуатации системы водоотведения;

- участком санитарной очистки;

- персоналом, осуществляющим функции управления, такие как общее руководство, бухгалтерский учет и финансовую деятельность, правовое обслуживание, технико-экономическое планирование;

- вспомогательным персоналом, осуществляющим охрану арендуемого помещения и техники, уборку производственных помещений и обслуживание оргтехники.

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг  соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность. Оплата услуг, предоставляемых ООО «Техкомбытсервис», осуществляется непосредственно через кассу предприятия. Предприятие находится на упрощенной форме налогообложения (15%- доходы-расходы). 

Директор ООО «Техкомбытсервис» - Козловцев Алексей Тимофеевич.

Главный бухгалтер – Чекмарева А.Д.  

3. ПРОГРАММА

развития коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Днепровского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края
Паспорт Программы
	1.
	Наименование программы
	Программа развития коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского края.

	2.
	 Основание для разработки Программы
	1. Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005г. №184-ФЗ, от 29.12.2006г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007г. № 230-ФЗ, от 23.07.2008г. № 281-ФЗ, от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, от 27.12.2009г. № 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ).

	3.
	Инициатор  постановки проблемы
	Администрация Днепровского сельского поселения Тимашевского района

	4.
	Разработчик Программы
	Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертИнвестПроект».

	5.
	Исполнитель Программы
	ООО «Техкомбытсервис»

	6.
	Источник финансирования Программы
	Средства местного бюджета, средства бюджета (субъекта федерации) Краснодарского края, плата за технологическое подключение к инженерным сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и инвестиционная надбавка к тарифам на водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод.

	7.
	Цель разработки Программы
	Повышение качества и продолжительности жизни населения. Реконструкция и модернизация  инженерной инфраструктуры сельского поселения, повышение уровня и качества благоустройства, санитарного состояния территории. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

	8.
	Задачи Программы
	1. Уточнение участков водопроводных и канализационных сетей, требующих полной замены или капитального ремонта на территории Днепровского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края.

2. Реализация проектов по замене и (или) реконструкции водопроводной и канализационной  сетей, строительству  и реконструкции водозаборов на территории Днепровского сельского поселения Туапсинского района.

3. Создание резерва мощности для подключения новых абонентов к инженерным сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

4. Проектирование и строительство локальных очистных сооружений на территории Днепровского сельского поселения с целью полного канализованияи очистки  стоков сельского поселения до 2020г.

	9.
	Период действия 
	С 2011г. по 2015г.

	10.
	Ожидаемые результаты
	Полная реконструкция и модернизация  системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к 2020г.


3.1. Характеристика системы водоснабжения Днепровского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского Края
Водоснабжение Днепровского сельского поселения осуществляется за счет эксплуатации 8-ми одиночных скважин, расположенных в ст. Днепровская, х. Ленина, х. Карла Маркса, х. Крупской, х. Ольховский и х. Димитрова. Скважинами в интервалах 100-300 м каптированы верхнеплиоценовые водоносные отложения.

Участкам недр общей площадью 0,45 га, совпадающим по площади и границам с площадью и границами первого пояса санитарной охраны водозаборных скважин, и ограничением по глубине до 300 м, придается статус горного отвода.

Таблица № 20. Географические координаты центров участков недр

	№№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Номера скважин
	Северная широта
	Восточная долгота

	1
	ст. Днепровская
	6990
	45°37’05’’
	38°48’16’’

	2
	-«-
	7786
	45°37’33’’
	38°48’57’’

	3
	-«-
	6961
	45°37’05’’
	38°48’07’’

	4
	х. Ольховский
	7317
	45°37’36’’
	38°53’22’’

	5
	х. им. Крупской
	72854
	45°39’30’’
	38°51’02’’

	6
	х. Ленина
	4369
	45°41’13’’
	38°50’00’’

	7
	х. им. Карла Маркса
	2717
	45°42’21’’
	38°49’40’’

	8
	х. им. Димитрова
	6002
	45°40’31’’
	38°49’21’’


Практически все артезианские скважины представляют собой производственно-технологические комплексы, предназначенные для добычи питьевой воды.
Артезианская скважина № 2717 –  расположена в х. Карла Маркса станицы Днепровской Тимашевского района. Целевое назначение скважины: хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Скважина пробурена по проекту, составленному ПИК «Севкавгипро-сельхозстрой». Бурение начато 01.04.1966г., окончено 23.06.1966г., выполнялось на агрегате УРБ-ЗАМ, СМУ-1 тр. «Милиоводстрой».

Район расположения артезианской скважины относится к Центральной части Азовско-Кубанского артезианского бассейна. Пробуренная разведочно-эксплуатационная скважина в морфологическом отношении расположена в пологоволнистой равнине.

Проектная глубина артезианской скважины – 300 м; фактическая – 292 м.

В стратиграфическом отношении данная скважина закончена на 292 м в породах куяльницкого яруса, представленных частым переслаиванием глин с мелкозернистыми глинистыми песками.
Настоящей скважиной вскрыты водоносные горизонты куяльницкого яруса.

Артезианская скважина № 6961 – расположена в центральной части станицы Днепровской Тимашевского района. Целевое назначение скважины: хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Скважина пробурена по проекту, составленному «Кубаньгипросельстрой».

Бурение начато 07.05.1987г., окончено 19.05.1987г., выполнялось на агрегате УРБ-ЗАМ, ПМК-6 треста «Милиоводстрой».

Район расположения артезианской скважины относится к Центральной части Азовско-Кубанского артезианского бассейна. Пробуренная разведочно-эксплуатационная скважина в морфологическом отношении расположена в пологоволнистой равнине.

Проектная глубина артезианской скважины – 260 м; фактическая – 263 м.

В стратиграфическом отношении данная скважина закончена на 263 м в породах верхнеплиоценового комплекса, представленных суглинками с прослоями песка и гравийно-песчаных отложений.

Настоящей скважиной вскрыт водоносный верхнеплиоценовый комплекс.
Артезианская скважина № 7317 – расположена в х. Ольховском Днепровского сельского поселения Тимашевского района. Целевое назначение скважины: хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Скважина пробурена по проекту, составленному «Кубаньгипроводхоз».

Подрядчик: СМУ Краснодарский строительно-монтажный трест «Мелиоводстрой».

Бурение начато 26.03.1988г., окончено 07.04.1988г., выполнялось станком 1 БА-15В с промывкой забоя глинистым раствором.
Район расположения артезианской скважины относится к Приазово-Кубанскому артезианскому бассейну. Пробуренная разведочно-эксплуатационная артезианская скважина в морфологическом отношении расположена в степной равнине.

Проектная глубина артезианской скважины – 120 м; фактическая – 116 м.

В стратиграфическом отношении, данная скважина закончена на глубине 120 м в породах плиоценовых отложений. Настоящей скважиной вскрыт водоносный горизонт плиоценовых отложений.

Артезианская скважина № 6002 – расположена на расстоянии 10,8 км на востоке от ж/д ст. Тимашевская, отделение № 3 колхоза им. Димитрова станицы Днепровской Тимашевского района. Целевое назначение скважины: хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Скважина пробурена по проекту, составленному «Южгипросельхоз-водоснабжения». Подрядчик: Краснодарский строительно-монтажный трест «Мелиоводстрой».
Бурение начато 27.03.1979г., окончено 06.04.1979г., выполнялось на агрегате 1БА-15В. Способ бурения – роторный.
Район расположения артезианской скважины относится к Центральной части Азовско-Кубанского артезианского бассейна. Пробуренная разведочно-эксплуатационная скважина в морфологическом отношении расположена в пологоволнистой равнине на левобережье р. Кирпили.

Проектная глубина артезианской скважины – 138 м; фактическая – 148 м.

В стратиграфическом отношении данная скважина закончена на глубине 148 м в породах Краснодарского горизонта, представленных чередованием глин от желто-бурого до желто-серого цвета. 

Артезианская скважина № 7786 – расположена на северной окраине ст. Днепровской, в районе развилки дороги на х. Крупский и объездной дороги, на свободных землях ЗАО САФ «Русь» Тимашевского района. Целевое назначение скважины: хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Скважина пробурена по проекту, составленному ГИП ООО ПИК «Кубаньсельбурвод». Бурение выполнялось в 2000г. Способ бурения – роторный. Станок 1 БА-15В.

Район расположения артезианской скважины относится к Центральной части Азовско-Кубанского артезианского бассейна. Пробуренная разведочно-эксплуатационная скважина в морфологическом отношении расположена в пологоволнистой равнине

Глубина скважины – 210 м.
Данная скважина закончена на 210 м в породах верхнеплиоценового комплекса, представленных суглинками с прослоями песка и гравийно-песчаных отложений.

Настоящей скважиной вскрыт водоносный верхнеплиоценовый комплекс.

Артезианская скважина № 72854 – расположена на расстоянии 30 м на восток от кирпичного завода х. Крупский станицы Днепровской Тимашевского района. Целевое назначение скважины: хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Скважина пробурена по проекту, составленному ПСГ КСУ «Промбурвод». Генподрядчик: МПМК – 4 АПК «Кубань».

Бурение начато 20.03.1990г., окончено 27.03.1990г., выполнялось на агрегате 1БА-15В.

Район расположения артезианской скважины относится к Центральной части Азовско-Кубанского артезианского бассейна. Пробуренная разведочно-эксплуатационная скважина в морфологическом отношении расположена в пологоволнистой равнине.

Проектная глубина артезианской скважины – 203 м; фактическая – 203 м.

В стратиграфическом отношении данная скважина закончена на глубине 203 м в породах верхнеплиоценового комплекса, представленных суглинками с прослоями песка и гравийно-песчаных отложений.

Настоящей скважиной вскрыт водоносный верхнеплиоценовый комплекс.

Артезианская скважина № 4369 – расположена в х. Ленина, Днепровского сельского поселения Тимашевского района. Целевое назначение скважины: хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Скважина пробурена по проекту, составленному Краснодаргражданпроект. Подрядчик: СУМ Краснодарский строительно-монтажный трест «Мелиноводстрой».

Бурение начато 10.08.1973г., окончено 21.08.1973г., бурение выполнялось на буровом агрегате УРБ-ЗАМ. Способ бурения – роторный.

Район расположения артезианской скважины относится к Приазово-Кубанскому артезианскому бассейну. Пробуренная разведочно-эксплуатационная скважина в морфологическом отношении относится к С 3 части Азово-Кубанской низменности. 

Проектная глубина артезианской скважины – 260 м; фактическая – 260 м.

В стратиграфическом отношении, данная скважина закончена на глубине 260 м в породах плиоценового возраста, представленных метологически глинистыми отложениями с прослоями песка, преобладают глинистые отложения. 

Артезианская скважина № 6990 – расположена в ст. Днепровской. Целевое назначение скважины: хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Скважина пробурена по проекту, составленному «Кубаньсипросельстрой».
Подрядчик: Краснодарский строительно-монтажный трест «Мелиноводстрой».

Бурение начато 15.12.1987г., окончено 29.12.1987г., выполнялось на буровом агрегате 1 БА-15В. Способ бурения – роторный.

Район расположения артезианской скважины относится к Приазово-Кубанскому артезианскому бассейну. Пробуренная разведочно-эксплуатационная скважина в морфологическом отношении расположена в пределах степной равнины.

Проектная глубина артезианской скважины – 260 м; фактическая – 264 м.

В стратиграфическом отношении, данная скважина закончена на глубине 264 м в породах верхнеплиоценовых отложений.

Проектная, исполнительная учетно-техническая документация и другие документы, указывающие на создание (строительство) артезианских скважин, находятся по адресу Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Днепровская, ул.Ленина, 59.

Таблица № 21
	№
	Адрес скважины
	№ скважины
	Год ввода в эксплуатацию
	Глубина скважины

(фактичес-

кая), м
	Дебет скважины по паспорту, м3/час
	Марка насоса
	Дебет скважины по данным предприятия

	1.
	Отделение № 3 колхоза им.Димитрова
	6002
	6.04.1979г.
	148
	14
	ЭЦВ 6*10*110 с эл. двиг.5,5 кВт.
	10      

	2.
	Хутор «Карла Маркса»
	2717
	23.06.1966г.
	292
	16
	ЭЦВ 6*6.3*110 эл. двиг.3,0 кВт.
	6,3   

	3.
	Хутор «Крупской»
	72854
	23.03.1990г.
	203
	14
	ЭЦВ 6*10*110 эл. двиг.5,5 кВт.
	10  

	4.
	Хутор «Ленина»
	4369
	21.08.1973г.
	260
	50
	ЭЦВ 6*10*110 двиг.5,5 кВт.
	10

	5.
	ст.Днепровская
	6990
	29.12.1987г.
	264
	50
	ЭЦВ 8*25*125 эл. двиг.11,00 кВт.
	25      

	6.
	ст.Днепровская
	7786
	2000г.
	210
	16
	ЭЦВ 6*16*125 эл. двиг.6,3 кВт.
	16       

	7.
	х.Ольховский
	7317
	7.04.1988г.
	116
	20
	ЭЦВ 6*16*110 эл. двиг.6,3 кВт.
	16        

	8.
	Ст.Днепровская
	6961
	19.05.1987г.
	263
	20
	ЭЦВ 6*10*110 эл. двиг.5,5 кВт.
	10       


3.2. Анализ состояния наружных сетей водопровода, 

обслуживаемого ООО «Техкомбытсервис»

В каждом из хуторов вокруг артезианских скважин организована собственная система водоснабжения, магистральные водопроводы, связывающие системы водоснабжения, находящиеся в различных хуторах, в единое целое, отсутствуют. Существующие системы водоснабжения полностью автономны друг от друга. Практически во всех хуторах, входящих в сельское поселение, в период с июня по сентябрь месяц наблюдается дефицит водообеспечения. На территории х. Калинина, х. Ольховский, х. Димитрова, х. Ленина, х. Карла Маркса, ст. Днепровской действуют дворовые и уличные  водоразборные  колонки. Часть домовладений не подключена к системе централизованного водоснабжения.

В Днепровском сельском поселении основная масса населения не имеет приборов учета потребляемых ресурсов. 

Особенно остро стоит вопрос о закупке воды у ЗАО САФ «Русь», так как в х. Калинина артезианская скважина, обеспечивающая водой население хутора, находится в собственности вышеуказанного предприятия, а инженерные сети переданы на баланс администрации Днепровского сельского поселения. Аналогичная проблема - с водообеспечением десяти домовладений в х.Ленина. Данные домовладения запитаны по схеме водоснабжения от скважины, принадлежащей ЗАО САФ «Русь». 

Износ инженерных сетей  составляет более 75%. Общая протяженность водопроводных сетей, переданных на баланс администрации Днепровского сельского поселения, составляет 40,82 км. Требуется полная реконструкция существующей  системы водоснабжения. Существующая система водоснабжения создана на основании труб из асбестоцементного материала, это создает большие неудобства при текущем обслуживании и ремонте, а также в случае порывов и аварий. Вместо метрового куска водопровода приходится менять участок в четыре метра. Трубопроводы сильно обветшали. Произвести замену их на другой материал, например, пластик или полимер имеет смысл только при полной реконструкции системы. Большая часть колодцев находится в состоянии, требующем капитального ремонта. 

 Необходимо развитие систем водоснабжения практически по всем поселениям в плане капитального строительства новых артезианских скважин и инженерных сетей с целью наиболее полного удовлетворения потребностей в водоснабжении населения и юридических лиц, находящихся на территории Днепровского сельского поселения. 
Очистка и хлорирование добываемой воды не производится.
Контроль качества питьевой воды предполагается проводить в ФГУЗ «Гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» согласно утвержденной программе, на основании  Договора  на оказание платных услуг № 101 от 22 февраля 2011г. 
Таблица № 22. Перечень наружных сетей водопровода

	Диаметр труб, мм
	Протяженность сетей с % износа до 50 % (км)
	Протяженность сетей с % износа от 50 до 70 % (км)
	Протяженность сетей с % износа от 70 до 100 % (км)
	Полный износ сетей (км)
	Всего сетей водопров.

	
	сталь
	чугун
	а/ц
	пласт масс
	всего
	сталь
	чугун
	а/ц
	пласт масс
	всего
	сталь
	чугун
	а/ц
	пласт масс
	всего
	сталь
	чугун
	а/ц
	пласт масс
	всего
	

	Скважина № 6961, ст. Днепровская РБУ

	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,6
	
	14,3
	
	14,9
	
	
	
	
	
	14,9

	159
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Скважина № 6990, ст. Днепровская мех.ток соединена единой сетью с артезианской скважиной № 6961

	Скважина № 7786, ст. Днепровская, ул. Выгонная

	89
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5

	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,09
	
	3,09
	
	
	
	
	
	3,09

	Скважина № 7317, х. Ольховский

	76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,6
	
	
	
	0,6
	
	
	
	
	
	0,6

	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1
	
	4,4
	
	4.5
	
	
	
	
	
	4.5

	Скважина № 4369, х. Ленина

	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,8
	
	2,95
	
	5,75
	
	
	
	
	
	5,75

	Скважина № 2717, х. Карла Маркса

	73
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,25
	
	
	
	1.25
	
	
	
	
	
	1,25

	Скважина № 6002, х. Димитрова

	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,2
	
	4,2
	
	4,4
	
	
	
	
	
	4,4

	Скважина № 72854, х. Крупский

	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5

	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,3
	
	1,33
	
	1,63
	
	
	
	
	
	1,63

	Скважина  ЗАО САФ «Русь», х. Калинина

	57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	1,5

	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,88
	
	0,32
	
	2,2
	
	
	
	
	
	2,2

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,82
	
	
	
	
	
	40,82


Таблица № 23. Расчет затрат по электроэнергии на водоснабжение ООО «Техкомбытсервис»
	Наименование установленного оборудования
	Мощность оборудова-ния, кВт
	Производительность, м3/час
	Продолжительность часов работы
	Расход электроэнергии, кВтч
	Коэффициент использования мощности
	Подъем воды, м3
	Удельная норма расхода электрической энергии на 1 м3
	Тариф на электроэнергию,

руб./кВтч
	Предполагаемые затраты на электроэнергию в руб.

	Забор воды из подземных источников

	Арт. Скважина №6002
	5,5
	10
	3187,30
	17 530,15
	 
	31 873,00
	0,550
	100,00
	5,173
	90 683,47

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Арт. Скважина №2717
	3,0
	6,3
	1178,50
	3 535,50
	 
	7 424,55
	0,476
	100,00
	5,173
	18 289,14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Арт. Скважина №72854
	5,5
	10
	1439,91
	7 919,51
	 
	14 399,10
	0,550
	100,00
	5,173
	40 967,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Арт. Скважина №4369
	5,5
	10
	3614,77
	19 881,24
	 
	36 147,70
	0,550
	100,00
	5,173
	102 845,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Арт. Скважина №6990
	11,0
	25
	2026,01
	22 286,11
	 
	50 650,25
	0,440
	100,00
	5,173
	115 286,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Арт. Скважина №7786 
	6,3
	16
	8760,00
	55 188,00
	 
	140 160,00
	0,394
	100,00
	5,173
	285 487,52

	Арт. Скважина №6961
	5,5
	10
	8760,00
	48 180,00
	 
	87 600,00
	0,550
	100,00
	5,173
	249 235,14

	Арт. Скважина №7317
	6,3
	16
	4377,84
	27 580,39
	 
	70 045,44
	0,394
	100,00
	5,173
	142 673,37

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Освещение производственных помещений, потери на энергосети, хоз.нужды предприятия 
	5,00
	 
	1520
	7600,00
	 
	0,00
	
	100,00
	5,173
	39,314

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Итого:
	209700,89
	 
	438 300,04
	 
	 
	 
	1 084782,71


3.3. Анализ действующих тарифов на водоснабжение и водоотведение 
Тарифная политика для предприятий ЖКХ регулируется Указами президента Российской Федерации, постановлениями Правительства РФ, постановлениями главы администрации и органами местного самоуправления Краснодарского Края.

Тариф на 2011г. утвержден приказом Региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 30 ноября 2010г. № 23/2010-жкх «Об установлении экономически обоснованных тарифов на холодную воду и водоотведение», в следующих размерах:

- на услуги водоснабжение за 1 м3 – 10,25 руб. 

Тариф на 2010г. на услуги по водоотведению утвержден Решением Совета Днепровского сельского поселения Тимашевского района от 14.07.2010г. № 42 «Об утверждении цены (тарифа) на услуги водоотведения для потребителей, оказываемые ООО «Техкомбытсервис» населению Днепровского сельского поселения Тимашевского района».

Ранее в Днепровском сельском поселении услуги по водоснабжению оказывало  ЗАО САФ «Русь». Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения на 2010г. были установлены Решением Совета Днепровского сельского поселения Тимашевского района № 19 от 3 декабря «Об утверждении цены (тарифа) на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей, оказываемые ЗАО САФ «Русь» населению Днепровского сельского поселения Тимашевского района». ЗАО САФ «Русь» на 2011год документы на установление тарифа на водоснабжение и водоотведение в РЭК ДЦиТ КК не подавало.
Данный тариф утвержден Советом Днепровского сельского поселения  Тимашевского района в соответствии с нормами Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в пределах максимально возможного изменения размера тарифа, установленного на 2010г. для ЗАО САФ «Русь».
Таблица № 24
	№ п/п
	Тариф
	2009г.
	2010г.
	2011г.

	1.
	на водоснабжение, руб. РФ за 1 м3, с НДС
	7,85
	8,24
	10,25

	2
	на водоотведение , руб. РФ за 1м3 , с НДС
	7,56
	7,94
	27,18


Установление и расчет тарифов на период с 2008г. по 2011г. на водоснабжение и водоотведение Днепровского сельского поселения производилось ежегодно в связи с ростом цен на ГСМ, электрическую энергию, повышением оплаты труда, увеличением ремонтного фонда. 

3.4. Оценка потребностей в объемах отпуска потребителям услуг по водоснабжению и  водоотведению 
Расчет структуры объемов водопотребления абонентами питьевой воды по данным, предоставленным ЗАО САФ «Русь»,  по результатам проверки независимой  экспертизой, оказался недостоверным. Из-за очень низкого тарифа на услуги  водоснабжения предприятие было вынуждено вести внутрихозяйственный расчет части используемых ресурсов, в результате чего, сведения, подаваемые в РЭК ДЦиТ и органы местного самоуправления, оказались заниженными. По данным обследования хуторов и станиц Днепровского сельского поселения, представителями органов  местного самоуправления и представителями ООО «Техкомбытсервис», был составлен прогноз требуемого объема водопотребления населения Днепровского сельского поселения в разрезе хуторов и станиц  приведенный ниже в Таблице № 25. 

По результатам обследования было выяснено, что значительная часть домовладений не подключена к централизованной системе водоснабжения и использует собственные скважины и колодцы или водоразборные колонки уличные и дворовые, краны которых сильно изношены и протекают. Результаты обследования в разрезе хуторов и станиц, входящих в Днепровское сельское поселение, сведены в Таблицу № 25.

Таблица № 25
	№
	Наименование поселения
	Общее количество населения, чел.
	Общее количество домовладений в поселении
	Количество дворовых водоразборных колонок
	Количество домовладений, не подключенных к системе централизованного водоснабжения

	1.
	ст.Днепровская
	3331
	926
	16
	-

	2.
	х.Ольховский
	934
	294
	155
	55

	3.
	х.им.Крупской
	192
	99
	2
	39

	4.
	х.Ленина
	482
	183
	113
	21

	5.
	х.им. Карла Маркса
	99
	36
	10
	29

	6.
	х. им.Димитрова
	425
	132
	5
	11

	7.
	х.Калинина
	393
	137
	45
	11

	
	Итого:
	5856
	1807
	346
	166


 Анализ потребления услуг по группам потребителей на период с 2011г. по 2015г. проводился на основании данных по обследованию хуторов и станиц, входящих в состав Днепровского сельского поселения, и заключению независимой экспертизы, приглашенной по решению администрации Днепровского сельского поселения.

Вышеуказанные календарные периоды анализировались с учетом расчетов снижения обоснованных расходов и неучтенных потерь в системе водоснабжения по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Техкомбытсервис» и плану подключения новых абонентов к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения, а также по плану проведения работ установки приборов на входе в здания и сооружения (в колодцах), так как большое количество воды теряется при передаче абонентам в частном секторе из-за неправильной организации системы учета. Расчет обоснованных расходов и неучтенных потерь воды  в системах коммунального водоснабжения ООО «Техкомбытсервис» выполнен специалистами ГУП КК «Кубановодкомплекс», в результате проведенных расчетов  общие неучтенные расходы и потери воды  составили 31,62%. Прогноз роста объемов реализации приведен в Таблицах № 26 и № 27 ниже. Данный прогноз нельзя считать точным из-за того, что проект маслоперерабатывающего завода  и автозаправочных комплексов с мойками автотранспорта, расположенными по федеральной трассе, находится в разработке и может потребовать  значительной корректировки в расчетах.
Таблица № 26
По водоснабжению:

	№
	Наименование показателей
	Единица измерения
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.

	1.
	Подъем воды
	тыс.куб.м.
	438,300
	438,300
	438,300
	1078,39
	1078,39

	2.
	Потери
	тыс.куб.м.
	152,893
	150,322
	147,872
	145,552
	143,336

	3.
	Покупка воды у сторонних организаций
	тыс.куб.м.
	45,2
	63,447
	74,02
	74,02
	94,02

	4.
	Подано в сеть 
	тыс.куб.м.
	330,607
	351,425
	364,448
	1006,858
	1029,074

	5.
	Реализация
	тыс.куб.м.
	330,607
	351,425
	364,448
	1006,858
	1029,074

	6.
	Население
	тыс.куб.м.
	250,607
	269,425
	279,448
	282,502
	307,604

	7.
	Прочие
	тыс.куб.м.
	80,000
	82,000
	85,000
	724,356
	721,47


Таблица № 27
По водоотведению:

	№
	Наименование показателей
	Единица измерения
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.

	1.
	Пропущено сточных вод
	тыс.куб.м.
	12,015
	24,997
	26,180
	568,060
	588,060

	2.
	Внутрихозяйственный оборот
	тыс.куб.м.
	0,122
	0,115
	0,101
	0,095
	0,078

	3.
	Реализация услуг, в том числе:
	тыс.куб.м.
	11,893
	24,882
	26,079
	567,965
	587,982


В вышеуказанном прогнозе данные по предполагаемому росту реализации по данным администрации поселения на настоящий момент, надо учитывать также, что проекты на бурение новых источников водоснабжения  также еще не разработаны и на настоящий момент  объем воды необходимый для обслуживания новых башен Рожновского просчитать сложно, нет численных значений дебета будущих артезианских скважин. Возможно, потребуются геологические изыскания.
3.5. Анализ сложившейся ситуации с организацией приборного учета в зданиях, сооружениях и в частном секторе

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» наличие у  абонентов Днепровского сельского поселения приборов учета (водомеров) имеет следующие показатели:

Таблица № 28
	Количество приборов учета по калибрам
	 шт.

	15мм
	98

	20мм
	307

	25мм
	16

	32мм
	0

	40мм
	2

	50мм
	0

	65мм
	1

	80мм
	0

	100мм
	0

	Итого:
	424


В настоящий момент приборы учета поднимаемых ресурсов на артезианских скважинах отсутствуют. Установка приборов учета (водомеров) в соответствии с требованием статьи 13 вышеуказанного федерального закона, будет произведена за счет средств производственной программы предприятия на существующие артезианские скважины и за счет средств инвестиционной программы (тариф на технологическое подключение) на новые артезианские скважины, планирующиеся к строительству.

3.6. Система Программных мероприятий
Система программных мероприятий Программы развития коммунального комплекса в сфере водоснабжения муниципального образования Днепровское сельское поселение Тимашевского района Краснодарского Края построена таким образом, чтобы учитывать приоритетность мероприятий, срочность и необходимость проведения работ и оказания услуг, возможный дефицит финансовых средств при реализации мероприятий. Учитывалось также и то обстоятельство, что муниципальному образованию достаточно сложно будет проводить часть мероприятий, требующих больших материальных затрат, поэтому часть наиболее сложных в плане финансирования мероприятий разбивалась по годам. Подразумевалось также плановое подключение абонентов, не имеющих централизованного водоснабжения по мере строительства инженерных сетей и сооружений.

Мероприятия программы разделены по источникам финансирования на следующие группы:

- мероприятия программы, реализуемые за счет инвестиционной надбавки к тарифу на водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод;

- мероприятия программы, реализуемые за счет тарифа на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод).

-  мероприятия источник финансирования, которых, не определен.

Практически на всей территории Днепровского сельского поселения требуются значительные материальные ресурсы для реконструкции и строительства водопроводных сетей и сооружений. Износ коммунальных систем очень высокий. Средств, собираемых по инвестиционной составляющей в тарифе на водоснабжение и платы за технологическое подключение к инженерным сетям водоснабжения,  возможностей местного бюджета для решения всех насущных проблем явно недостаточно, необходима поддержка на уровне субъекта Федерации или федерального бюджета.

3.6.1. Мероприятия Инвестиционной  программы и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, реализуемые за счет инвестиционной надбавки к тарифу на водоснабжение

В соответствии с Приказом министерства регионального развития Российской Федерации № 47 от 15.02.2011г. «Об утверждении Методических указаний по тарифу расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организации коммунального комплекса» п.46.2. вышеуказанных методических указаний, в данном разделе  учитывались только те мероприятия, которые не связаны с увеличением мощности и пропускной способности сети, а ориентированы на соответствие требованиям СаНПиН, энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Одной из мер, предупреждающих загрязнение прилегающей к скважинам территории, является строительство павильонов для размещения автоматики управляющей башней Рожновского и подъемом воды из артезианской скважины, а также местом размещения узла учета поднимаемых ресурсов (водоизмерительной аппаратуры). В связи с тем, что Днепровское сельское поселение находится в холодной климатической зоне Краснодарского края, то помещения павильонов должны быть либо обогреваемые, либо утепленные. Также разработчики программы учитывали  пожароопасную ситуацию в летний период, поэтому рядом с башнями Рожновского планируется сделать подъездные дороги из гравия и разворотные площадки для загрузки водой пожарных машин. Мероприятия также предполагают ограждение первого пояса санитарно-защитной зоны.

В данную группу мероприятий были отнесены следующие работы:

1. Строительство павильона с подъездной дорогой и разворотной площадкой к существующей скважине № 2717 в х.им.Карла Маркса.

2. Строительство павильона с подъездной дорогой и разворотной площадкой к существующей скважине № 4369 в х.им.Ленина.

3. Строительство павильона с подъездной дорогой и разворотной площадкой к существующей скважине № 7317 в х.Ольховский.

4. Строительство павильона с подъездной дорогой и разворотной площадкой к существующей скважине  № 1 в х.Калинина. (Нумерация скважин условная)

5. Строительство павильона с подъездной дорогой и разворотной площадкой к новой скважине   № 2 в х.Калинина. (Нумерация скважин условная)

6. Строительство павильона с подъездной дорогой и разворотной площадкой к новой скважине № 2 в х.им.Карла Маркса. (Нумерация скважин условная)

7. Строительство павильона с подъездной дорогой и разворотной площадкой к существующей скважине № 6990  в ст.Днепровская.

8. Строительство павильона к новой скважине № 2 в х.Ольховский. (Нумерация скважин условная)

9. Строительство павильона с подъездной дорогой и разворотной площадкой к существующей скважине № 6961 в ст.Днепровская.

10. Строительство павильона с подъездной дорогой и разворотной площадкой к новой скважине № 2 в х.им.Ленина. (Нумерация скважин условная)

11. Строительство павильона к существующей скважине № 72854 в х.им.Крупской.

12. Строительство павильона с подъездной дорогой и разворотной площадкой к новой скважине № 2 в х.им.Крупской. (Нумерация скважин условная)

13. Строительство павильона с подъездной дорогой к существующей скважине № 6002 в х.им.Димитрова.

Также в эту категорию мероприятий отнесены мероприятия по замене люминесцентных ламп накаливания на энергосберегающие.

14. Замена источников освещения на энергосберегающие.

Проведение вышеуказанных мероприятий планируется  в период с 2012г. по 2015г.

3.6.2. Мероприятия Инвестиционной программы и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, реализуемые за счет тарифа на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжение)

1. Капитальное строительство водопровода из пластиковых труб Ø50мм длиной 2600м в х.Калинина. Проведение данного мероприятия необходимо для подключения 11 домовладений, не имеющих централизованного водоснабжения. 

2. Реконструкция системы водопровода Ø100мм длиной 3300 м в х.Ольховский.

Вышеуказанное мероприятие преследует три цели:

1. Реконструкция существующего участка сети с целью увеличения пропускной способности;

2. Подключение новых абонентов, не имеющих централизованного  водоснабжения.

3. Ликвидация водоразборных колонок и установка приборов учета на входе в здания или сооружения.

3. Капитальное строительство артезианской скважины с установкой башни Рожновского с расширительным баком 20 м3 на территории х.им.Калинина. Данное мероприятие необходимо провести с целью дальнейшего развития водопроводных сетей и сооружений и переподключения абонентов х.Калинина к поставке ресурсов из муниципального артезианского источника. Существующая в х.Калинина артезианская скважина находится в собственности ЗАО САФ «Русь» и в настоящее время ресурс  (воду) нужно закупать у агрофирмы. Собственной артезианской скважины у муниципалитета в данном хуторе нет. 

4. Капитальное строительство водопровода из пластиковых труб Ø50мм длиной 2000 метров в х.Карла Маркса. Проведение данного мероприятия необходимо для подключения 29 домовладений, не имеющих централизованного водоснабжения.

5. Реконструкция системы водопровода д.100 мм – 1000 м в х.им.Карла Маркса. Существующая система водопровода в х.Карла Маркса построена стихийно, по мере застройки хутора, и состоит, в основном, из стальных труб. Трубы обветшали и требуют ремонта. Без проведения реконструкции подключение новых абонентов невозможно.

6. Капитальное строительство скважины с установкой башни Рожновского с расширительным баком 15 м3 на территории х.им.Карла Маркса. В летний период в хуторе не хватает воды. Строительство новой артезианской скважины не только обеспечит растущие потребности населения в ресурсах (воде), но и позволит создать участок новой инфраструктуры для подключения новых абонентов.

7. Капитальное строительство водопровода из пластмассовых труб Ø50мм длиной 625 м в х.Ольховский. Проведение данного мероприятия позволит подключить к централизованной системе водоснабжения домовладения, пользующиеся в данный момент водоразборными  дворовыми колонками.

8. Реконструкция системы водопровода Ø100мм длиной 6400 метров в х. им.Ленина. Существующий водопровод состоит, в основном, из асбестоцементных труб, которые сильно изношены и периодически текут. Проведение данного мероприятия увеличит пропускную способность сети. Создаст резерв для  подключения новых абонентов.

9. Капитальное строительство скважины х. Ольховский. Проведение данного мероприятия позволит:
1. Создать сеть инфраструктуры для подключения новых абонентов;
2. Решить вопрос с дефицитом воды в летнее время.
10. Капитальное строительство водопровода из пластмассовых труб Ø50мм - 500 м в х.им.Ленина. Проведение данного мероприятия позволит подключить к централизованной системе водоснабжения домовладения, пользующиеся в данный момент водоразборными  дворовыми колонками.

11. Капитальное строительство скважины с установкой башни Рожновского в х. им.Ленина. Проведение данного мероприятия позволит:
1. Создать сеть инфраструктуры для подключения новых абонентов;
2. Решить вопрос с дефицитом воды в летнее время.
12. Капитальное строительство водопровода из пластмассовых труб Ø50мм – 500 м в х.им.Крупской. Проведение данного мероприятия позволит подключить к централизованной системе водоснабжения 39 домовладений, пользующихся в данный момент водоразборными  дворовыми колонками.

13. Капитальное строительство скважины с установкой башни Рожновского в х. им.Крупской. Проведение данного мероприятия позволит:
1. Создать сеть инфраструктуры для подключения новых абонентов;
2. Решить вопрос с дефицитом воды в летнее время.
14. Реконструкция системы водопровода Ø100мм длиной 3400 м в х.Димитрова. Основу системы водоснабжения х. Ольховский составляют очень ветхие асбестоцементные трубы. Проведение данного мероприятия позволит значительно сократить потери в существующих сетях и демонтировать водоразборные колонки и создать резерв для подключения новых абонентов благодаря увеличению пропускной способности сети.

15. Реконструкция системы водопровода Ø100мм длиной 1900м в х. им.Крупской. Проведение данного мероприятия позволит создать резерв для подключения новых абонентов.

16. Реконструкция системы водопровода Ø100мм длиной 5030 м в х.им.Калинина. Существующая система водоснабжения в хуторе Калинина застраивалась стихийно, по мере расширения ЗАО САФ «Русь». Население этого хутора занято, в основном, работами в этом сельскохозяйственном предприятии. В настоящий момент система находится в сильно изношенном состоянии и требует реконструкции и ремонта, для создания резерва для подключения новых абонентов.

3.6.3. Мероприятия, источник финансирования которых не определен
1. Реконструкция системы водопровода д.100 мм - 18700 м в ст.Днепровская. Это мероприятие требует значительных капитальных затрат, местный бюджет этим количеством средств просто не располагает, поэтому предполагается участие в программах по ремонту водопроводных сетей и сооружений при софинансирования бюджета Субъекта Федерации (Краснодарского края) по программам развития  инфраструктуры сельских поселений.
3.7.  Система водоотведения и очистки сточных вод Днепровского сельского поселения
 3.7.1. Характеристика существующей системы водоотведения и очистки сточных вод

Существующая в Днепровском сельском поселении система водоотведения состоит из одного фекального насоса  СМ 80-50-200, оснащенного электродвигателем 18,5 кВт, и двух канализационных коллекторов: напорного - длиной 2,6 км и безнапорного - длиной 1,2 км. Данная канализационная сеть отводит стоки с многоквартирных домов, расположенных в станице Днепровская, общежития, детского сада, школы, столовой и управления администрации ЗАО САФ «Русь» амбулатории, пяти  коттеджей, кафе «Якорь», теплосети и т.д. 

Очистка сточных вод не производится. Сброс стоков осуществляется на ландшафт. Необходимо дальнейшее развитие канализационной сети и выполнение проекта канализования ст.Днепровская, установки локальных очистных сооружений. Вышеуказанные мероприятия, должны положительно повлиять на экологическую ситуацию в сельском поселении. Постоянно проживающее население пользуется в основном септиками и домовыми помойницами или выгребными ямами. В связи с тем, что вода, подаваемая для питьевых нужд, не проходит очистку, то существующая ситуация представляет собой угрозу для жизни и здоровья людей.

3.8. Проблема переработки ливневых, талых и поливомоечных вод,     отводимых от урбанизированных территорий в водные объекты

Проблема переработки ливневых, талых и поливомоечных вод, отводимых от урбанизированных территорий в водные объекты, существует практически во всех поселениях Тимашевского района. В данном разделе размещена методика расчета ливневых, талых и поливомоечных вод, отводимых от урбанизированных территорий в водные объекты.
Строительными нормами и правилами определяется поступление дополнительного притока в коллекторы. Это обусловлено наличием значительного числа неплотностей как в стыковых соединениях труб, так и в смотровых колодцах. Данные неплотности образуются вследствие невысокого качества строительных работ и в процессе последующей эксплуатации под природным и техногенным воздействием.

Дополнительный приток поверхностных и грунтовых вод в периоды дождей и снеготаяния, неорганизованно поступающий в сети коммуникаций, вынуждает насосную канализационную станцию, обслуживающую  сельское поселение, работать в режиме критических нагрузок. При таких гидравлических перегрузках возможно не только перенаполнение сетей, но и повышается аварийность системы. Таким образом, ООО «Техкомбытсервис» регулярно будет нести дополнительные затраты не только по очистке и транспортировке сточных вод, но и по оплате за сброс загрязняющих веществ в водные объекты и на ландшафтные территории.

Ливневая (дождевая) канализация сельского поселения не существует. Расчет объемов стоков ливневых, талых и поливомоечных вод, отводимых от урбанизированных территорий в водные объекты, разработан на основании:

- Закона РФ от 19.12.1991г. № 2060-1 «Об охране окружающей природной среды»;

- Постановления Правительства РФ от 28.08.1992г. № 632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия»;

- Постановления Правительства РФ от 19.12.1996г. № 1504 «О порядке разработки и утверждений нормативов предельно-допустимых вредных воздействий на водные объекты»;

- Постановления Правительства РФ от 22.06.1998г. № 818 «Об утверждении  минимальных и максимальных ставок платы за пользование водными объектами по бассейнам рек, озерам, морям и экономическим районам;

- Правил охраны поверхностных вод (типовые положения) от 21.02.1991г.;

- СанПин 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения»;

- Инструкции Госналогслужбы РФ «О порядке исчисления и внесения в бюджет платы за пользование водными объектами» от 03.09.1998г. № ИС -6-04/577.

Расчет платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты осуществляется в соответствии с «Инструктивно-методическими указаниями по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды» (Минприроды РФ 26.01.93г.) и определяет порядок расчета объемов сброса в водный объект ливневых, талых и поливомоечных вод от площадок предприятий и организаций.

Расчетные данные объемов ливневых, талых и поливомоечных вод применяются для определения суммарного сброса загрязняющих веществ с территории водосбора предприятия (организации) в водные объекты или в системы ливневой (общесплавной) канализации других предприятий и населенных пунктов и являются исходными данными для исчисления платежей за сброс сточных вод в водные объекты.

Расчет должен производиться как часть водно-хозяйственного баланса предприятия. Хозяйственные взаимоотношения и условия приема стоков между предприятиями, эксплуатирующими системы водоотведения и очистки сточных вод, и предприятиями субабонентами должны регулироваться на договорной основе.

Таблица № 29. Перечень наружных сетей канализации, обслуживаемых ООО «Техкомбытсервис»

	Диаметр труб, мм
	Протяженность труб с амортизационным износом свыше 50 %, км
	Протяженность труб с амортизационным износом свыше 70 %, км
	Протяженность труб с амортизационным износом близким к 100 %, км

	
	сталь
	чугун
	а/ц
	пласт

масс
	ж/б
	керамика
	всего
	сталь
	чугун
	а/ц
	пласт

масс
	ж/б
	керамика
	всего
	сталь
	чугун
	а/ц
	пласт

масс
	ж/б
	керамика
	всего

	100
	
	
	
	
	
	
	
	2.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,6

	100
	
	
	
	
	
	
	
	1,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,6

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	4,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,2


Таблица № 30. Расчет затрат по электроэнергии на  услуги по водоотведению  ООО «Техкомбытсервис»

	Наименование установленного оборудования
	Мощность оборудования, кВт
	Производительность, м3/час
	Продолжительность работы, час в год
	Расход электроэнергии, кВтч
	Коэффи-циент использо-вания мощности
	Подъем воды или объем переработки стоков, м3
	Удельная норма расхода электри-ческой энергии на 1 м3
	Тариф на электроэнергию, руб./кВтч
	Предполагаемые затраты на электроэнергию в руб.

	Водоотведения

	Фекальный центробежный насос СМ 80-50-200
	18,5
	50
	234,70
	4 341,95
	 
	11 735,00
	0,370
	100,00
	5,173
	22 460,91

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Освещение производственных помещений
	2,00
	 
	234,70
	469,40
	 
	0,00
	
	100,00
	5,173
	2 428,21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Итого:
	4 811,35
	 
	11 735,00
	 
	 
	 
	24 889,11


3.8.1. Порядок расчета объема поверхностных стоков, отводимых в водный объект

Объем поверхностного стока (W), отводимого в водный объект от площадки предприятия, рассчитывается как сумма объемов стоков ливневых вод (Wд.общ.), талых вод (Wт.), поливомоечных вод (Wпм.), а также условно чистых производственных вод (Wпр.), отводимых в системы ливневой канализации и стоков от соседствующих территорий и предприятий (Wсуб.), если они используют для отведения поверхностного стока от своих площадок системы открытой или закрытой ливневой канализации рассматриваемого предприятия.

W= Wд.общ.+Wт.+Wпр.+Wсуб.
Объем дополнительного производственного стока принимается на основании технологического расчета и технологических карт или на основании согласованного с уполномоченными органами водно-хозяйственного баланса предприятия. Дренажные воды, выходы подземных вод, постоянных и временных водооттоков, поступающие в системы ливневой канализации предприятия, в расчете объемов неорганизованных стоков, отводимых в водный объект от предприятия, не учитываются.

3.8.2. Расчет среднегодового объема поверхностных и грунтовых вод, поступающего в сети канализации абонента
В соответствии с разъяснением, приведенным в письме от 14.05.2005г. №01.05-04/5-417 Комитета Жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского Края к Главам муниципальных образований Краснодарского Края для получения наиболее достоверных результатов, предлагается вместо максимального суточного количества осадков подставлять в формулу дополнительного притока СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» для расчета дополнительного притока при проверке сетей канализации на пропуск максимального суммарного расхода, поэтому подставка величины максимального суточного количества осадков приводит к завышению фактического объема дополнительного притока.

В связи с этим, для получения наиболее достоверных результатов предлагается вместо максимального суточного количества осадков представлять в вышеприведенную формулу величину среднесуточного количества осадков, которую необходимо принимать по данным территориального органа гидрометеослужбы или, при их отсутствии, определять по формуле:

mx + mт
mc = ---------------    =

mr
где:

mc – величина среднесуточного количества осадков, мм;

mx -  количество осадков за ноябрь-март, мм, принимаемое по табл.1* СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (прил.1);

mт - количество осадков за апрель-октябрь, мм, принимаемое по табл.2* СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (прил.2);

mr - среднее количество дождей в год, принимаемое по табл.4 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (прил.3).

При этом формула для определения величины дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод в сети канализации примет вид:

qad=0,15L√mc                      
И тогда, среднегодовой объем поверхностных и грунтовых вод, поступающий в сети канализации, можно определить по формуле:

W=3,6*qad*mr*T

где: 

W - величина среднегодового объема поверхностных и грунтовых вод, поступающего в сети канализации,  м3/год;

3,6 - переводной коэффициент из л/с в м3/час;

Т - средняя продолжительность дождей в день с осадками, час, принимаемая по данным территориальных органов гидрометеослужбы или по нормативным документам и литературным источникам, например, по прил.II  Молотков М.В., Шифрин В.Н. Очистка поверхностного стока с территории городов и промышленных площадок. – М.: Стройиздат, 1997, С.99 – 100 (прил.4). При использовании данного приложения, величину средней продолжительности дождей для Азово-Черноморского побережья следует принимать по значению для г.Сочи, а для остальной территории края – по значению для г.Ростова-на-Дону.

Таблица № 31. Исходные данные

для расчета среднегодового объема поверхностных и грунтовых вод, поступающего в сети канализации абонента Днепровского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского Края

	Наименование показателя
	Обозначение
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Общая длина уличных сетей канализации абонента
	L
	км
	4,2
	Длина принята в соответствии с актом о передаче имущества в муниципальную собственность

	Количество осадков за ноябрь-март
	mx
	мм
	786
	Табл.1.СНиП 32-01-99* «Строительная климатология» 

	Количество осадков за апрель-окрябрь
	mT
	мм
	768
	Табл.2* СНиП 32-01-99* «Строительная климатология» 

	Среднее количество дождей в год
	mr
	шт./год
	По климатической справке
	Табл.4 СНиП 2.04.03-85 «Канализация.Наруж-ные сети  и сооружения»

	Средняя продолжительность дождей в день с осадками
	Т
	ч
	7
	Прил.II Молоков М.В., Шифрин В.Н..Очистка поверхностного стока с территории городов и промышленных площадок.


3.9. Мероприятия по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод Днепровского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края
3.9.1. Мероприятия Инвестиционной программы и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, реализуемые за счет инвестиционной надбавки к тарифу на водоотведение

1. Установка локальных очистных сооружений. В связи с тем, что в настоящее время очистка сточных вод хозфекальной канализации не производится, что отрицательно влияет на состояние окружающей среды, при проведении реконструкции канализационной системы предполагается установить локальные очистные сооружения типа АС «ТОPАS». Это позволит не только очистить сточные воды, но и организовать в будущем техническую водопроводную сеть для полива зеленых насаждений. Проведение этого мероприятия не только положительно повлияет на экологию, но и увеличит выручку организации коммунального комплекса, снизит платежи за негативное воздействие на окружающую среду. За счет инвестиционной составляющей в тарифе на водоотведение предполагается сделать работы по монтажу и установке системы. Установку трех блоков АС «ТОPАS»  предполагается провести за счет тарифа на технологическое подключение.
                            Автономная канализация «ТОPАS»

Данный тип оборудования имеет все необходимые документы, подтверждающие ее соответствие действующим нормативам РФ в сфере очистки сточных вод, в том числе сертификаты РОСС RU.ME96.BO1110 № 6615219, РОСС RU.ME96.BO1111 № 6615220, РОСС RU.ME96.BO1112 № 6615221, санитарно-эпидемиологические заключения № 77. 01. 06. 485. ПО 7291. 03. 3, № 50. 99. 01. 485.п.012127.06.05. №50.99.01.485.п.012126.06.05, №50.99.01.485.п.012122.06.05. Экологический сертификат соответствия № СЭР (906)-Г-5/ОС-55-АБТ. Технологическое оборудование выпускается на основании патента на изобретение №2162062 Яна Топола. Станции «ТОPАS» успешно эксплуатируются на территории РФ и стран СНГ, прошли многочисленные испытания, сертификации, полностью адаптированы к российским климатическим условиям.

По вышеуказанному патенту выпускаются также аэрационные станции большого объема очистки. Они представляют собой отдельно стоящие сооружения, размер которых зависит от объема поступающих стоков. Строения могут быть выполнены в любом архитектурном стиле и органично вписываться в застройку коттеджных поселков или частных домовладений.

Модульность конструкции позволяет создавать очистные сооружения от 24м3/сутки с перспективой увеличения объема переработки в дальнейшем.

Это изобретение позволяет создавать автономные канализационные системы там, где отсутствует канализационная система и ОСВ.

Сточные воды поступают в накопительный резервуар, уравновешивающий неравномерность поступления стоков. Далее сточная вода закачивается в аэротенк, где происходит разрушение органического загрязнения при помощи активного ила. Активный ил образуется в аэротенке как продукт жизнедеятельности аэробных бактерий, поступающих с воздухом, и не требует каких-либо действий по запуску культуры бактерий со стороны пользователя. Из аэротенке смесь очищенной воды с илом поступает во вторичный отстойник, где происходит отстаивание ила. Излишки ила перекачиваются в отсек для избыточного ила, а чистая вода выводится за пределы станции. При повышении уровня в уравнительном резервуаре процесс возобновляется. Излишки активного ила удаляются один раз в 3-6 месяцев штатным аэролифтом для откачки ила. Ил можно использовать в качестве удобрения на огороде.

Основным показателем эффективности установки является высокая степень очистки, соответствующая российским нормам (кстати, самым строгим в мире) и достигает 98%, что исключает попадание в окружающую среду неочищенной воды. При работе станции не возникает никаких запахов, а потому ее можно устанавливать вблизи коттеджа или дачного дома. Установка отличается малым весом и габаритами, что обеспечивает удобство при транспортировке и монтаже.

Полностью водонепроницаемый корпус из полипропилена исключает попадание грунтовых вод в установку, ребра жесткости и конструктивные особенности увеличивают его прочность. Материал корпуса – отличный теплоизолятор. Все это позволяет устанавливать станции в любых типах грунта и климатических зонах.

АС «ТОPАS»:

- отсутствие запаха,

- высокая степень очистки (более 98%),

- отсутствие коррозии (пластиковый корпус),

- модульность конструкции с перспективой расширения объемов переработки в дальнейшем,

- длительная работа без поступления стоков,

- простота в обслуживании,

- полный отказ от ассенизационной машины,

- использование излишков активного ила в качестве удобрения.
Монтаж установки предельно прост. Все, что необходимо – это песчаная подушка, которая создается в котловане. Установка является саморегулируемой системой. Процессы, протекающие в ней, не позволят температуре опуститься ниже +5°С. Во-первых, в систему постоянно поступает теплая вода, во-вторых, биологические процессы протекают с выделением тепла, а сточные жидкости находятся в движении за счет постоянного аэрирования. Это обусловлено особенностью технологического процесса. Даже при кратковременном отключении электроэнергии установка может принять небольшое количество стоков. Никаких дополнительных затрат типа бактерий, ассенизационной машины и т.п. – не требуется.

Один раз в 3 – 6 месяцев производится выгрузка из установки переработанного ила, который можно использовать как удобрение на приусадебном участке. Аэрационный элемент установки и компрессор рассчитаны на десять лет работы, а полипропиленовый корпус минимум на пятьдесят.

3.9.2. Мероприятия Инвестиционной программы и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, реализуемые за счет тарифа на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (водоотведение)

1. Реконструкция напорного канализационного коллектора Ø150мм длиной 855 м в ст.Днепровская. Существующий напорный коллектор находится в состоянии, требующем проведения реконструкции, на стенках канализационных труб сильная коррозия, периодически сеть требует очистки и текущего ремонта.

2. Реконструкция безнапорного канализационного коллектора Ø100мм длиной 1050 м в ст.Днепровская. Безнапорный коллектор также находится в состоянии износа более 80% и требует реконструкции. Проведение этого мероприятия позволит снизить аварийность системы и исключить регулярную ее очистку ассенизаторскими машинами. Создать резерв для подключения новых абонентов.

3. Капитальное строительство напорного канализационного коллектора Ø150мм  длиной 12000 м. Проведение данного мероприятия создаст возможность полного канализования станицы Днепровская. Подключения новых абонентов. Развития промышленности и сферы обслуживания.

4. Выполнение проектных работ по канализованию ст.Днепровской. Выполнение данного мероприятия подразумевает выполнение проектных работ по канализованию ст.Днепровская. Это даст возможность дальнейшего развития поселения. 

	Таблица № 32. Система мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по водоснабжению

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия, адрес объекта
	Ед. изм.
	Цели реализации мероприятия
	Объемные показатели
	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. с НДС
	Финансовые потребности всего, с НДС (тыс.руб.)

	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Мероприятия Инвестиционной программы и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, реализуемые за счет инвестиционной надбавки к тарифу на водоснабжение

	1.1.
	Строительство павильона с подъездной дорогой и разворотной площадкой к существующей скважине № 2717 в х.им.К.Маркса
	шт
	Соблюдение требований СаНПиН
	1
	 
	134,465
	 
	 
	 
	134,465

	1.2.
	Строительство павильона с подъездной дорогой и разворотной площадкой к существующей скважине №4369 в х.им.Ленина
	шт
	Соблюдение требований СаНПиН
	1
	 
	 
	 
	134,465
	 
	134,465

	1.3.
	Строительство павильона с подъездной дорогой и разворотной площадкой к существующей скважине № 7317 в х. Ольховский
	шт
	Соблюдение требований СаНПиН
	1
	 
	 
	 
	134,465
	 
	134,465

	1.4.
	Строительство павильона с подъездной дорогой и разворотной площадкой к существующей скважине № 1 в х.им.Калинина
	шт
	Соблюдение требований СаНПиН
	1
	 
	 
	134,465
	 
	 
	134,465

	1.5.
	Строительство павильона с подъездной дорогой и разворотной площадкой к новой скважине № 2 в х.им.Калинина
	шт
	Соблюдение требований СаНПиН
	1
	 
	 
	134,465
	 
	 
	134,465

	1.6.
	Строительство павильона с подъездной дорогой и разворотной площадкой к новой скважине №2 в х.им.Карла Маркса
	шт
	Соблюдение требований СаНПиН
	1
	 
	 
	 
	 
	134,465
	134,465

	1.7.
	Строительство павильона с подъездной дорогой и разворотной площадкой к существующей скважине №6990 в ст Днепровская


	шт
	Соблюдение требований СаНПиН
	1
	 
	134,465
	 
	 
	 
	134,465

	1.8.
	Строительство павильона к новой скважине № 2 в х.Ольховский


	шт
	Соблюдение требований СаНПиН
	1
	 
	 
	 
	 
	134,465
	134,465

	1.9.
	Строительство павильона с подъездной дорогой и разворотной площадкой к существующей скважине № 6961 ст.Днепровская
	шт
	Соблюдение требований СаНПиН
	1
	 
	 
	 
	 
	134,465
	134,465

	1.10.
	Строительство павильона с подъездной дорогой и разворотной площадкой к новой скважине № 2 в х.им.Ленина
	шт
	Соблюдение требований СаНПиН
	1
	 
	 
	 
	134,465
	 
	134,465

	1.11.
	Строительство павильона к существующей скважине № 72854 в х.им.Крупской
	шт
	Соблюдение требований СаНПиН
	1
	 
	 
	42,343
	42,633
	49,489
	134,465

	1.12.
	Строительство павильона с подъездной дорогой и разворотной площадкой к новой скважине №2 в х.им.Крупской


	шт
	Соблюдение требований СаНПиН
	1
	 
	 
	134,465
	 
	 
	134,465

	1.13.
	Строительство павильона с подъездной дорогой к существующей скважине №6002 в х.им.Димитрова
	шт
	Соблюдение требований СаНПиН
	1
	 
	134,175
	0,290
	 
	 
	134,465

	1.14.
	Замена источников освещения на энергосберегающие
	шт
	Программа энергосбережения
	40
	 
	42,923
	 
	 
	 
	42,923

	 
	Итого с учетом НДС:
	 
	 
	 
	0,000
	446,028
	446,028
	446,028
	452,884
	1 790,968

	2. Мероприятия Инвестиционной программы и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, реализуемые за счет тарифа на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжение)

	2.1.
	Капитальное строительство водопровода из пластмассовых труб д.50мм-2600м в х.им.Калинина
	м
	Увеличение пропускной способности сети
	2600
	 
	 
	1985,248
	 
	 
	1 985,248

	2.2.
	Реконструкция системы водопровода д.100мм-3300м в х.Ольховский
	м
	Увеличение пропускной способности сети
	3300
	 
	 
	 
	 
	4616,792
	4 616,792

	2.3.
	Капитальное строительство скважины с установкой башни Рожновского с расширительным баком 20м3 на территории х.им.Калинина
	шт
	Увеличение пропускной способности сети
	1
	 
	 
	4 655,107
	 
	 
	4 655,107

	2.4.
	Капитальное строительство водопровода из пластмассовых труб д.50мм-2000м в х.им.Карла Маркса
	м
	Увеличение пропускной способности сети
	2000
	 
	2 016,647
	 
	 
	 
	2 016,647

	2.5.
	Реконструкция системы водопровода д.100мм-1000м в х.им.Карла Маркса
	м
	Увеличение пропускной способности сети
	1000
	 
	1 338,881
	 
	 
	 
	1 338,881

	2.6.
	Капитальное строительство скважины с установкой башни Рожновского с расширительным баком 15м3 на территории х.им.Карла Маркса
	шт
	Строительство источника водоснабжения
	1
	 
	4 448,858
	 
	 
	 
	4 448,858

	2.7.
	Капитальное строительство водопровода из пластмассовых труб д.50мм-625м в х.Ольховский
	м
	Увеличение пропускной способности сети
	625
	 
	 
	 
	 
	854,185
	854,185

	2.8.
	Реконструкция системы водопровода д.100мм-6400м в х.им.Ленина
	м
	Увеличение пропускной способности сети
	6400
	 
	 
	 
	8 136,153
	 
	8 136,153

	2.9.
	Капитальное строительство скважины х.Ольховский
	шт
	Строительство источника водоснабжения
	1
	 
	 
	 
	 
	5449,315
	5 449,315

	2.10.
	Капитальное строительство водопровода из пластмассовых труб д.50мм-500м в х.им.Ленина
	м
	Увеличение пропускной способности сети
	500
	 
	 
	 
	599,132
	 
	599,132

	2.11.
	Капитальное строительство скважины с установкой башни Рожновского в х.им.Ленина
	шт
	Строительство источника водоснабжения
	1
	 
	 
	 
	4 448,858
	 
	4 448,858

	2.12.
	Капитальное строительство водопровода из пластмассовых труб д.50мм-500м в х.им.Крупской
	м
	Увеличение пропускной способности сети
	500
	 
	 
	844,010
	 
	 
	844,010

	2.13.
	Капитальное строительство скважины с установкой башни Рожновского в х.им.Крупской
	шт
	Строительство источника водоснабжения
	1
	 
	5 932,703
	 
	 
	 
	5 932,703

	2.14.
	Реконструкция системы водопровода д.100мм-3400м в х.им.Димитрова
	м
	Увеличение пропускной способности сети
	3400
	4 605,199
	
	 
	 
	 
	4 605,199

	2.15.
	Реконструкция системы водопровода д.100мм-1900м в х.им.Крупской
	м
	Увеличение пропускной способности сети
	1900
	 
	 
	2 537,910
	 
	 
	2 537,910

	2.16.
	Реконструкция системы водопровода д.100мм-5030м в х.им.Калинина
	м
	Увеличение пропускной способности сети
	5030
	 
	 
	5 995,251
	 
	 
	5 995,251

	 
	Итого с учетом НДС:
	 
	 
	 
	4 605,199
	13 737,089
	16 017,526
	13 184,143
	10 920,292
	58 464,249

	3. Мероприятия, источник финансирования которых не определен

	3.1.
	Реконструкция системы водопровода д.100мм-18700м в ст. Днепровская
	м
	Реконструкция водопроводных сетей
	18700
	4 906,048
	4 906,048
	4 906,048
	4 906,048
	4906,048
	24 530,240

	 
	Итого с учетом НДС:
	 
	 
	 
	4 906,048
	4 906,048
	4 906,048
	4 906,048
	4 906,048
	24 530,240

	
	
	
	
	Итого:
	9 511,247
	19 089,165
	21 369,602
	18 536,219
	16 279,224
	84 785,457


	Таблица № 33. Система мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по водоотведению

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия, адрес объекта
	Ед. изм.
	Цели реализации мероприятия
	Объемные показатели
	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. с НДС
	Финансовые потребности всего (тыс.руб.)

	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Мероприятия Инвестиционной программы и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, реализуемые за счет инвестиционной надбавки к тарифу на водоотведение

	1.1.
	Установка автономной системы очистки стоков, (доставка и установка)
	шт.
	Биологическая очистка сточных вод
	1
	 
	19,137
	19,137
	19,137
	19,137
	76,548

	 
	Итого с учетом НДС:
	 
	 
	 
	0,000
	19,137
	19,137
	19,137
	19,137
	76,548

	2. Мероприятия Инвестиционной программы и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, реализуемые за счет тарифа на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (водоотведение)

	2.1.
	Реконструкция напорного канализационного коллектора д.150мм-855м в ст.Днепровская
	м
	Реконструкция канализационного коллектора
	855
	 
	1698,588
	 
	 
	 
	1698,588

	2.2.
	Установка автономной системы очистки стоков
	шт.
	Биологическая очистка сточных вод
	4
	 
	924,00
	924,00
	924,00
	924,00
	3 696,000

	2.3.
	Реконструкция безнапорного канализационного коллектора д.100мм-1050м в ст.Днепровская
	м
	Реконструкция канализационного коллектора
	1050
	 
	 
	1 605,131
	 
	 
	1 605,131

	2.3.
	Капитальное строительство напорного канализационного коллектора Д 150мм
	м
	Капитальное строительство канализационного коллектора с целью подключения новых абонентов
	12000
	 
	 
	 
	16 534,455
	16534,455
	33068,91

	2.4.
	Выполнение проектных работ по канализованию ст.Днепровской
	шт.
	Выполнение проектных работ с целью подключения новых абонентов
	1
	657,93
	 
	 
	 
	 
	657,93

	 
	Итого с учетом НДС:
	 
	 
	 
	657,930
	2 622,588
	2 529,131
	17 458,455
	17 458,455
	40726,56

	
	
	
	
	Итого:
	657,930
	2 641,725
	2 548,268
	17 477,592
	17 477,592
	40803,11


4. Рекомендации по применению платы за технологическое присоединение и инвестиционных  надбавок к тарифам

В соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ от 30.12.2004г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федеральных законов от 26.12.2005г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007г. № 230-ФЗ, от 23.07.2008г. № 160-ФЗ, от 25.12.2008г. № 281-ФЗ, от 23.11.2009г. № 261-ФЗ), предприятия коммунального комплекса, обеспечивающие тепло-, водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, организация ООО «Техкомбытсервис» должно разработать Инвестиционные программы, с целью назначения инвестиционных надбавок к тарифам на товары и услуги предприятий коммунального комплекса и тарифов на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе коммунальной инфраструктуры.

Тарифы и надбавки назначаются с целью достижения баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса. Данные тарифы и надбавки  должны обеспечивать финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных и инвестиционных программ, а также создавать условия для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

ООО «Техкомбытсервис» рекомендуется при разработке Инвестиционной программы произвести расчет платы за технологическое подключение к системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и расчет инвестиционных надбавок к тарифам на  водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод. Для реализации проектов запланированных в мероприятиях настоящей программы будет недостаточно средств местного бюджета и необходимо участие в федеральных и краевых программах по развитию коммунальной инфраструктуры.

При расчете тарифа на технологическое подключение к объектам капитального строительства организация коммунального комплекса должна пользоваться следующими нормативными документами:
1) Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
2) Постановлением правительства РФ от 9 июня 2007г. № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры».
























































































































































































PAGE  
4

