Постановление администрации Роговского сельского поселения Тимашевского района от 27 марта 2019 года № 27

Об утверждении Положения об организационно-правовом, финансовом, материально-техническом обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Роговского сельского поселения

Тимашевского района

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ                    «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ                                   «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22 июля 2008 г.                                  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Закона Краснодарского края от 31 марта 2000 г. № 250-КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском крае», п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить Положение об организационно-правовом, финансовом, материально-техническом обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Роговского  сельского поселения Тимашевского района.

2. Признать утратившим силу постановление главы Роговского сельского поселения Тимашевского района № 69 от 22 июня 2006 г. «Об организационно-правовом, финансовом, материально-техническом обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Роговского сельского поселения Тимашевского района».

3. Специалисту 2 категории  МКУ «ФРУ» Роговского сельского  поселения  Тимашевского района Е.В. Бигдан опубликовать настоящее постановление в газете «Роговчанка» и  разместить на официальном сайте Роговского сельского поселения Тимашевского района   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за  выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы Роговского сельского поселения Тимашевского района.

5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Роговского сельского поселения

Тимашевского района                                                                                В.Е. Дикий

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Роговского сельского поселения

Тимашевского района

от________________ № ______

ПОЛОЖЕНИЕ

об организационно-правовом, финансовом, материально-техническом обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Роговского сельского поселения Тимашевского района

1.Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности»,                               № 131-ФЗ от 06 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления».

Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной  безопасности предусматривает:

принятие нормативно правовых актов по вопросам организационно-правового обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Роговского сельского поселения Тимашевского района;

разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Роговского сельского поселения Тимашевского района  и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах, схемах и программах развития территории Роговского сельского поселения Тимашевского района;

разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и на территории Роговского сельского поселения Тимашевского района и контроль

за его выполнением;

установление особого противопожарного режима на территории Роговского сельского поселения Тимашевского района в случае повышения пожарной опасности, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

организацию обучения населения мерам пожарной безопасности;
пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

информирование населения о принятых органами местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной безопасности;
решение иных вопросов организационно-правового обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

2. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения является расходным обязательством сельского поселения;

расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения на соответствующий финансовый год.

3. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности

3.1. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:

обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, находящихся в Роговском сельском поселении Тимашевского района;
          	содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
         	 обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара в границах населенных пунктов Роговского сельского поселения Тимашевского района;

поддержание в постоянной готовности техники, приспособленной для тушения пожара.

обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
          решение иных вопросов материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

4. Первичные меры пожарной безопасности.

4.1. Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.

Основной задачей первичных мер пожарной безопасности является разработка и реализация организационно-технических мероприятий, направленных на защиту населения и имущества в границах Роговского сельского поселения Тимашевского района:

обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований;

определение перечня первичных средств тушения пожаров для помещений и строений, находящихся в собственности граждан;

разработку и выполнение в границах сельского поселения мероприятий, исключающих возможность переброски огня при ландшафтных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов;

организацию патрулирования в границах сельского поселения в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения;

своевременную очистку территории в границах сельского поселения от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

информирование населения о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения;

организация содействия распространению пожарно-технических знаний среди граждан и организаций на территории сельского поселения.

Заместитель главы

Роговского сельского поселения

Тимашевского района					                               Н.В. Николаев