ПРИЛОЖЕНИЕ №  1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Роговского сельского поселения

Тимашевского района

от__________________№______

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

1.Ёмкость (бочка) с водой. Емкость для хранения воды должна иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

2. Ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

3. Огнетушитель, который должен содержаться, согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.

Ведущий специалист администрации

Роговского сельского поселения

Тимашевского района	      Р.В. Бигдан