Приложение №3

«КУБАНЬЭНЕРГО» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: нарушение границ охранных зон линий электропередачи (ЛЭП) может повлечь за собой не только перебои в работе энергооборудования, но и стать причиной электротравматизма. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении Правил охранных зон ЛЭП, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

•	подниматься на опоры, а также набрасывать на них и провода воздушных линий электропередачи посторонние предметы;

•	проводить любые работы, возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых проходов и подъездов;

•	находиться в пределах огороженной территории, в помещениях энергообъектов, открывать двери и люки электроустановок, производить переключения и подключения к электрическим сетям;

•	разводить костры в пределах охранных зон;

•	размещать свалки, производить работы ударными механизмами;

•	проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ.

Размер охранной зоны в зависимости от напряжения линии составляет:

-для линий до 1 киловольта – 2 метра,

-для линий 1-20 киловольт – 10 метров,

-для линий 35 киловольт – 15 метров,

-для линий 110 киловольт – 20 метров.

В случае обнаружения нарушений охранных зон линий электропередачи сообщайте по «горячей линии» 8(800)100-15-52 или по телефонам в Тихорецком районе: 8(86196)48-2-83, 47-5-31.