УТВЕРЖДАЮ

Глава Новопашковского сельского

поселения Крыловского  района

_____________________О.С. Фисенко

« 17 »  декабря  2025 года

Отчет о техническом обследовании имущества, предлагаемого к включению

в объект концессионного соглашения

(составлен на основании визуального обследования )

1.Объекты недвижимого имущества

| № п/п | Наименование объекта | Адрес (месторасположение объекта) | Кадастровый номер объекта | Протяженность, м.п. | Техническое состояние объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня | ст. Новопашковская (молочно-товарная ферма далее-МТФ №5 | объект на кадастровый учет не ставится | - | Удовлетворительное состояние, используется в соответствии с целевым назначением |
| 2 | Водонапорная башня | ст. Новопашковская (МТФ №4) | объект на кадастровый учет не ставится | - | Удовлетворительное состояние, используется в соответствии с целевым назначением |
| 3 | Водонапорная башня | ст. Новопашковская (МТФ №3) | объект на кадастровый учет не ставится | - | Удовлетворительное состояние, используется в соответствии с целевым назначением |
| 4 | Водонапорная башня | ст. Новопашковская (центральная усадьба) | объект на кадастровый учет не ставится | - | Удовлетворительное состояние, используется в соответствии с целевым назначением |
| 5 | Водонапорная башня | х. Тверской | объект на кадастровый учет не ставится | - | Удовлетворительное состояние, используется в соответствии с целевым н6азначением |
| 6 | Водонапорная башня | х. Лобова-Балка | объект на кадастровый учет не ставится | - | Удовлетворительное состояние, используется в соответствии с целевым назначением |
| 7 | Водонапорная башня | с. Грузское | объект на кадастровый учет не ставится | - | Удовлетворительное состояние, используется в соответствии с целевым назначением |
| 8 | Артезианская скважина | ст. Новопашковская (МТФ №5) | 23:14:0407000:1154 | - | Удовлетворительное состояние, используется в соответствии с целевым назначением |
| 9 | Артезианская скважина | ст. Новопашковская (МТФ №4) | 23:14:0407000:1152 | - | Удовлетворительное состояние , используется в соответствии с целевым назначением |
| 10 | Артезианская скважина | ст. Новопашковская (МТФ №3) | 23:14:0407000:1171 | - | Удовлетворительное состояние, используется в соответствии с целевым назначением |
| 11 | Артезианская скважина | ст. Новопашковская (центральная усадьба) | 23:14:0402001:1397 | - | Удовлетворительное состояние, используется в соответствии с целевым назначением |
| 12 | Артезианская скважина | с. Грузское | 23:14:0409000:519 | - | Удовлетворительное состояние, используется в соответствии с целевым назначением |
| 13 | Артезианская скважина | х. Тверской | 23:14:0407003:454 | - | Удовлетворительное состояние, используется в соответствии с целевым назначением |
| 14 | Артезианская скважина | х. Лобова- Балка | 23:14:0406001:707 | - | Удовлетворительное состояние, используется в соответствии с целевым назначением |
| 15 | Водопроводные сети | ст. Новопашковская | 23:14:0000000:1015 | 15353 | Удовлетворительное состояние, используется в соответствии с целевым назначением |
| 16 | Водопроводные сети | х. Тверской | 23:14:0000000:1013 | 6320 | Удовлетворительное состояние, используется в соответствии с целевым назначением |
| 17 | Водопроводные сети | х. Лобова-Балка | 23:14:0000000:1014 | 6260 | Удовлетворительное состояние, используется в соответствии целевым назначением |
| 18 | Водопроводные сети | с. Грузское | 23:14:0000000:1007 | 2843 | Удовлетворительное состояние, используется в соответствии с целевым назначением |