Приложение № 2
                                        






Утверждаю
            
  




Глава Октябрьского сельского поселения
              






___________________ Г.И. Копыт
352085 ст. Октябрьская Крыловского района Краснодарского края ул. Першина, 21
                           





"____" _________________ 2014г.
Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

	Периодичность
	Плата за меся в рублях
	Стоимость 1 кв.м площади
	Годовая плата в рублях


I. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома
1.  Подметание    земельного 
_____      раз(а) в
     участка в летний период  

неделю
 2.  Уборка мусора с  газона,
 _____      раз(а) в
     очистка урн              


неделю
 3.  Уборка         мусора на

 _____      раз(а) в
     контейнерных площадках  

 неделю
 4.  Сдвижка   и   подметание
 _____      раз(а) в
     снега   при   отсутствии 


неделю
     снегопадов
 5.  Сдвижка   и   подметание по  мере
     снега при снегопаде      необходимости.
                             



 Начало   работ   не
                             


 позднее ____  часов
                            



  после        начала
                              



снегопада
 6. Вывоз  твердых   бытовых

 ____       раз(а) в
     отходов                 


 неделю

   7. Вывоз жидких бытовых

     отходов

II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
 8. Укрепление   водосточных _____ раз(а) в год
     труб, колен и воронок
 9. Расконсервирование     и _____ раз(а) в год
     ремонт        поливочной
     системы,     консервация
     системы     центрального
     отопления,        ремонт
     просевшей отмостки
 10. Замена  разбитых  стекол по             мере
     окон    и       дверей в необходимости     в
     помещениях        общего течение   _________
     пользования              (указать     период
                              устранения
                              неисправности)
 11. Ремонт,     регулировка, ____ раз(а) в год
     промывка,     испытание,
     расконсервация    систем
     центрального  отопления,
     утепление      бойлеров,
     утепление  и   прочистка
     дымовентиляционных
     каналов,     консервация
     поливочных       систем,
     проверка     состояния и
     ремонт        продухов в
     цоколях зданий, ремонт и
     утепление       наружных
     водоразборных  кранов  и
     колонок,        ремонт и
     укрепление       входных
     дверей
III. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
 12. Проведение   технических проверка
     осмотров  и   устранение исправности
     незначительных           канализационных
     неисправностей         в вытяжек

 ____ раз(а)
     системах     вентиляции, 



в год.
     дымоудаления,            Проверка    наличия
     электротехнических       тяги              в
     устройств                дымовентиляционных
                              каналах
                             



 _____ раз(а) в год.
Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопротивления
 изоляции   проводов
                             



 ____ раз(а) в год
 13. Аварийное обслуживание  


 
постоянно      
  на  системах водоснабжения,теплоснабжения,
 газоснабжения, канализации,  энергоснабжения
 14. Дератизация              ____ раз(а) в год
 15. Дезинсекция              ____ раз(а) в год
