                     МАУ  ЖКХ «КУБАНЕЦ»

                                ИНН 2369011246 КПП 236901001 ОГРН 1242300039838                                                                       Юридический адрес: 352733, Краснодарский край, Тимашевский район, х. Беднягина, пер. Юбилейный, 1
 E-mail: jkh-kubanez@yandex.ru      тел:    8(86130)31-2-93                факс:  8(86130)31-3-25
Технические условия

Подсоединения к водопроводным сетям МАУ ЖКХ «Кубанец»

х.Беднягина





№            от                   .
Выданы _________________________________

Зарегистрирован: _____________________________
Паспорт гражданина ______________________________
Орган, выдавший документ  ____________________________________________
Код подразделения ______________________
Объект подключения земельный участок по адресу _____________________________________________________,
кадастровый номер з/уч ________________________________
Условием прокладки линии водопровода является:

1. Точку подключения произвести к трубопроводу по адресу Краснодарский край, Тимашевский район, х.Беднягина, ул.______________________
диаметр трубы _________________.
2. На месте контактного присоединения соорудить капитальный колодец с крышкой, днище должно быть не менее 10 см. На трубопровод установить сиделку (хомут) с отводом для врезки, установить отключающий кран и прибор учета с гайками для опломбирования. Прокладка водопроводной линии, труба диаметром 20-32мм.
3. Гарантированный свободный напор на месте подсоединения составляет 1,2кг/см2.
4. Вода используется только по назначению, т.е. запрещается полив, мойка авто и другое нерациональное использование.

5. Границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов централизованных систем холодного водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства и абонента является: присоединительное устройство (седелка, хомут, тройник и т.д.), установленное в смотровом колодце абонента на основной сети организации водопроводно-канализационного хозяйства. 

6. Плата за подключение рассчитывается в соответствии с Приказом департамента цен и тарифов Краснодарского края от __________________№_________________
7. Технические условия выданы сроком на 3 года.

Директор
МАУ ЖКХ «Кубанец»




 
В.М.Кинцурашвили
