СОГЛАСОВАНО                                                  УТВЕРЖДАЮ

Председатель совета трудового                Директор МБУК «Знамя труда»

коллектива                                                  _____________Н.А.Львова

____________Л.Ф.Жмаева

«____»________ 2025г.                       	  «____»_________2025г.

ПЛАН

основных мероприятий по усилению первичных мер пожарной безопасности

на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация работы по содержанию в исправном состоянии первичных средств пожаротушения | Зам. директора по АХР Семенов О.В. | Постоянно |
| 2. | Зарядка и переосвидетельствование огнетушителей | Зам. директора по АХР Семенов О.В. | Согласно требованиям правил по ПБ |
| 3. | Приобретение огнетушителей, знаков безопасности | Зам. директора по АХР Семенов О.В. | По мере необходимости |
| 4. | Проверка на работоспособность пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре | Зам. директора по АХР Семенов О.В. | 1 раз в квартал |
| 5. | Противопожарная огнезащитная обработка деревянных конструкций | Зам. директора по АХР Семенов О.В. | Согласно требованиям правил по ПБ |
| 6. | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Зам. директора по АХР Семенов О.В. | 1 раз в год |
| 7. | Запрет складирования сгораемого материала в подвальных и чердачных помещениях | Зам. директора по АХР Семенов О.В. | Постоянно Осмотры актировать ежемесячно |
| 8. | Содержание в свободном и исправном состоянии подступов к стационарным пожарным лестницам, пожарному инвентарю, пожарным гидрантам | Зам. директора по АХР Семенов О.В. | Постоянно |
| 9. | Обеспечение хранения ключей от замков всех помещений учреждения в месте, доступном для получения их в любое время | Зам. директора по АХР Семенов О.В. Вахтеры | Постоянно |
| 10. | Содержание путей эвакуации в соответствии с Правилами пожарной безопасности | Зам. директора по АХР Семенов О.В. | Постоянно |
| 11. | Недопущение использование электроинструментов и бытовых приборов в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей или имеющих неисправности, которые могут привести к пожару | Начальник службы по обеспечению деятельности светового оборудования Луцкевич К.С. | Постоянно |
| 12. | Содержание в исправном состоянии электрооборудования, электропроводки | Начальник службы по обеспечению деятельности светового оборудования Луцкевич К.С. | Постоянно |
| 13. | Осуществление контроля за работой газовой котельной в соответствии с Правилами безопасности в газовом хозяйстве | Зам. директора по АХР Семенов О.В. | Постоянно |
| 14. | Проведение инструктажей с работниками по пожарной безопасности | Зам. директора по АХР Семенов О.В. | При приеме на работу и 1 раз в полгода и по мере необходимости |