СОГЛАСОВАНО                                                        УТВЕРЖДАЮ

Председатель совета трудового                            Директор МБУК «Знамя труда»

коллектива                                                                 _____________Н.А.Львова

____________Л.Ф.Жмаева

«____»__________ 2026 г.                                            «____»___________2026 г.

ПЛАН

основных мероприятий по усилению первичных мер пожарной безопасности

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация работы по содержанию в исправном состоянии первичных средств пожаротушения | Зам. директора по АХР Семенов О.В. | Постоянно |
| 2. | Зарядка и переосвидетельствование огнетушителей | Зам. директора по АХР Семенов О.В. | Согласно требованиям правил по ПБ |
| 3. | Приобретение первичных средств пожаротушения, огнетушителей | Зам. директора по АХР Семенов О.В. | По мере необходимости |
| 4. | Проверка на работоспособность пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре | Зам. директора по АХР Семенов О.В. | 1 раз в квартал |
| 5. | Противопожарная огнезащитная обработка деревянных конструкций | Зам. директора по АХР Семенов О.В. | Согласно требованиям правил по ПБ |
| 6. | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Зам. директора по АХР Семенов О.В. | 1 раз в год |
| 7. | Запрет складирования сгораемого материала в подвальных и чердачных помещениях | Зам. директора по АХР Семенов О.В. | Постоянно Осмотры актировать ежемесячно |
| 8. | Обеспечение свободного подъезда к зданию. Недопущение загромождения дворовой территории бытовым и строительным мусором | Зам. директора по АХР Семенов О.В. | Постоянно |
| 9.. | Содержание в свободном и исправном состоянии подступов к стационарным пожарным лестницам, пожарному инвентарю, пожарным гидрантам | Зам. директора по АХР Семенов О.В. | Постоянно |
| 10. | Обеспечение хранения ключей от замков всех помещений в специальном ящике хранения ключей на вахте | Зам. директора по АХР Семенов О.В. Дежурный вахтер | Постоянно |
| 11. | Содержание путей эвакуации в соответствии с Правилами пожарной безопасности | Зам. директора по АХР Семенов О.В. | Постоянно |
| 13. | Содержание в исправном состоянии электрооборудования, бытовых приборов, электропроводки | Начальник службы по обеспечению деятельности светового оборудования Луцкевич К.С. | Постоянно |
| 14. | Осуществление контроля за работой газовой котельной в соответствии с Правилами безопасности в газовом хозяйстве | Зам. директора по АХР Семенов О.В. | Постоянно |
| 15. | Проведение инструктажа с работниками по пожарной безопасности | Зам. директора по АХР Семенов О.В. Специалист по ОТ Еремина Н.В. | При приеме на работу и 1 раз в полгода |
| 17 | Организация и проведение практических тренировок по эвакуации работников из здания | Зам. директора по АХР Семенов О.В. Специалист по ОТ Еремина Н.В. | 1 раз в полгода |