Приложение № 2 к заявке на организацию

и проведение открытых торгов

в форме аукциона в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Незаймановского

сельского поселения

Тимашевского района

_____________________В.А.Штангей

«____»_______________2021 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту: «Благоустройство территории, прилегающей к клубу хутора Стринского с возведением детской, спортивной площадки "Крепыш"»

| № п/п | Информация | Раздел |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет договора. | Выполнение работ по объекту: «Благоустройство территории, прилегающей к клубу хутора Стринского с возведением детской, спортивной площадки "Крепыш"» |
| 2. | Наименование заказчика. | Администрация Незаймановского сельского поселения Тимашевского района. |
| 3. | Данные о прохождении экспертизы. | Не требуется по согласованию с департаментом образования и науки |
| 4. | Сведения о наличии разрешения на строительство. | Разрешение не требуется |
| 5. | Наименование и объем работ, составляющих предмет торгов. | Выполнение работ по объекту: «Благоустройство территории, прилегающей к клубу хутора Стринского с возведением детской, спортивной площадки "Крепыш"». Работы выполнять согласно локально-сметному расчету (приложение № 1), техническому заданию (Приложение № 2) и эскизу (Приложение №3). |
| 6. | Место, срок и условия выполнения работ. | Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, х.Стринский, ул. Красная 89А, 89Д. Дата начала выполнения работ – со дня заключения сторонами договора. При заключении договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику календарный график производства работ. Срок выполнения работ – в течение 30 календарных дней со дня заключения сторонами договора. Работы выполняются Подрядчиком из его материалов. Строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, используемые при проведении работ, должны быть надлежащим образом сертифицированы. Доставка материалов осуществляется транспортом подрядчика самостоятельно, и входят в цену Договора. |
| 7. | Источник финансирования | Бюджет Незаймановского сельского поселения Тимашевского района. |
| 8. | Начальная (максимальная) цена договора. | 2 065 146,00 (два миллиона шестьдесят пять тысяч сто сорок шесть) рублей 00 копеек. |
| 9. | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ. | Форма оплаты - безналичный расчет, путем перечисления денежных средств, платежным поручением с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Расчет осуществляется без предоплаты на основании актов выполненных работ (форма КС-2), справок стоимости выполненных работ (форма КС-3), предоставления документов на оплату (счет-фактура), после выполнения работ в полном объеме и предоставления исполнительной документации (см.п.14 технического задания), в течение 15 (пятнадцати) календарных дней по мере финансирования. Размещение заказа осуществляется в пределах, утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год. |
| 10. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ. | В случае привлечения Подрядчиком на выполнение работ по возведению площадки субподрядную организацию, Подрядчику необходимо иметь допуск к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), (приказ Минрегион РФ от 30.12.2009 г № 624, п.33). |
| 11. | Требования к безопасности выполняемых работ. | До начала выполнения работ Подрядчик обязан определить порядок обеспечения безопасного производства работ и документально оформить акт – допуск для производства работ в образовательном учреждении (СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»). Подрядчик в ходе проведения работ обязан обеспечить: - соблюдение правил противопожарной безопасности; - выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, защите окружающей природной среды; - соблюдение санитарных норм, норм охраны труда и других норм и положений, регламентирующих производство ремонтных работ. Подрядчик обязан выполнять требования безопасного производства работ в соответствии с действующими нормами и правилами. Ответственность за соблюдением охраны труда и техники безопасности при производстве работ несет Подрядчик. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с объекта. |
| 12. | Требования к качеству выполняемых работ | Качество выполняемых работ (применяемых материалов, монтируемых конструкций, оборудования) должно соответствовать ПСД, СНиП и ГОСТ, нормативным документам, указанным в Приложении к техническому заданию. |
| 13. | Гарантийные обязательства | Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по договору. Подрядчик отвечает за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока и возникшие по его вине (или по вине субподрядчиков) и обязан устранить дефекты за свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней со дня их выявления. Продолжительность гарантийного срока нормальной эксплуатации – не менее 60 (шестьдесят) месяцев на весь объем выполняемых Подрядчиком работ. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки результата работ по ремонту объекта в соответствии с требованиями действующего законодательства. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие дефектов, за которые отвечает Подрядчик. |
| 14. | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдение сроков выполнения работ | Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ (устройство наружного водоизоляционного шва, крепление оконного профиля к стеновым проемам, устройство центрального теплоизоляционного шва и устройство внутренней пароизоляции). Совместно (Подрядчик и Заказчик) провести доремонтную, промежуточную (скрытые работы) и окончательную фото-видеосъемку объекта капитального ремонта. Общие правила по осуществлению ремонтных работ эксплуатируемых зданий в соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Ведение исполнительной документации для последующей передачи Заказчику на постоянное хранение осуществляется в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала, в которых ведется учет выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ утвержденные Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100: - форма № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»; - форма № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». |
| 2 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| 2.1 Архитектурные решения |  |  |
| 2.1.1 | Тип зданий и сооружений | Детская, спортивная площадка |
| 2.2. Основные параметры зданий и сооружений |  |  |
| 2.2.1 | Площадь застройки | Площадь участка 371-м2 |
| 2.3 Конструкции и оборудование детской площадки |  |  |
| 2.3.1 | Требования к применяемым конструкциям | Основание площадки – монолитная железобетонная плита, устроенная на слое подсыпки из ГПС. В качестве покрытия использовать монолитное полиуретановое бесшовное покрытие "SPORT", наливное водопроницаемое, морозостойкое или эквивалент. |
| 2.3.2 | Требования к оборудованию | В зоне детской площадки запроектировать установку следующего оборудования: -МВ 78 Игровой комплекс «Космическая гавань»; -Качели с подвесом; -Мини спорткомплекс; -Домик-беседка с аркой; -Игровое оборудование Лабиринт (6 сегментов); - Игровая форма Грузовичок; Спортивное оборудование: -Мини спорткомплекс; -Тренажер «Маятниковый»; -Тренажер «Шаговый»; -Тренажер «Вертикальная тяга»; -Тренажер «Разведение ног»; -Тренажер «Эллиптический»; -Тренажер «Жим от груди». |