Наименование ОО     МБОУ ООШ № 39 им. М.М. Шалжияна с. Садовое

Категория опасности  4 категория

Ответственный за работу по антитеррористической защищенности    директор Полякова Н.И.

| Требования к инженерно-техническим средствам охраны объекта в соответствии с категориями ОО (перечислить требования имеющиеся в наличии в ОО) | # Примечание | # Требования к инженерно-техническим средствам охраны объекта (перечислить требования необходимые для реализации в соответствии с категорией ОО и суммы расходов по направлениям) | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): а) объектовые системы оповещения - пожарная сигнализация; прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС- ПК; система речевого оповещения РОКОТ; Стрелец–мониторинг Аргус спектр Тандем; б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи - дизель-генератор,40 Вт, 1 шт.; в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС- ПК; - система речевого оповещения РОКОТ; - Стрелец – мониторинг Аргус спектр Тандем – 2м (все по одному прибору); г) наличие стационарных и ручных металлоискателей - металлоискатель GUARD SPIRIT ручной - один; д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) - светодиодные прожектора типа СТАРТ, LED _FL50W65 SP, 3 шт.; е) наличие системы видеонаблюдения- видео наблюдение ООО «Терра – Юг» 3 видео камеры, телеинформсвязь БП-5А, 8 channel H264; 2. Меры по физической защите объекта (территории): а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - один пункт внутри школы; б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) - три выхода людей; в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска - нет; г) физическая охрана объекта (территории) - ООО Охрана ТТР, два человека. 3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории): а) наличие автоматической пожарной сигнализации - пожарная сигнализация ООО «Терра – Юг»; прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС- ПК; система речевого оповещения РОКОТ; Стрелец–мониторинг Аргус спектр Тандем; б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - нет; в) наличие автоматической системы пожаротушения- нет; г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре - дымовые извещатели 2-060, извещатели ОПС оптические, ПС взрывозащитные 2-055; д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) -7 штук огнетушителей УО-3;. |  | # Двери пожарного выхода деревянные и полугнилые; одну дверь заменили на новую, осталась одна деревянная полугнилая 2. Частичное ограждение территории школы - Наличие на территории школы электронной системы пропуска - нет 4. Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - нет; 5. Наличие автоматической системы пожаротушения- нет; | # Стенды: «Антинарко», «Антитеррор» находятся в коридоре на стене в школе |

Директор   МБОУ ООШ № 39 им. М.М. Шалжияна с. Садовое                                                                         Н.И. Полякова