Таблица I. Перечень объектов отрасли

| № п/п | Наименование организации, форма собственности | Адрес, телефон | Состояние доступности основных структурно-функциональных зон (в т. ч. для основных категорий инвалидов **) на 01.01.2015 |  |  |  |  | Состояние доступности объекта в целом на 01.01.2015 | Наименование мероприятия*** (К, О, С, Г, У) | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Элементы инфраструктуры |  | Система информации и связи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Визуальные | Акустические | Тактильные |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Литвиновская основная общеобразовательная школа Сонковского района Тверской области»; муниципальная | Тверская область, Сонковский район, с. Петровское, д.63 | Территория, прилегающая к зданию (участок, автостоянка и парковка) | ДУ | ДУ |  |  |  | 1.Обустройство мест парковки для инвалидов. 2. 3. | 2030 | ДП-В |
|  |  |  | Вход (входы) здания (входная группа, лестницы, пандусы) | ДУ | ДУ |  |  |  | 1.Устройство пандуса. 2. Установка специальной двери на входе. 3. Установка кнопки вызова помощника на входе. | 2030 | ДП-В |
|  |  |  | Путь (пути движения внутри здания (в т. ч. Пути эвакуации), лифты | ВНД | ДУ |  |  |  | 1.Установка информационных табло. 2.Оборудование откидного пандуса на лестнице между этажами. | 2030 | ДП-В |
|  |  |  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | ДУ |  |  |  | Установка информационных табло. | 2030 | ДП-В |
|  |  |  | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД | ВНД |  |  |  | Снизить высоту порогов до 0,014 м. | 2030 | ДП-В |
|  |  |  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В | ДЧ-В |  |  |  | Оборудовать информационной поддержкой на всех путях движения МГН. | 2030 | ДП-В |

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

** Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О), для передвигающихся на коляске (К), для инвалидов с нарушениями зрения (С), для инвалидов с нарушениями слуха (Г), для инвалидов с нарушениями умственного развития (У).

*** руководствоваться рекомендованным перечнем (приложение)