## выборочно данные
| № п/п | МО | Адрес | Дата | Класс ФПО | Объект | Год ввода в эксплуатацию | Этажность здания | Этаж на котором возник пожар | Причина пожара | Гибель | Травмы | Прямой ущерб | Уничтожено строений | Повреждено строений | Уничтожено поэтажной площади | Повреждено поэтажной площади
1 | 1 | Бисертский ГО | р.п.Бисерть,ул. Уральских Кустарей, д. 18 | 2022-01-15 | Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные | Строящийся одноквартирный жилой дом | 2021 | 1 | 901 | Неисправность системы охлаждения аппаратов, трение поверхностей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111
2 | 2 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Академика Сахарова, д.37 | 2022-01-27 | 0 | Прочее строящееся здание и сооружение | 0 | 1 | 1 | Прочие причины, связанные с НПУиЭ электрооборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 3 | ГО Богданович | г.Богданович,ул. Мичурина, д.36 | 2022-02-03 | Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные | Строящийся одноквартирный жилой дом | 2021 | 2 | 1 | Прочие причины, не относящиеся ни к одной из групп | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140
5 | 5 | Белоярский ГО | д.Поварня,ул. Звездная | 2022-02-04 | Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные | Строящийся одноквартирный жилой дом | 2022 | 2 | 908 | Неправильное устройство или неисправность дымовой трубы | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120
4 | 4 | Тавдинский ГО | г.Тавда,ул. Попкова, д. № 8 | 2022-03-09 | Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные | Строящийся одноквартирный жилой дом | 0 | 1 | 1 | Нахождение (оставление) горючих материалов (изделий) вблизи источников высокой температуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

## полностью все данные
P2 | P2_1 | P3_1 | P3_2 | P4 | P5_1 | P5_2 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11_1 | P11_2 | P12_1 | P12_2 | P12_3 | P12_4 | P12_5 | P13 | P14 | P15 | P16_1 | P16_2 | P16_3 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21_1 | P21_2 | P21_3 | P21_4 | P22_1 | P22_2 | P22_3 | P23 | P24 | P25_1 | P25_2 | P25_3 | P26_1 | P26_2 | P26_3 | P27 | P28 | P29 | P30_1 | P30_2 | P31_1 | P31_2 | P32_1 | P32_2 | P33_1 | P33_2 | P34_1 | P34_2 | P35_1 | P35_2 | P36_1 | P36_2 | P37 | P38 | P39 | P40_1 | P40_2 | P41_1 | P41_2 | P42 | P43 | P44 | P45 | P46 | P47 | P48 | P49 | P50 | P51 | P52_1 | P52_2 | P52_3 | P53_1 | P53_2 | P53_3 | P53K_1 | P53K_2 | P53K_3 | P54_1 | P54_2 | P54_3 | P54_4 | P54_5 | P55_1 | P55_2 | P55_3 | P55_4 | P55_5 | P56_1 | P56_2 | P56_3 | P57_1 | P57_2 | P57_3 | P58_1 | P58_2 | P58_3 | P59_1 | P59_2 | P60 | P61_1 | P61_2 | P61_3 | P62_1 | P62_2 | P63_1 | P63_2 | P64_1 | P64_2 | P65 | P66 | P67_1 | P67_2 | P67_3 | P67_4 | P67_5 | P68_1 | P68_2 | P68_3 | P68_4 | P68_5 | P69_1 | P69_2 | P69_3 | P69_4 | P69_5 | P70_1 | P70_2 | P70_3 | P70_4 | P70_5 | P71_1 | P71_2 | P71_3 | P71_4 | P71_5 | P72_1 | P72_2 | P72_3 | P72_4 | P72_5 | P73_1 | P73_2 | P73_3 | P73_4 | P73_5 | P74_1 | P74_2 | P74_3 | P74_4 | P74_5 | P75_1 | P75_2 | P75_3 | P75_4 | P75_5 | P76_1 | P76_2 | P76_3 | P76_4 | P76_5 | P77_1 | P77_2 | P77_3 | P77_4 | P77_5 | P78 | P79 | P80 | P81 | P82 | P83 | P84 | P85 | P86 | P87 | P88 | NAME_P2 | NAME_P2_1 | KOD_NP | NE_PREKR
Код органа составителя карточки | Территории в составе некоторых районов | Номер карточки: основная | Номер карточки: дополнительная | Дата возникновения пожара (дд/мм/гг) | Вид: населенного пункта | Вид: пожарной охраны населенного пункта | Субъект малого и среднего предпринимательства | Форма собственности | Категория риска объекта пожара | Организационно-правовая форма | Ведомственная принадлежность | Тип предприятия, организации, учреждения | Класс ФПО | Объект пожара (загорания) | Вид охраны объекта | Тип двигателя | Год ввода в эксплуатацию | Наименование объекта | Этажность здания | Этаж на котором возник пожар | Степень огнестойкости | Место возникновения (1-2 - помещения и установки) | Место возникновения (3-4 - конструкт. элементы) | Место, источник природного пожара (загорания) | Изделие, устройство | Материал | Сертификация продукции | Причина пожара | Виновное лицо | Отношение виновного лица к объекту | Алкогольное (наркотическое) опьянение виновного | Возраст виновного лица | Результат дознания по пожару: (прохождение дела) | Результат дознания по пожару: (кем возбуждено) | Результат дознания по пожару: (статья уголовного дела) | Дата последнего детального обследования (дд/мг/гг) | Расстояние до пожарной части | Погибло людей: всего | Погибло людей: в т.ч.: детей | Погибло людей: в т.ч.: работников ПО | Получили травмы: всего | Получили травмы: в т.ч. Детей | Получили травмы: в т.ч. работников ПО | Прямой ущерб | В т.ч. По основным фондам | В т.ч. По оборотным средствам | Уничтожено строений | Повреждено строений | Уничтожено жилых квартир, комнат | Повреждено жилых квартир, комнат | Уничтожено поэтажной площади | Повреждено поэтажной площади | Уничтожено автотракторной и др. техники | Повреждено автотракторной и др. техники | Уничтожено зерновых и зернобобовых культур | Повреждено зерновых и зернобобовых культур | Уничтожено кормов | Повреждено кормов | Уничтожено технических культур | Повреждено технических культур | Уничтожено скота: крупного | Уничтожено скота: мелкого | Уничтожено птицы | Спасено людей | Эвакуировано людей | Спасено скота: крупного | Спасено скота: мелкого | Спасено автотракторной и другой техники | Спасено материальных ценностей | Время обнаружения пожара | Время сообщения | Время прибытия 1-го пож.подразделения | Время подачи первого ствола | Время локализации | Время ликвидации открытого горения | Время ликвидации последствий пожара | Дата ликвидации (дд/мм/гг) | Условия способствовавшие развитию пожара | Условия способствовавшие развитию пожара | Условия способствовавшие развитию пожара | Участники тушения пожара | Участники тушения пожара | Участники тушения пожара | Количество участников | Количество участников | Количество участников | Техника | Техника | Техника | Техника | Техника | Количество техники | Количество техники | Количество техники | Количество техники | Количество техники | Подано стволов | Подано стволов | Подано стволов | Количество стволов | Количество стволов | Количество стволов | Огнетушащие средства | Огнетушащие средства | Огнетушащие средства | Первичные средства пожаротушения | Первичные средства пожаротушения | Использование СИЗОД | Водоснабжение | Водоснабжение | Водоснабжение | Вид установок пожарной автоматики | Вид установок пожарной автоматики | Результаты работы пожарной автоматики | Результаты работы пожарной автоматики | Руководитель тушения пожара (первый) | Руководитель тушения пожара (последний) | Организация штаба пожаротушения | Выезд следственно-оперативной группы | Возраст погибшего | Возраст погибшего | Возраст погибшего | Возраст погибшего | Возраст погибшего | Пол погибшего | Пол погибшего | Пол погибшего | Пол погибшего | Пол погибшего | Социальное положение погибшего | Социальное положение погибшего | Социальное положение погибшего | Социальное положение погибшего | Социальное положение погибшего | Образование погибшего | Образование погибшего | Образование погибшего | Образование погибшего | Образование погибшего | Причина гибели | Причина гибели | Причина гибели | Причина гибели | Причина гибели | Условия, способствовавшие гибели | Условия, способствовавшие гибели | Условия, способствовавшие гибели | Условия, способствовавшие гибели | Условия, способствовавшие гибели | Момент наступления смерти | Момент наступления смерти | Момент наступления смерти | Момент наступления смерти | Момент наступления смерти | Условия, способствовавшие получению травм | Условия, способствовавшие получению травм | Условия, способствовавшие получению травм | Условия, способствовавшие получению травм | Условия, способствовавшие получению травм | Степень тяжести вреда здоровью | Степень тяжести вреда здоровью | Степень тяжести вреда здоровью | Степень тяжести вреда здоровью | Степень тяжести вреда здоровью | Возраст травмированного | Возраст травмированного | Возраст травмированного | Возраст травмированного | Возраст травмированного | Пол травмированного | Пол травмированного | Пол травмированного | Пол травмированного | Пол травмированного | Количество звеньев ГДЗС | Дата дата поступления карточки в УГПС (дд/мм/гг) | Дополнительные коды территориальных органов ГПН | Адрес объекта пожара | Дополнительные сведения о пожаре (объекте пожара) | ФИО, г.р. погибших | ФИО, г.р. травмированных | Населённый пункты | Улица, дом в адресе | Полный адрес | Сведения о рассмотрении сообщения по преступлению, переданного по последственности | Наименование МО | Наименование сельских поселний и районов | Код населенного пункта | не прекрытые населенные пункты
P2: МО город Екатеринбург; P2_1: Ленинский; P3_1: 91; P4: 2022-01-27; P5_1: Город; P5_2: Федеральная противопожарная служба; P6: категорию установить не удалось; P7: Частная собственность; P8: Не подлежит категорированию; P9: Вид организационно-правовой формы собственности не установлен; P11_1: Строящееся (реконструируемое) предприятие, организация, учреждение; P12_1: Прочее строящееся здание и сооружение; P12_2: Не охранялся; P12_5: греющий кабель; P13: 1; P14: 1; P15: Степень огнестойкости V; P16_1: Прочие помещения; P16_2: Стена, перегородка; P17: Открытый медный провод; P18: Изоляционные материалы токоведущих частей; P19: Не установлено; P20: Прочие причины, связанные с НПУиЭ электрооборудования; P21_1: Виновное лицо не установлено; P21_2: Не установлено; P21_3: Не установлено; P22_1: Отказано в возбуждении уголовного дела; P24: 3; P30_2: 1; P32_2: 1; P44: 2146; P45: 2147; P46: 2157; P47: 2159; P48: 2205; P49: 2210; P50: 2220; P51: 2022-01-27; P52_1: Прочие условия; P53_1: Сотрудники территориальных подразделений ФПС ГПС (кроме сотрудников специализированных ПСЧ); P53K_1: 5; P54_1: Пожарная автоцистерна (АЦ); P54_2: Пожарная автолестница (АЛ); P55_1: 2; P55_2: 1; P56_1: Ствол пожарный ручной РС-50; P57_1: 1; P58_1: Вода ¦ компактная и распыленная; P59_1: Не использовались; P61_1: Подача воды от АЦ без установки на водоисточник; P64_1: Начальник караула пожарно-спасательной (пожарной) части (отдельного поста); P64_2: Начальник караула пожарно-спасательной (пожарной) части (отдельного поста); P65: Без создания оперативного штаба; P66: Без выезда следственно-оперативной группы; P79: 2022-02-01; P81: г.Екатеринбург,ул. Академика Сахарова, д.37; P85: г.Екатеринбург; P86: ул. Академика Сахарова, д.37; P87: МО город Екатеринбург,Ленинский,г.Екатеринбург; NAME_P2: МО город Екатеринбург | Ленинский | 893,00 ?
P2: Бисертский ГО; P3_1: 1; P4: 2022-01-15; P5_1: Населенный пункт городского типа; P5_2: Федеральная противопожарная служба; P6: Не является объектом малого и сред.предприним.; P7: Частная собственность; P8: Не подлежит категорированию; P9: Вид организационно-правовой формы собственности не установлен; P11_1: Жилой сектор; P11_2: Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные; P12_1: Строящийся одноквартирный жилой дом; P12_2: Не охранялся; P12_4: 2021; P12_5: Жилой дом; P13: 1; P14: 901; P15: Степень огнестойкости III; P16_1: Подвальное помещение; P16_2: Пол; P17: Саморегулирующийся нагревательный кабель; P18: Строительные материалы; P19: Продукция не подлежит обязательной сертифицикации; P20: Неисправность системы охлаждения аппаратов, трение поверхностей; P21_1: Виновное лицо не установлено; P21_2: Не установлено; P21_3: Не установлено; P22_1: Отказано в возб. угол. дела, возб. дело об адм. правон.; P23: 2022-01-15; P24: 5; P32_2: 111; P44: 1058; P45: 1059; P46: 1103; P47: 1104; P48: 1108; P49: 1115; P50: 1134; P51: 2022-01-15; P53_1: Сотрудники территориальных подразделений ФПС ГПС (кроме сотрудников специализированных ПСЧ); P53K_1: 8; P54_1: Пожарная автоцистерна (АЦ); P55_1: 3; P56_1: Ствол пожарный ручной РС-50; P57_1: 3; P58_1: Вода ¦ компактная и распыленная; P59_1: Не использовались; P61_1: Подача воды от АЦ без установки на водоисточник; P64_1: Начальник караула пожарно-спасательной (пожарной) части (отдельного поста); P64_2: Начальник караула пожарно-спасательной (пожарной) части (отдельного поста); P65: Без создания оперативного штаба; P66: Без выезда следственно-оперативной группы; P79: 2022-02-01; P81: р.п.Бисерть,ул. Уральских Кустарей, д. 18; P85: р.п.Бисерть; P86: ул. Уральских Кустарей, д. 18; P87: Бисертский ГО,Дружининское ГП,р.п.Бисерть; NAME_P2: Бисертский ГО | Дружининское ГП | 216,00 ?
P2: Белоярский ГО; P3_1: 14; P4: 2022-02-04; P5_1: Сельск. нас.пункт (село, дер., слобода, станица, хутор и др.); P5_2: Противопожарная служба субъекта РФ; P6: Не является объектом малого и сред.предприним.; P7: Частная собственность; P8: Не подлежит категорированию; P11_1: Жилой сектор; P11_2: Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные; P12_1: Строящийся одноквартирный жилой дом; P12_2: Не охранялся; P12_4: 2022; P12_5: строящейся дом; P13: 2; P14: 908; P15: Степень огнестойкости III; P16_1: Чердачное помещение; P16_2: Крыша; P17: Металлическая дымовая труба индивидуального изготовления; P18: Деревянные, бумажные изделия, материалы; P19: Продукция не подлежит обязательной сертифицикации; P20: Неправильное устройство или неисправность дымовой трубы; P21_1: Виновное лицо не установлено; P21_2: Не установлено; P21_3: Не установлено; P22_1: Отказано в возбуждении уголовного дела; P24: 5; P26_1: 1; P30_2: 1; P32_2: 120; P44: 855; P45: 856; P46: 903; P47: 904; P48: 908; P49: 918; P50: 1020; P51: 2022-02-04; P52_1: Отсутствия первичных средств пожаротушения; P53_1: Сотрудники территориальных подразделений ФПС ГПС (кроме сотрудников специализированных ПСЧ); P53_2: Работники территориальных подразделений противопожарной службы субъекта Российской Федерации; P53_3: Работники ведомственной пожарной охраны; P53K_1: 6; P53K_2: 6; P53K_3: 5; P54_1: Пожарная автоцистерна (АЦ); P55_1: 5; P56_1: Ствол пожарный ручной РС-50; P57_1: 4; P58_1: Вода ¦ компактная и распыленная; P59_1: Не использовались; P61_1: Забор воды из пожарного гидранта; P64_1: Начальник караула пожарно-спасательной (пожарной) части (отдельного поста); P64_2: Начальник караула пожарно-спасательной (пожарной) части (отдельного поста); P65: Без создания оперативного штаба; P66: Без выезда следственно-оперативной группы; P74_1: Нахождение в состоянии сна; P75_1: Повреждения, не причинившие вред здоровью человека; P76_1: 55; P77_1: Лицо мужского пола; P79: 2015-03-01; P81: д.Поварня,ул. Звездная; P82: ч/с; P84: Груднин С.В. 1966г.р.; P85: д.Поварня; P86: ул. Звездная; P87: Белоярский ГО,д.Поварня,ул. Звездная; NAME_P2: Белоярский ГО |  | 162,00 ?
P2: ГО Богданович; P3_1: 6; P4: 2022-02-03; P5_1: Город; P5_2: Противопожарная служба субъекта РФ; P6: Не является объектом малого и сред.предприним.; P7: Частная собственность; P8: Не подлежит категорированию; P9: Вид организационно-правовой формы собственности не установлен; P11_1: Жилой сектор; P11_2: Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные; P12_1: Строящийся одноквартирный жилой дом; P12_2: Не охранялся; P12_4: 2021; P12_5: Строящийся дом; P13: 2; P14: 1; P15: Степень огнестойкости III; P16_1: Прочие помещения; P16_2: Стена, перегородка; P17: Саморегулирующийся нагревательный кабель; P18: Деревянные, бумажные изделия, материалы; P19: Продукция не подлежит обязательной сертифицикации; P20: Прочие причины, не относящиеся ни к одной из групп; P21_1: Виновное лицо не установлено; P21_2: Не установлено; P21_3: Не установлено; P22_1: Отказано в возбуждении уголовного дела; P24: 2; P26_1: 1; P30_2: 1; P32_2: 140; P42: 1; P44: 22; P45: 23; P46: 29; P47: 30; P48: 33; P49: 38; P50: 57; P51: 2022-02-03; P53_1: Сотрудники территориальных подразделений ФПС ГПС (кроме сотрудников специализированных ПСЧ); P53_2: Работники территориальных подразделений противопожарной службы субъекта Российской Федерации; P53K_1: 10; P53K_2: 6; P54_1: Пожарная автоцистерна (АЦ); P55_1: 4; P56_1: Ствол пожарный ручной РС-50; P57_1: 3; P58_1: Вода ¦ компактная и распыленная; P59_1: Не использовались; P61_1: Подвоз воды к месту пожара; P64_1: Прочие; P64_2: Должностное лицо службы пожаротушения отряда; P65: Без создания оперативного штаба; P66: Без выезда следственно-оперативной группы; P74_1: Нахождение в состоянии сна; P75_1: Степень тяжести не установлена; P76_1: 53; P77_1: Лицо мужского пола; P79: 2015-03-01; P81: г.Богданович,ул. Мичурина, д.36; P84: Гензе Валерий Владимирович, 1968; P85: г.Богданович; P86: ул. Мичурина, д.36; P87: ГО Богданович,г.Богданович,ул. Мичурина, д.36; NAME_P2: ГО Богданович |  | 376,00 ?