СОГЛАСОВАНО:                                                            УТВЕРЖДАЮ:

Председатель профкома                                                   Директор  МБОУ СОШ №13

_________________    Бармаков М.Е.                            ________________  Закиров Ф.В.

«_____»_______________2021г.                                     «_____»_______________2021г.

Инструкция

по пожарной безопасности лагеря с дневным пребыванием детей

I. 1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 Территория лагеря постоянно должна содержаться в чистоте, своевременно очищаться от мусора.

- Эвакуационные проходы, лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.

- Двери (люки) чердачных помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

- Огнетушители должны размещаться в легко доступных местах на высоте- 1,5 м, где исключено их повреждение, попадания на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

- По окончании работы сотрудники лагеря должны тщательно осмотреть закрепленные за ними помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

- Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать для приведения их в пожаробезопасное состояние.

- На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный директором МБОУ СОШ № 13.

- В коридорах и дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки.

П. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Разводить костры, зажигать мусор на территории лагеря.

- Курить в помещениях и на территории МБОУ СОШ № 13.

- Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.

- Хранить в здании МБОУ СОШ № 13 легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.

- Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

- Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

- Применять в качестве электрической защиты самодельные и не калиброванные предохранители (жучки).

- Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ на территории лагеря во время пребывания детей в помещении.

2.9.Проводить	уборку помещений с применением бензина.

III. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

- Сообщить о пожаре по телефону 01 в пожарную часть.

- Немедленно сообщить начальнику лагеря и директору МБОУ СОШ № 13 о пожаре.

- Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

- Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

- Организовать дружину и приступить к тушению очага возгорания, его локализации с помощью первичных средств пожаротушения до приезда пожарной команды.

3.6.  Покидая помещение или здание, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

3.7.   Отключить	электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара ог возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.

Ответственная по охране труда  __________________________Т.Г.Сергеева