Муниципальное учреждение культуры

«Ягановское социально-культурное объединение»

Ягановского сельского поселения

ПРИКАЗ

от 09.01.2020                                                                                         № 1

# о  противопожарном  режиме

В соответствии с п. 1.2.3. Правил пожарной безопасности в РФ ППБ-01-93

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности;

- Установить в МУК «Ягановское СКО» следующий противопожарный режим:

- Курение запрещается во всех помещениях МУК «Ягановское СКО» и на прилегающей территории.

- Запрещается хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в помещениях учреждения.

- Запрещается сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории МУК «Ягановское СКО».

- В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания учреждения рубильником, расположенным  на первом этаже здания.

- При проведении временных пожароопасных работ удалить из здания людей, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания таких работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.

- После окончания рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы и выключить свет.

- При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону112; 01 оповестить директора и людей о пожаре. Эвакуировать их из здания, используя  эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

- Запрещается загромождение запасных выходов. Ежедневно, особенно в зимнее время, производить очистку запасных выходов (от снега).

- Противопожарный инструктаж проводить: вводный – при приеме на работу,

повторный – со всеми работниками не реже одного раза в 6 месяцев.

2. Ответственность за выполнение настоящего приказа оставляю за собой

| Директор МУК « Ягановское социально-культурное объединение» | С.Ф. Гусаров |
| --- | --- |