Муниципальное учреждение культуры

«Ягановское социально-культурное объединение»

Ягановского сельского поселения

(МУК «Ягановское СКО)

162695, Вологодская область, Череповецкий район, с. Яганово, ул. Набережная, 28; тел./факс 66-68-65

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУК

«Ягановское СКО»

_______________С.Ф. Гусаров

"___" ______________ 2014 г.

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке совместных действий работников учреждения  по обеспечению

безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре

1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Инструкция разработана в соответствии с п. 1.2.4. Правил пожарной безопасности в РФ  ППБ-01-93.

- Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.

- Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.

- Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.

2.   ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ

- При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону  01, 1______

- Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом.

- Открыть все эвакуационные выходы из здания ключами которые находятся  в установленном месте.

- Быстро, не допуская паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.

- Покидая помещение руководитель клубного формирования  контролирует: отключение всех приборов, выключает свет, плотно закрывает двери за собой, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

- Директор и (или) заместитель директора проверяют  отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по спискам в месте сбора.