[image: image1.jpg]



Совет
 СТАРОЛЕУШКОВСКОГО сельского поселения

ПАВЛОВСКОГО района

РЕШЕНИЕ

 от 21.03.2023


                                                                  № 72/265
ст-ца Старолеушковская

О внесении изменений в Правила благоустройства территории Старолеушковского сельского поселения Павловского района
В целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года              № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставом Старолеушковского сельского поселения Павловского района, Совет Старолеушковского сельского поселения Павловского района решил:

1. Внести в Правила благоустройства территории Старолеушковского сельского поселения Павловского района, принятые решением Совета Старолеушковского сельского поселения Павловского района от 28 февраля 2019 года № 78/251 (в редакции от 15 августа 2019 года                                                № 85/271, от 25 июня 2020 года № 14/48, от 22 апреля 2021 года № 27/90, от 27 января 2022 года №38/133), изменения согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Старолеушковского сельского поселения Павловского района по вопросам местного самоуправления (Дмитренко).

3. Решение вступает в силу после его официального обнародования.
Исполняющий обязанности главы

Старолеушковского сельского 

поселения Павловского района     



                        Р.Ю.Темная
Председатель Совета 
Старолеушковского сельского 

поселения Павловского района                                                              С.А.Скрипка
           


 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета

Старолеушковского сельского поселения Павловского района

от 21.03.2024 г.  № 72/265
Изменения

в Правила благоустройства территории Старолеушковского сельского поселения Павловского района

1. Подраздел 3 раздела III Правила благоустройства территории Старолеушковского сельского поселения Павловского района изложить в следующей редакции: 
«3.Элементы инженерной подготовки и защиты территории

3.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают безопасность и удобство пользования территорией, ее защиту от небла​гоприятных явлений природного и техногенного воздействия в связи с новым строительством или реконструкцией.

Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты территории производится в составе мероприятий по организации рельефа и стока поверх​ностных вод, а также мероприятий по устройству берегоукрепления, дренаж​ных систем и прочих элементов, обеспечивающих инженерную защиту терри​торий.

При организации рельефа рекомендуется предусматривать снятие плодо​родного слоя почвы толщиной 150 - 200 мм и оборудование места для его вре​менного хранения, а если подтверждено отсутствие в нем сверхнормативного загрязнения любых видов - меры по защите от загрязнения. При проведении подсыпки грунта на территории допускается использовать только минеральные грунты и верхние плодородные слои почвы.

При террасировании рельефа рекомендуется проектировать подпорные стенки и откосы. Максимально допустимые величины углов откосов устанавливаются в зависимости от видов грунтов.

Рекомендуется проводить укрепление откосов. Выбор материала и техно​логии укрепления зависят от местоположения откоса в поселке, предполагаемо​го уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой среды.

3.2. В сельской застройке укрепление откосов водоемов рекомендует​ся вести с использованием материалов и приемов, предотвращающих неорганизованное попадание поверхностного стока в водоем и разрушение берегов в условиях высокого уровня механических нагрузок, в том числе формирование набережных с применением подпорных стенок, стеновых блоков, облицовкой плитами и омоноличиванием швов.

3.3. Подпорные стенки рекомендуется проектировать с учетом конструкций и разницы высот сопрягаемых террас в зависимости от каждого кон​кретного проектного решения.

Рекомендуется предусматривать ограждение подпорных стенок и верхних бровок откосов при размещении на них транспортных коммуникаций. Также следует предусматривать ограждения пешеходных дорожек, размещаемых вдоль этих сооружений в зависимости от каждого конкретного проектного ре​шения.

3.4. При работе на природных комплексах и озелененных территориях и других объектах благоустройства ландшафтно-архитектурными проектами необходимо максимально предусматривать возможность инфильтрации чистого дождевого стока на самом объекте благоустройства за счет создания устойчивых сельских дренажных систем, устройства водопроницаемых покрытий, от​крытых задерненных канав с использованием высшей водной растительности.

3.5. На благоустраиваемой территории при наличии твердого моще​ния следует использовать установку системы линейного наземного и подземно​го водоотвода. Линейный водоотвод представляет систему каналов, соединен​ных друг с другом в линию. Каналы разных размеров могут закрываться решет​ками из материалов в зависимости от классов нагрузки и степени водопоглощения. Линейный водоотвод обязательно должен быть связан с общей системой ливневой канализации поселка при ее наличии.

3.6. Наружный водосток, используемый для отвода воды с кровель зданий, там, где это возможно, рекомендуется использовать локально при проведении мероприятий по благоустройству каждой конкретной территории для организации водных сооружений на объекте благоустройства, системы полива, а там, где это не представляется возможным - связывать с общей системой лив​невой канализации при ее наличии, чтобы около зданий на тротуарах не обра​зовывались потоки воды, а в холодное время года - обледенение участков возле водосточных труб.

3.7. При организации стока рекомендуется обеспечивать комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства конструктивных элемен​тов открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев (с учетом материалов и конструкций).

Проектирование поверхностного водоотвода рекомендуется осуществ​лять с минимальным объемом земляных работ и предусматривающий сток во​ды со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы с учетом место​положения, существующих нормативов и технических условий.

3.8. Минимальные и максимальные уклоны рекомендуется назначать с учетом неразмывающих скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида покрытия водоотводящих элементов. На участках рельефа, где скорости течения дождевых вод выше максимально допустимых, следует обеспечивать устройство быстротоков (ступенчатых перепадов).

3.9. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лот​ки на пешеходных коммуникациях, ребра решеток не рекомендуется распола​гать вдоль направления пешеходного движения, а ширину отверстий между ребрами следует принимать не более 15 мм.

3.10. Положение правил благоустройств территории поселения, регулирующих вопросы организации приема поверхностных сточных вод, осуществляется с учетом положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также сводов правил по вопросам устройства, эксплуатации и содержания систем водоотведения (канализации), приема, транспортировки и очистки поверхностных сточных вод.

Решение о выборе типа системы водоотведения (канализации), предназначенной для приема поверхностных сточных вод, применяется с учетом размера поселения и существующей инфраструктуры.

Отведение поверхностных сточных вод с территории жилой застройки, участков общественно-деловой и коммунально-производственной застройки и открытых парковок при их благоустройстве осуществляется:

а)
внутриквартальной закрытой сетью водостоков;

б)
по лоткам внутриквартальных проездов до дождеприемников, установленных в пределах квартала на въездах с улицы;

в)
по лоткам внутриквартальных проездов в лотки улиц местного значения (при площади дворовой территории менее 1 га).

Дождеприемные колодцы устанавливаются в местах понижения проектного рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед перекрестками со стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц.

На участках территорий жилой застройки, подверженных эрозии (по характеристикам уклонов и грунтов) предусматривается локальный отвод поверхностных сточных вод от зданий дополнительно к общей системе водоотвода.

При благоустройстве территорий, расположенных на участках холмистого рельефа, крутые склоны рекомендуется оборудовать системой нагорных и водоотводных каналов, а на участках возможного проявления карстово-суффозионных процессов рекомендуется проводить мероприятия по уменьшению инфильтрации воды в грунт.

Размещение дренажной сети определяется расчетом на основе данных по фильтрационным характеристикам водоносных пластов и градостроительных параметров с учетом правил проектирования вновь строящихся и реконструируемых систем водоотведения, наружных сетей и сооружений постоянного назначения для бытовых стоков и поверхностных сточных вод.

К элементам системы водоотведения (канализации), предназначенной для приема поверхностных сточных вод, относится: линейный водоотвод; дождеприемные решетки; инфильтрующие элементы; дренажные колодцы; дренажные траншеи, полосы проницаемого покрытия; биодренажные канавы; дождевые сады; водно-болотные угодья.

При проектировании системы водоотведения (канализации), предназначенной для приема поверхностных сточных вод, предусматриваются меры, направленные на недопущение подтопления улиц, зданий, сооружений, образование наледей от утечки воды из-за неисправности водопроводных, канализационных, ливневых устройств, систем, сетей и сооружений, а также сброса, откачки или слив воды на газоны, тротуары, улицы и дворовые территории.».
Исполняющий обязанности главы

Старолеушковского сельского 

поселения Павловского района     



                        Р.Ю.Темная
