АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЛЕУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.05.2025										№ 89

ст-ца Старолеушковская

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения на территории Старолеушковского сельского поселения Павловского района» МКП ЖКХ «Старолеушковское сельское поселение»

на 2025-2029 годы

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Методическими рекомендациями по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.102007 года №100, руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Старолеушковского сельского поселения Павловского района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения на территории Старолеушковского сельского поселения Павловского района» МКП ЖКХ «Старолеушковское сельское поселение» на 2025-2029годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Старолеушковского сельского

поселения Павловского района                                                             Р.М. Чепилов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Старолеушковского сельского

поселения Павловского района

от 19.05.2025 №89

## Техническое задание на разработку инвестиционной программы

## «Развитие системы водоснабжения на территории Старолеушковского сельского поселения Павловского района» МКП ЖКХ «Старолеушковское сельское поселение» на 2025-2029 годы

## Основание для разработки технического задания:

## - Градостроительный кодекс Российской Федерации;

## - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

## - Методические рекомендации по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 года №100;

## - Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

## Заказчик: Администрация Старолеушковского сельского поселения Павловского района

## Разработчик инвестиционной программы: муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального комплекса «Старолеушковское сельское поселение» Старолеушковского сельского поселения Павловского района

- Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

## Цели инвестиционной программы:

## - повышение качества питьевой воды;

## - энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения;

## - обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

## - увеличение мощности систем водоснабжения;

## - расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения для обеспечения перспективного гражданского строительства на территории Старолеушковского сельского поселения;

## - обеспечение своевременной оплаты за подключение к магистральным системам водоснабжения новых потребителей;

## - иные цели, установленные законом.

## За счет реализации инвестиционной программы обеспечить достижение следующих показателей – целевых индикаторов:

| № п/п | Группы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | Круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения населения Старолеушковского сельского поселения; Гарантированное обеспечение заданного давления во внутренних сетях; Снижение аварийности на сетях водопровода на 1%; Снижение потерь воды в сетях на 2%; Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту: по железу – не более 0,3мг/л; по мутности – не более 1,5мг/л; по цветности – не более 20 град.; |
| 2 | Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей) | Обеспечение подключения новых потребителей к системам водоснабжения; Увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению; Увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества. |

## Задачами инвестиционной программы являются:

## - улучшение экологической обстановки;

## - повышение надежности подачи воды;

## - повышение гидравлического потенциала водопроводной сети;

## - обеспечение стабильности подачи воды в водопроводную сеть;

## - повышение качества очистки воды;

## - снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса;

## - повышение эффективности работы насосного оборудования;

## - экономия электроэнергии;

## - увеличение объемов реализации коммунальных услуг;

## - обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

## - реконструкция сооружений водопровода для увеличения их производительности;

## - повышение качества оказываемых услуг;

## - строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция существующих, имеющих недостаточную пропускную способность.

- Требования и условия, которые необходимо реализовать при разработке инвестиционной программы.

## 2.1 Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления товаров и услуг.

## 2.2 Разработать план технических мероприятий, обеспечивающий развитие систем водоснабжения для нужд нового строительства, реконструкцию существующих систем, повышение качества товаров и услуг, предоставляемых потребителям, улучшение экологической ситуации.

## 2.3 Определить объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы.

## 2.3.1 Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

## 2.3.2 Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определиться на основе:

## - укрупнения показателей стоимости строительства и модернизации;

## - действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и др.).

## 2.3.3 Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

## - собственные средства МКП ЖКХ «Старолеушковское сельское поселение», в том числе прибыль, направленная на инвестиции, амортизационные отчисления;

## - финансовые средства полученные за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям водоснабжения;

## - финансовые средства бюджетных источников, включенные в принятые федеральные, региональные, муниципальные целевые программы;

## - прочие средства.

## 2.3.4 В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

## 2.4 Выполнить предварительный расчет тарифов на подключение.

## 2.5 Инвестиционная программа должна состоять из описательной, табличной и графической частей. Инвестиционная программа должна содержать:

- Введение

## Во введении отразить основные цели основные цели и задачи разрабатываемой инвестиционной программы организации коммунального комплекса МКП ЖКХ «Старолеушковское сельское поселение» (далее – Предприятие). Отразить основные требования к мероприятиям, указанным в инвестиционной программе.

- Основные сведения о Предприятии

## В данном разделе следует указать основные сведения о Предприятии в соответствии с учредительными и регистрационными документами.

- Описание действующих систем водоснабжения, специфики их функционирования и основных технико-экономических показателей.

  - Система водоснабжения

## В данном разделе выполнить краткое описание технологического процесса добычи, очистки и транспортировки воды потребителю, очистных сооружений и насосных станций и сетей водоснабжения с указанием производственной мощности и оценкой технического состояния объектов. Привести краткое описание сетей водопровода и степени их износа на основании технического состояния.

## Привести данные о качественных показателях отпускаемой потребителям воды в соответствии с результатами лабораторного контроля. Указать наличие предписаний государственных проверяющих органов по вопросам нарушения утвержденных нормативов в процессе эксплуатации системы водоснабжения. Описать количество аварий на объектах водоснабжения, указать количество жалоб потребителей на качество оказываемых услуг. Дать оценку возможности повышения качества работы системы водоснабжения, снижения показателей износа и аварийности.

- Характеристика потребителей услуг Предприятия

## В данном разделе привести данные о существующем и перспективном водопотреблении населения и организаций на территории Старолеушковского сельского поселения. Привести данные об удельных объемах реализации коммунальных услуг отдельным группам потребителей. Привести данные о фактическом уровне оплаты коммунальных услуг потребителям.

- Описание действующей ценовой политики Предприятия

## В данном разделе необходимо привести данные о структуре собственности услуг по водоснабжению за последний отчетный год. Указать наиболее крупные статьи затрат и возможности их снижения. Привести данные о финансовом результате (прибыль/убыток) от реализации услуг по водоснабжению за последний отчетный год. Охарактеризовать действующую тарифную политику, отразить данные об уровне рентабельности, включаемом в текущие тарифы.

- Система программных мероприятий

## В данном разделе следует расписать предполагаемые к реализации мероприятия инвестиционной программы. В инвестиционную программу должны быть включены мероприятия по водоснабжению.

- Эффективность мероприятий инвестиционной программы

## В данном разделе необходимо указать ожидаемый эффект от реализации мероприятий и период их реализации.

- Объемы и источники финансирования инвестиционной программы

## В данном разделе следует представить данные об объеме финансовых затрат на реализацию инвестиционной программы отдельно по каждому мероприятию по годам реализации и в разделе предполагаемых источников финансирования.

- Оценка возможных рисков при реализации инвестиционной программы

## В данном разделе произвести оценку технического и экономического эффекта в случае успешной реализации инвестиционной программы.

- Критерии оценки выполнения инвестиционной программы

## В данном разделе произвести оценку технического и экономического эффекта в случае успешной реализации инвестиционной программы.

- Предложения о размерах тарифа на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения

## В данном разделе произвести на основании имеющихся данных расчет размера тарифов на подключение к системам водоснабжения.

- Организация контроля за реализацией инвестиционной программы

## Контроль за реализацией инвестиционной программы осуществляется Администрацией Старолеушковского сельского поселения Павловского района в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского края и Уставом Старолеушковского сельского поселения.

## Срок разработки инвестиционной программы – в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания.

## Срок реализации инвестиционной программы – 2025 – 2029 годы.

## Глава Старолеушковского сельского

## Поселения Павловского района						   Р.М. Чепилов