ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации

Старолеушковского сельского поселения 

Павловского района

от 20.08.2021 № 149
Комплексный план 

Мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Павловский район к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годы 
в Старолеушковском сельском поселении Павловского района
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем работ
	Стоимость работ (тыс.руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственный за исполнение
	Отметка о выполнении дата
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. МБУ «СКЦ МО Старолеушковское сельское поселение» Павловского района

	1
	Промывка о опрессовка системы отопления
	Гидравлические испытания и опрессовка системы отопления
	35
	август
	Черненко И.В.
	
	

	2
	разработка эксплуатационных режимов, а так же мероприятия по их внедрению
	Разработаны эксплуатационные режимы для отопительного и неотопительного периода, с корректировкой ее по подключенным к ней системам ГВС и расчетным значениям расхода теплоносителя.
	
	август
	Черненко И.В.
	
	

	3
	выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения
	согласно плана работ, качество работ хорошее
	
	август
	Черненко И.В.
	
	

	4
	состояние тепловых сетей
	Удовлетворительное, без финансирования
	
	август
	Черненко И.В.
	
	

	5
	состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)
	Осмотрены, состояние хорошее
	
	август
	Черненко И.В.
	
	

	6
	отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией
	Прямых соединений не установлено
	
	август
	Черненко И.В.
	
	

	7
	плотность оборудования тепловых пунктов
	Испытания на прочность и плотность водяных систем пробным давлением
	
	август
	Черненко И.В.
	
	

	8
	отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	Задолженность отсутствует
	
	август
	Черненко И.В.
	
	

	2. МБУ «СКЦ МО Старолеушковское сельское поселение» дом танца «Тополек»

	9
	Промывка о опрессовка системы отопления
	Гидравлические испытания и опрессовка системы отопления
	25
	август
	Черненко И.В.
	
	

	10
	разработка эксплуатационных режимов
	Разработаны эксплуатационные режимы для отопительного и неотопительного периода, с корректировкой ее по подключенным к ней системам ГВС и расчетным значениям расхода теплоносителя.
	
	август
	Черненко И.В.
	
	

	11
	выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения
	согласно плана работ, качество работ хорошее
	
	август
	Черненко И.В.
	
	

	12
	состояние тепловых сетей
	Удовлетворительное, без финансирования
	
	август
	Черненко И.В.
	
	

	13
	состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)
	Осмотрены, состояние хорошее
	
	август
	Черненко И.В.
	
	

	14
	отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией
	Прямых соединений не установлено
	
	август
	Черненко И.В.
	
	

	15
	плотность оборудования тепловых пунктов
	Испытания на прочность и плотность водяных систем пробным давлением
	
	август
	Черненко И.В.
	
	

	16
	отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	Задолженность отсутствует
	
	август
	Черненко И.В.
	
	

	3. МБУ «Старолеушковская поселенческая библиотека»

	17
	Промывка о опрессовка системы отопления
	Гидравлические испытания и опрессовка системы отопления
	10
	август
	Пасько Е.А.
	
	

	18
	разработка эксплуатационных режимов
	Разработаны эксплуатационные режимы для отопительного и неотопительного периода, с корректировкой ее по подключенным к ней системам ГВС и расчетным значениям расхода теплоносителя.
	
	август
	Пасько Е.А.
	
	

	19
	выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения
	согласно плана работ, качество работ хорошее
	
	август
	Пасько Е.А.
	
	

	20
	состояние тепловых сетей
	Удовлетворительное, без финансирования
	
	август
	Пасько Е.А.
	
	

	21
	состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)
	Осмотрены, состояние хорошее
	
	август
	Пасько Е.А.
	
	

	22
	отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией
	Прямых соединений не установлено
	
	август
	Пасько Е.А.
	
	

	23
	плотность оборудования тепловых пунктов
	Испытания на прочность и плотность водяных систем пробным давлением
	
	август
	Пасько Е.А.
	
	

	24
	отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	Задолженность отсутствует
	
	август
	Пасько Е.А.
	
	


Глава Старолеушковского сельского 

поселения Павловского района                                            







Р.М. Чепилов
