П А М Я Т К А

по правилам пользования бытовым газовым оборудованием в быту

Во избежание вредного воздействия бытового газа:

- не пользоваться газовыми колонками и газифицированными печами с плохой тягой в дымоходе;

- не допускать включение и пользование газовыми приборами малолетними детьми и лицам, которые не знакомы с устройством газовых приборов;

- при нагревании на газовых плитах больших емкостей с широким дном необходимо пользоваться специальными конфорочными кольцами;

- после окончания пользования газовой плитой все краны на распределительном щитке плиты и кран на газовой подводящей трубе должны быть закрыты.

Во избежание несчастных случаев воспрещается:

- открывать кран на газопроводе перед плитой, не проверив закрыты ли все краны на распределительном щитке;

- снимать конфорку и ставить посуду непосредственно на горелку;

- стучать по кранам, горелкам и счетчикам твердыми предметами, а также поворачивать ручки кранов клещами или ключами;

- самостоятельно ремонтировать газовую плиту или газопроводящие трубы, подключать газовое оборудование;

- привязывать к газовым трубам, плите, крану веревки, вешать на них белье и другие вещи для просушки;

- при проверке показаний газового счетчика освещать циферблат свечой, зажженной спичкой;

- зажженные газовые приборы оставлять без присмотра, в том числе и на ночь;

- пользоваться газовой плитой и газовой колонкой для обогрева помещения.

Во избежание пожаров и ВЗРЫВОВ от пользования сжиженным газом необходимо:

- газовые баллоны устанавливать внутри жилого помещения там, где установлены и газовые приборы (не более одного баллона вместимостью до 55 л или не более 27 л каждый), а также снаружи;

- запасные баллоны запрещается даже временно хранить в кухне, коридорах, проходах, на путях возможной эвакуации людей в случае пожара;

- осуществлять ремонт неисправных газовых баллонов своими силами категорически запрещается.

При обнаружении запаха газа в помещении необходимо:

- выключить конфорки газовой плиты, перекрыть кран на газопроводной трубе;

- не включать электричество, не зажигать спички и свечи, категорически запрещается входить в помещение с открытым огнем;

- проветрить загазованное помещение и вызвать газовую службу по телефону «04»;

- если газ продолжает поступать, обязательно вывести из помещения людей, попросить соседей или самим вызвать аварийную службу.

В случае возникновения утечки газа немедленно сообщите об этом по одному из телефонов: аварийная служба «Котласгазсервис» - 04, «Служба спасения МО «Котлас» - 055, Единая дежурно диспетчерская Служба МО «Котлас» - 2-02-51, Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112, укажите точно адрес и место утечки газа.