УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУ «Николаевский СДК»

___________Пономарев Н.П.

от 21.05.2026 года

ПРОГРАММА

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2026-2028 ГОДЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НИКОЛАЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКИЙ РАЙОН

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ ............................

1. ПАCПOPT ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ НА  2026-2028ГОДЫ...

2. СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ......................................

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности разработана в соответствии с требованиями нормативных документов:

-Федеральный закон от 23 ноября 2009 F.№261-ФЗ"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Приказ Минэкономразвития России от 15 июля 2020года №425 (ред.от05.02.2024)"Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными)учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды"

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 №398"Об утверждение требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации"

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 №161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положено некоторых актов Правительства Российской Федерации"

- Приказ Минэкономразвития России от 09.03.2023 №158"О внесении изменений в Методические рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными)учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. №425"

- Распоряжение Правительства РФ от 01.2.2009 №1830-р (ред. от 23.09.2010) «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 № 1289 (ред. от 23.06.2020) "О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2020 №914"О внесении изменений в требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды;

В программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности отражены значения целевых показателей, мероприятия, направленные на их достижение, экономический эффект и технологический эффект от реализации мероприятий, сроки окупаемости мероприятий.

Экономический эффект и технологический эффект от реализации мероприятий, сроки окупаемости мероприятий определены в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельно в отношении каждого мероприятия.

Срок окупаемости мероприятия определен как период времени, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной экономического эффекта от реализации данного мероприятия.

ПАCПOPT ПРОГРАММЫВ ОБЛАСТИЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯИПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСНОИ ЭФФЕКТИВНОСТИНА 2026-2028 ГОДЫМУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НИКОЛАЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛАЕВСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКИЙ РАЙОН

| Полное наименование организации | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НИКОЛАЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от23 ноября 2009г.№261-ФЗ"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями) Приказ Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года№425 (ред. от 05.02.2024)"Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды" Приказот30.06.2014 года №398«Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности о ходе их реализации» Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 "Об утверждении требований к региональные и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" Приказ Минэкономразвития России от 09.03.2023 N 158 "О внесении изменений в Методические рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденные, приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. № 425" Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 №1289 (ред.от23.06.2020)"О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды" Постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2020 № 934 "О внесении изменений в требования к снижению государственными(муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды" Приказ Министерства региональною развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждение примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |

| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НИКОЛАЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели программы | Целевые показатели рассчитываются в саответствки с Методикой расчета значений цеяевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года №425 "Об утверждении методических рекомендаций по определению цеяевого уровня снижения лотребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного абъема потребляемых имиэнергетических ресурсов и воды" |  |  |  |  |  |  |
| Сроки программы | 2026-2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Общий объем финансирования в период 2026-2028 годы — 6000,00 руб. (с НДС), в том числе по годам реализации: руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники финансирования | Период реализации Программы энергосбережения |  |  | Вceгo (2026-2028) |  |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
|  |  | Средства бюджета | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 6000,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Энергосервисные контракты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого: | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 6000,00 |  |
| Планируемые результаты реализации программы | Обеспечение снижения объемов потребления каждого энергоресурса в период реализации программы. Снижение затрат на оплату энергетических ресурсов. Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования. |  |  |  |  |  |  |

## Целевые показатели в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

| Наименование показателя программы | Ед. изм. |  | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Объем потребления ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | кВт.ч. |  | 7777 | 0 | 0 | 0 |
|  | тыс. руб. |  | 110654,0 | 0 | 0 | 0 |
| Природный газ | м3 |  | 11800 | 0 | 0 | 0 |
|  | тыс. руб. |  | 141737,0 | 0 | 0 | 0 |
| Вода | м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение объема потребления ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | кВт.ч |  | 1744 | 0 | 0 | 0 |
|  | % |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Природный газ | м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Вода | м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оснащенность приборами учета потребления ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  | Количество приборов, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | % оплаты по приборам учета | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Природный газ |  | Количество приборов, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | % оплаты по приборам учета | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Вода |  | Количество приборов, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | % оплаты по приборам учета | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Дополнительные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные на достижение значений целевых показателей

| Мероприятия |  | Исполнители | Энергосберегающий эффект | Объем средств на внедрение, тыс.руб |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
|  | Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Изучение законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности. |  | Директор | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 2. Назначение ответственных лиц за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности. |  | Директор | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 3. Издание распорядительных документов по СДК |  | Директор | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 4. Планирование вопросов, отражающих энергосбережение на совещаниях различного уровня |  | Администрация | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
|  | Реализация общих мероприятий энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Проведение энергетического обследования и оформление энергетических паспортов |  | Предприятия энергоаудиторы | Выявление слабых мест, технико-экономическое обоснование энергосберегающих мероприятий | - | - | - | 50 | - | Бюджет учреждения |
| 2.Проведение инвентаризации установленных приборов учета энергоресурсов |  | Директор | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 3.Осуществление ежедневной проверки работы приборов учета и состояния водопроводной и отопительной систем, своевременное принятие мер по устранению неполадок |  | зам. директора | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 4.Своевременное проведение обследований и ремонт приборов учета и регулирования, вентиляции и др. оборудования. |  | Рем рабочий по обслуживанию зданий | Организация и контроль потребления энергоресурсов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Бюджет учреждения |
| 5. Осуществление контроля за правильной эксплуатацией и состоянием холодильного и технологического оборудования |  | Рем рабочий по обслуживанию зданий | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 6. Своевременная передача данных показаний приборов учета |  | зам. директора | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 7. Проведение инструктажей сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, водоснабжения. |  | Директор | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| Реализация проектов по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Замена светильников с лампами накаливания, галогеновыми др. неэффективными источниками света на светодиодные светильники |  | Директор | Снижение потребления электроэнергии | - | 100 | - | - | - | Бюджет учреждения |
| 2. Поверка/замена приборов учета электрической энергии |  | Директор | Снижение потребления электроэнергии | - | 20 |  | - | - | Бюджет учреждения |
| 3.Проведение анализа потребления энергоресурсов |  | Директор | Снижение потребления электроэнергии | - | - | - | - | - | Без затрат |

Сроки и этапы реализации Программы.

План организационно-технических мероприятий по энергосбережению и экономии энергетических ресурсов реализуется в период с 2026 года по 2028 год.

Программа разделена на два основных этапа.

I этап – 2026-2027г.г.  Проводятся мероприятия, предписанные законодательными актами к обязательному выполнению, и мало затратные мероприятия.

II    этап - 2027-2028 г. г.  Реализуются основные мероприятия Программы.

Перечень реализуемых в каждом последующем году мероприятий составляется ежегодно в ноябре текущего года, утверждается приказом руководителя учреждения для включения в программу финансово-хозяйственной деятельности (смету расходов).

Организация управления и механизм реализации Программы

Управление Программой регламентируется приказом директора, в котором назначаются ответственные лица за выполнение Программы и мероприятий Программы. Лицо, назначенное ответственным за выполнение Программы, проводит анализ выполнения мероприятий, подготавливает и согласовывает план мероприятий на очередной год.

Система мониторинга и контроль за ходом выполнения Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя с его прогнозным, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле: Э=Пф/Пн*100%, где

Пф- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

Пн – нормативный показатель, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80% и более;

- Программа нуждается в корректировке, эффективность реализации Программы составляет 60-80%;

- Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60%.

Контроль за реализацией Программы осуществляет финансово-хозяйственный отдел школы и Управление образования МР «Кизилюртовский район» РД.

С целью контроля за реализацией Программы 1 раз в год до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом ОУ направляет координатору Программ годовой отчет, который содержит:

-отчет о достижении значений целевых показателей Программы.

- отчет о реализации мероприятий Программы.

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Заключение

При реализации программных мероприятий руководитель МБУ Николаевский СДК организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергетических ресурсов, назначает ответственного по выполнению энергосберегающих мероприятий.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету и контролю за их реализацией и результатами в учреждении устанавливаются руководителем МБУ Николаевский СДК в должностных регламентах (инструкциях, трудовых договорах). Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

По согласованию с учредителем определяются основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных показателей энергетической эффективности. Исполнители определяют конкретные мероприятия, сроки их выполнения в соответствии с разделом 3 Программы (может быть, как приложение к программе на конкретный финансовый год), несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд школы производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются:

- слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, электропроводки;

- использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности;

- применение энергоемких технологических процессов;

- иные проблемы.