| Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт-Сервис"; Регистрационный номер - 510 от 24.01.2018 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер записи в реестре аккредитованных лиц | Дата получения | Дата окончания |
| РОСС RU.0001.517147 | 25.04.2017 | бессрочно |

протокол
оценки травмоопасности рабочего места

| № | 1116.02.03- ТО |
| --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |

1. Дата проведения измерений (оценки): 31.08.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Алексеевский" муниципального образования город-курорт Анапа

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353445, РФ, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленинградская , д. 75

2.3. Наименование структурного подразделения:  Основной персонал

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  1116.02.03

3.2. Наименование рабочего места:  Звукорежиссер

3.3. Код по ОК 016-94:  22330

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. N 882н:

| Специализированные объекты: | сцена |
| --- | --- |
| Нестационарное оснащение: | музыкальное звуковое оборудование |

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке травмоопасности рабочего места:

| Полное наименование НПА | Короткое наименование НПА |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ. Общие требования безопасности. | ГОСТ 12.2.003-91 |
| Правила техники безопасности для театров и концертных залов от 23 мая 1979г. | --- |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ Общие требования безопасности | ГОСТ 12.2.007.0-75 |

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места:

| Нормативный правовой акт | Требования нормативных правовых актов | Фактическое состояние объектов оценки травмоопасности на рабочем месте | Оценка соответствия травмоопасности рабочего места нормативным правовым актам по охране труда | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Специализированные объекты |  |  |  |  |
| ГОСТ 12.2.003-91 | 2.1.7. Элементы конструкции производственного оборудования не должны иметь острых углов, кромок, заусенцев и поверхностей с неровностями, представляющих опасность травмирования работающих, если их наличие не определяется функциональным назначением этих элементов. В последнем случае должны быть предусмотрены меры защиты работающих. | Не имеется | Соответствует |  |
| Раздел 2. Нестационарное оснащение |  |  |  |  |
| Правила техники безопасности для театров и концертных залов от 23 мая 1979г. | I.1.1.9. Для контроля соответствия макетов постановок, декоративного оформления новых и капитально возобновляемых спектаклей, концертов требованиям правил техники безопасности и пожарной безопасности, а также охраны труда, приказом по театру, концертному залу назначается местная постоянно действующая (рабочая) комиссия в составе: ответственного за общее состояние техники безопасности театра, концертного зала, главного режиссера, главного художника, главного балетмейстера, главного хормейстера, главного инженера, руководителей технических служб, начальника пожарной охраны, старшего инженера (инженера) по технике безопасности и представителя местного комитета. | Требование выполняется | Соответствует |  |
| Правила техники безопасности для театров и концертных залов от 23 мая 1979г. | I.2.19. Оборудование, установленное в здании театра, концертного зала (сценические механизмы, грузоподъемные машины, кондиционеры, вентиляторы и т.п.), должно иметь технический паспорт, в котором содержатся его технические данные, основные чертежи и расчетные параметры главных узлов. В паспорте отражаются все виды ремонта, замена деталей, результаты испытаний. Все записи в техническом паспорте производятся лицом, ответственным за работу данного оборудования. | Требование выполняется | Соответствует |  |
| Правила техники безопасности для театров и концертных залов от 23 мая 1979г. | VI.20.1. Деревянные и металлические конструкции декораций, станков, постановочных фурок и поворотных кругов должны рассчитываться на прочность и изготавливаться по технической документации, утвержденной заведующим постановочной частью театра, концертного зала и согласованной с инженером по технике безопасности. | Требование выполняется | Соответствует |  |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | 3.2.2. Изоляция частей изделия, доступных для прикосновения, должна обеспечивать защиту человека от поражения электрическим током. | Требование выполняется | Соответствует |  |

7. Выводы по результатам оценки:

| специализированные объекты: | соответствуют нормативным требованиям |
| --- | --- |
| нестационарное оснащение: | соответствует нормативным требованиям |

8. Заключение:

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда;
- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 882н): -  допустимый

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Исполняющий обязанности директора, ответственный по охране труда |  |  |  | Ивинский Константин Викторович |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Балетмейстер |  |  |  | Петроченко Алексей Олегович |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Звукооператор |  |  |  | Беляев Константин Романович |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Руководитель кружка |  |  |  | Калачева Анастасия Валерьевна |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 5026 |  | Эксперт по анализу факторов условий труда |  |  |  | Тавакалова Юлиана Борисовна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |